湖 南 省 临 床 检 中 心

2014年常规化学室间质量评价回报表

（第一次）

| 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201401 | 201402 | 201403 | 201404 | 201405 | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | U/L (37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | P |  |  |  |

测定者签名：                                   科主任签名：

注意事项：

- 收到标本后请尽快检测，回报截止日期为2014年09月29日，请务必按时进行回报。截止后回报的将不计成绩。

- 样品保存方法：质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

- 样品处理方法：质评样品为冻干粉，使用时每瓶质控品用5ml蒸馏水或去离子水复溶，加盖室温放置30分钟，轻轻混匀至完全溶解后取样测定。取样后再加盖保存，质评样品在20-25℃可稳定8小时；2-8℃可稳定7天；-20℃可稳定一个月。应将质控品以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。。

- 实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，编码表请查阅中心网站或《2013年度湖南省临床检验室间质量评价活动总结及新技术推介会》第61-77页。如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏具实填写清楚其全称。否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

- 质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。

- 参加室间质评单位遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

- 下载质评结果日期为2014年10月13日。

湖 南 省 临 床 检 中 心

2014年常规化学室间质量评价回报表

（第二次）

| 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201406 | 201407 | 201408 | 201409 | 201410 | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | U/L (37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | P |  |  |  |

测定者签名：                                   科主任签名：

注意事项：

- 收到标本后请尽快检测，回报截止日期为2014年09月29日，请务必按时进行回报。截止后回报的将不计成绩。

- 样品保存方法：质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

- 样品处理方法：质评样品为冻干粉，使用时每瓶质控品用5ml蒸馏水或去离子水复溶，加盖室温放置30分钟，轻轻混匀至完全溶解后取样测定。取样后再加盖保存，质评样品在20-25℃可稳定8小时；2-8℃可稳定7天；-20℃可稳定一个月。应将质控品以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。。

- 实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，编码表请查阅中心网站或《2013年度湖南省临床检验室间质量评价活动总结及新技术推介会》第61-77页。如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏具实填写清楚其全称。否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

- 质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。

- 参加室间质评单位遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

- 下载质评结果日期为2014年10月11日。