湖南省临床检验中心

2014年常规化学室间质量评价活动安排及注意事项

特别提示：本次常规化学专业发放2盒共10个批号的质控物！回报结果的时候请注意仔细核对批号。收到样本后请立即邮寄4月份肌酐和8月份的白蛋白室内质控图！（请务必在质控图右上角写上实验室名称和实验室编码！）回报截止日期为9月29日，截止日之后回报的将不计成绩。截止日前未收到质控图的按未回报室内质控图处理。网上查询结果日期为10月13日后，成绩报表请自行打印保存，我中心不再邮寄。

一、质评方法

采用美国PT评价方案，共发放10个批号的样品。批号为201401，201402，201403，201404，201405，201406，201407，201408，201409，201410。

二、质评项目（共22项）

正式计分项目（20项）：钾、钠、氯、总钙、磷、血糖、尿素、尿酸、肌酐、总蛋白、白蛋白、总胆红素、胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、淀粉酶、乳酸脱氢酶。

评价项目（2项）：γ-谷氨酰基转移酶、肌酸激酶。

三、样品保存方法

质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

四、样品处理方法

质评样品为冻干粉，使用时每瓶质控品用5ml蒸馏水或去离子水复溶，加盖室温放置30分钟，轻轻混匀至完全溶解后取样测定。取样后再加盖保存，质评样品在20-25℃可稳定8小时；2-8℃可稳定7天；-20℃可稳定一个月。应将质控品以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。

五、注意事项

1、 室内质控图邮寄地址：长沙市芙蓉中路三段427号湖南省临床检验中心， 邮编：410007。

2、 钙项目要求回报总钙 的结果。

3、 实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，编码表请查阅中心网站或《2013年度湖南省临床检验室间质量评价活动总结及新技术推介会》第61-77页。如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏具实填写清楚其全称。否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

4、 质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。

5、 参加室间质评单位遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心

2014年9月

湖南省临床检中心2014年常规化学室间质量评价回报表

（第一次）

实验室编号：                        单位名称：                                             测定者签名：             科主任签名：

| 项 目 名 称 | 单 位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201401 | 201402 | 201403 | 201404 | 201405 | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| 钾 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | A |  |  |  |
| 钠 | mmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | B |  |  |  |
| 氯 | mmol/L | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | C |  |  |  |
| 钙(总钙) | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | D |  |  |  |
| 磷 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | E |  |  |  |
| 血糖 | mmol/L | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | F |  |  |  |
| 尿素 | mmol/L | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | G |  |  |  |
| 尿酸 | µmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | H |  |  |  |
| 肌酐 | µmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | I |  |  |  |
| 总蛋白 | g/L | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | J |  |  |  |
| 白蛋白 | g/L | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | K |  |  |  |
| 胆固醇 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | L |  |  |  |
| 甘油三酯 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | M |  |  |  |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | N |  |  |  |
| 总胆红素 | µmol/L | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | O |  |  |  |
| 丙氨酸氨基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | P |  |  |  |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | Q |  |  |  |
| 碱性磷酸酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | R |  |  |  |
| 淀粉酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | S |  |  |  |
| 乳酸脱氢酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | U |  |  |  |
| γ-谷氨酰基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | AD |  |  |  |
| 肌酸激酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | T |  |  |  |

注：实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

如编码表中没有列出，请直接填写其全称。编码表请去湖南省临床检验中心网站下载www.hnccl.com.cn。

湖南省临床检中心2014年常规化学室间质量评价回报表

（第二次）

实验室编号：                        单位名称：                                             测定者签名：             科主任签名：

| 项 目 名 称 | 单 位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201406 | 201407 | 201408 | 201409 | 201410 | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| 钾 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | A |  |  |  |
| 钠 | mmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | B |  |  |  |
| 氯 | mmol/L | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | C |  |  |  |
| 钙(总钙) | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | D |  |  |  |
| 磷 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | E |  |  |  |
| 血糖 | mmol/L | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | F |  |  |  |
| 尿素 | mmol/L | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | G |  |  |  |
| 尿酸 | µmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | H |  |  |  |
| 肌酐 | µmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | I |  |  |  |
| 总蛋白 | g/L | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | J |  |  |  |
| 白蛋白 | g/L | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | K |  |  |  |
| 胆固醇 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | L |  |  |  |
| 甘油三酯 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | M |  |  |  |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | N |  |  |  |
| 总胆红素 | µmol/L | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | O |  |  |  |
| 丙氨酸氨基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | P |  |  |  |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | Q |  |  |  |
| 碱性磷酸酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | R |  |  |  |
| 淀粉酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | S |  |  |  |
| 乳酸脱氢酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | U |  |  |  |
| γ-谷氨酰基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | AD |  |  |  |
| 肌酸激酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | T |  |  |  |

注：实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

如编码表中没有列出，请直接填写其全称。编码表请去湖南省临床检验中心网站下载www.hnccl.com.cn。