湖南省临床检验中心

2014年度第二次血型学检验室间质量评价回报表

单位名称：

实验室编码：

测 定 结 果

| 批号 项目 | 201406 | 201407 | 201408 | 201409 | 201410 | 方法 代码 | 仪器 代码 | 试剂 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 细 胞 （正定型） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血 浆 （反定型） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红 细 胞 （Rh血型） |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测者签名：                 审核者签名：

注意事项：

1、各参评实验室在收到质评样本后，请认真阅读说明书，核对质评样本的编号、数量；有无破损、凝集或溶血（轻微溶血不影响仪器或人工判读，但已经发生明显溶血的样品不得投入使用）。收到样本请立即检测；检测时把该样本作为正常的临床标本对待，按照标准操作规程离心，取上清液或底部红细胞进行检测。如不及时进行检测，请置于2℃～8℃冰箱保存，切忌冷冻。从冰箱取出后放置室温平衡15分钟再检测。所发质评样本都应被视为有潜在传染性，请遵循生物安全规则进行处理。

2、本表格仅供实验室记录结果存档用，我中心不再接受纸张结果，只接受网上回报结果。回报截止日期2014年9月29日。回报网址：www.hnccl.com.cn