湖南省临床检验中心

2015年尿液干化学室间质量评价回报表

（第一次）

实验室名称：

实验室编码：

每日检测的标本量：_______________份         是否开展室内质控：　  是□　　　否□

室内质控物生产厂家及批号：______________________________________________________

| 批号 项目 | 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201501 | 201502 | 201503 | 201504 | 201505 | 方 法 | 仪 器 | 试 剂 |
| 比 重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蛋 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胆红素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酮 体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红细胞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尿胆原 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白细胞 |  |  |  |  |  |  |  |  |

测定日期：       年      月     日

操作者：

实验室主任：

湖南省临床检验中心

2015年第1次尿液干化学室间质量评价活动安排及注意事项

一、质量评价活动安排时间表

| 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201501、201502、201503、201504、201505 | 4月10日 | 4月21日 | 5月11日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、质评项目（共10项）

比重、PH值、蛋白、葡萄糖、胆红素、酮体、红细胞、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞

三、样本处理方法及回报结果注意事项

1．收到样本后应放入2～8℃冰箱避光保存，不能结冰。测定时从冰箱中取出，使温度升至室温（18～25℃）。应将质控品以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。

2．发放的样本为液态，不需复溶，检测前先将小瓶颠倒混匀，开盖后直接将质控品滴在试纸上，在规定的时间内使用尿液分析仪或色标进行检测；也可将质控品倒入洁净试管中在全自动尿液分析仪上进行测试。注意应将质控品当作患者样本使用实验室常规方法检测。

3．测定方法、试纸条和仪器名称分别按各自编码填写（各项编码请参阅中心网站），若你室所用上述名称不在编码范围内，请选择其它（如仪器编码中“其它”的仪器代码为120000），如编码表中没有列出，请在对结果的解释说明栏中填写其全称。

4．为了便于数据统计并进行比较，结果要求换算成国际单位或报表中给出的单位。单位换算的对应值列于附表内，供各实验室换算时参考。

5．请认真填写回报表中的各项内容，不得遗漏，内容填写不完整则无法分组进行统计。

四、其他注意事项

1、请上网回报质评结果。质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

2、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

3、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心

2015年4月