内分泌测定室间质量评价

单位换算表（2015版）

| 项目 | 单位 | 单位换算关系 |
| --- | --- | --- |
| 游离T3 | pmol/L | 1 pg/mL=1.54 pmol/L |
| 总T3 | nmol/L | 1 ng/mL = 1.54 nmol/L |
| 游离T4 | pmol/L | 1 pg/mL= 1.30 pmol/L |
| 总T4 | nmol/L | 1ug/dL = 12.87 nmol/L |
| 促甲状腺激素（TSH） | mIU/ L | 1 IU/mL=1 mIU/ L |
| 皮质醇 | nmol/L | 1 (g/dL= 27.64 nmol/L |
| 雌二醇（E2） | pmol/L | 1 pg/mL= 3.67 pmol/L |
| 促卵泡激素（卵泡雌激素，FSH） | IU/ L | 1mIU/mL=1 IU/ L |
| 促黄体激素（黄体生成素，LH） | IU/L | 1mIU/mL=1 IU/L |
| 孕酮 | nmol/L | 1ng/mL= 3.18 nmol/L |
| 泌乳素（催乳素，PRL） | mIU/L | 1 ng/mL = 21.2 mIU/L |
| 睾酮 | nmol/L | 1 ng/mL= 3.47 nmol/L |
| C-肽 | nmol/L | 1 ng/mL= 0.333 nmol/L |
| 叶酸 | nmol/L | 1 ng/mL = 2.27 nmol/L |
| 胰岛素 | pmol/L | 1(IU/mL=6.965 pmol/L |
| 维生素B12 | pmol/L | 1 pg/mL = 0.739 pmol/L |
| 25-羟维生素D | nmol/L | 1ng/mL = 2.494 nmol/L |
| β-HCG | U/L | 1 ng/mL = 5 U/L |
| 示例：如总T3测定结果为1ng/mL，换算成国际单位nmol/L应该是1×1.54=1.54nmol/L，回报结果为1.54(nmol/L). |