湖南省临床检验中心

全省内分泌室间质量评价测定结果回报表（2015年第二次）

测 定 结 果

| 项目 | 单位 | 质评样品 |  |  |  |  | 编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201506 | 201507 | 201508 | 201509 | 201510 | 方法 | 仪器 | 试剂 |
| 游离T3 | pmol/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04 | 04 | 04 |
| 总T3 | nmol/L | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | 04 | 04 | 04 |
| 游离T4 | pmol/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04 | 04 | 04 |
| 总T4 | nmol/L | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | 04 | 04 | 04 |
| TSH | mIU/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 04 | 04 | 04 |
| 皮质醇 | nmol/L | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | 04 | 04 | 04 |
| 雌二醇 | pmol/L | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 04 | 04 | 04 |
| FSH | IU/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04 | 04 | 04 |
| LH | IU/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04 | 04 | 04 |
| 孕酮 | nmol/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04 | 04 | 04 |
| 催乳素 | mIU/L | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | 04 | 04 | 04 |
| 睾酮 | nmol/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 04 | 04 | 04 |
| C-肽 | nmol/L | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | 04 | 04 | 04 |
| 叶酸 | nmol/L | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 04 | 04 | 04 |
| 胰岛素 | pmol/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04 | 04 | 04 |
| 维生素B12 | pmol/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04 | 04 | 04 |

注意事项：

1、收到质评样本后请认真核对编号、数目、有无破损等。收到样本后请立即检测，如不及时检测，请置2℃-8℃冰箱中保存。样本处理：本质评样本为冻干品，复溶后方可使用。复溶时准确加入5ml去离子水/蒸馏水，加盖后室温放置30分钟后轻摇混，避免产生气泡。所发质评样本都应被视为有潜在传染性，请遵循生物安全规则进行处理。

2、该项目要求回报以下检测项目：有游离T3、总T3、游离T4、总T4、TSH、皮质醇、雌二醇、FSH、LH、孕酮、催乳素、睾酮、C-肽、叶酸、胰岛素、维生素B12。其中评分项目为游离T3、总T3、游离T4、总T4、TSH、雌二醇、FSH、LH、孕酮、催乳素、睾酮，其余为评价项目。注：实验室未开展的项目可不回报，但须予以说明。

3、结果回报采用网络回报。请认真填写结果本实验室采用的测定方法、仪器和试剂的编码、单位换算（试剂、仪器、方法编码和单位换算表详见中心网站）。如果贵实验室查不到表中编码，在网络报表下方的“对结果的解释说明”栏填写您所采用的方法、仪器名称及试剂厂家。

4、请及时回报结果，回报网址：http：// www.hnccl.com.cn ，回报截止日期为2015年10月22日，超过回报截止日期不回报数据的将不予成绩统计。

结果查询日期为2015年11月3日。

5、此表仅供实验室存档使用，无需回寄。联系电话：0731-85232274