湖南省内分泌室间质量评价测定方法编码

| 编码 | 名 称 | 编码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0401 | 放射免疫分析 | 0408 | 酶增强化学发光 |
| 0402 | 吖啶酯化学发光 | 0409 | 酶免疫化学发光 |
| 0403 | 微粒子酶免疫分析 | 0410 | 酶联荧光免疫法 |
| 0404 | 酶联免疫吸附实验 | 0411 | 微粒子化学发光-AMPPD标记 |
| 0405 | 电化学发光(ECL) | 0412 | 鲁米诺/异鲁米诺标记化学发光 |
| 0406 | 荧光偏振 | 0413 | 离子捕捉免疫分析 |
| 0407 | 时间分辨荧光 | 0499 | 其它（请详述） |

湖南省内分泌室间质量评价试剂编码

| 编码 | 名 称 | 编码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0401 | Abbott | 0425 | 安图生物 |
| 0402 | Baxter | 0426 | DiaSorin S.p.A Liaison |
| 0403 | Beckman | 0428 | 威海威高 |
| 0404 | Roche | 0429 | 日本东曹 |
| 0405 | Siemens Centaur | 0430 | 法国BioMerieux SA |
| 0406 | Siemens IMMULITE | 0431 | BIO-RAD |
| 0407 | DiaSorin | 0432 | 北京大成 |
| 0408 | INCSTAR | 0433 | 北京华大吉比爱 |
| 0409 | Serono | 0434 | 博奥生物 |
| 0410 | 北方生物技术研究所 | 0435 | 广州达瑞 |
| 0411 | 北京福瑞 | 0436 | 美国PE |
| 0412 | 上海生物制品研究所 | 0437 | 上海新波 |
| 0413 | 中科院上海原子能研究所 | 0438 | 郑州博赛 |
| 0414 | 天津新传 | 0439 | 北京源德 |
| 0415 | 天津九鼎 | 0440 | 福建洪诚 |
| 0416 | 中国原子能研究所 | 0441 | 北京科美生物技术有限公司 |
| 0417 | 401所 | 0442 | 北京泰格科信 |
| 0418 | 深圳拉尔文 | 0443 | 上海博阳生物科技 |
| 0419 | 山东3V | 0444 | 苏州新波 |
| 0420 | 北京科美东雅 | 0445 | 苏州长光华 |
| 0421 | 强生OCD | 0446 | 天津博奥赛斯 |
| 0422 | 广东丰华 | 0447 | 四川迈克 |
| 0423 | 北京倍爱康 | 0448 | 深圳迈瑞 |
| 0424 | 深圳新产业 | 0499 | 其它（请详述） |

湖南省内分泌室间质量评价仪器编码

| 编码 | 名 称 |
| --- | --- |
| 0401 | Abbott AxSym |
| 0402 | Abbott Imx |
| 0403 | Abbott FPIA |
| 0404 | Baxter Stratus B5700-47 |
| 0405 | Beckman Access,Access2 |
| 0406 | Roche Elecsys1010,2010 |
| 0407 | Roche ES300,600 |
| 0408 | Bayer ACS 180,180SE |
| 0409 | Siemens Immulite 2000/2000 XPi |
| 0410 | DPC RIA AKT31,TKT35 |
| 0411 | GC-1200/1500/2010/2016 |
| 0412 | 上海核所日环光电SN-682/682B/695B/697/697B放免γ测量仪 |
| 0413 | GC-911 |
| 0414 | HX-6010/6080 |
| 0415 | FJ-2008PS |
| 0416 | 进口酶标仪 |
| 0417 | 国产酶标仪 |
| 0418 | 强生OCD Vitros Eci |
| 0419 | Abbott.Architect i2000SR/i2000/i1000sr |
| 0420 | Siemens Advia Centaur 系列（含CP/XP) |
| 0421 | 泰莱I/II |
| 0422 | BIOZYME-I/III |
| 0423 | Roche Modular E170 |
| 0424 | Roche Cobas E411 |
| 0425 | Siemens Immulite 1/1000 |
| 0426 | 科美东雅CDM-I |
| 0427 | 科美东雅GloRunner |
| 0428 | 科美东雅ECLIIA-II型 |
| 0429 | 科美东雅ACL-600 |
| 0430 | 科美东雅ACL-1500 |
| 0431 | Beckman DXI 600,DXI 800 |
| 043101 | Beckman UniCel DxC 600i |
| 043102 | Beckman UniCel DxC 880i |
| 0432 | 新产业MAGLUMI-Lumino |
| 0433 | GloRunner9000-000 |
| 0434 | 东曹AIA-360 |
| 0435 | 东曹AIA-600II |
| 0436 | 东曹AIA-1800 |
| 0437 | DiaSorin S.p.A LIALSON |
| 0438 | 威高JR-I |
| 0439 | 安图2010酶标仪 |
| 0440 | 安图PHOMO酶标仪 |
| 0441 | 安图LUMO发光仪 |
| 044101 | 安图AutoLumo A2000化学发光仪 |
| 0442 | 安图Zenyth340酶标仪 |
| 0443 | 安图Lucy 2 |
| 0444 | 安图Lucy 3 |
| 0445 | 安图Future 全自动发光仪 |
| 0446 | 安图Xantus 全自动加样器 |
| 0447 | BioMerieux SA Mini-VIDAS |
| 044701 | BioMerieux mini VIDAS BLUE |
| 044702 | BioMerieux VIDAS 30 BLUE |
| 0448 | BioMerieux SA VIDAS |
| 0449 | 苏州新波ANYTEST /ANYTEST NZ |
| 0450 | 滨松BHP 9504/9507 |
| 0451 | 苏州博赛ECLIA-IIM 发光仪 |
| 0452 | DR 6608 |
| 0453 | PE 1470 |
| 0454 | Wallac 1235 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 |
| 0455 | XH 6020 放免仪 |
| 0456 | 合肥众成 DFM 96 |
| 0457 | 金浩峰化学发光免疫分析仪 |
| 0458 | 科大创新 2010 |
| 0459 | 西安凯普 FM 2000 |
| 0460 | 北京源德 |
| 0461 | MPC-1 |
| 0462 | 安图WOMO联检分析仪 |
| 0463 | 新产业Maglumi 1000/2000/2000 Plus |
| 0464 | 科美生物CDM-I |
| 0465 | 科美生物GloRunner |
| 0466 | 科美生物ECLIIA-II型 |
| 0467 | 科美生物ACL-600 |
| 0468 | 科美生物ACL-1500 |
| 0469 | 科美生物CHEMCLIN600型全自动化学发光仪 |
| 0470 | 科美生物CHEMCLIN100型半自动化学发光仪 |
| 0471 | 东曹 AIA-2000ST |
| 0472 | Roche Cobas e601/e602 |
| 0473 | Axceed 400T化学发光免疫分析仪 |
| 0474 | 合肥众成 TAS 99 |
| 0475 | 泰格科信 |
| 0476 | 威高生物 AutolumiS 2000 |
| 0477 | 新波生物 |
| 0478 | LiCA HT光激化学发光检测仪 |
| 0479 | 新产业. Maglumi600/800/1000/1000Plus/2000/2000plus/3000/4000化学发光分析仪 |
| 0480 | 威高生物 AutolumiS 3000 |
| 0481 | 苏州长光华EVERESYS A1800化学发光分析仪 |
| 0482 | 博奥赛斯（天津）化学发光免疫分析仪 Peteck 96-I/Axceed200T 400T |
| 0483 | 迈克IS1200全自动化学发光测定认仪 |
| 0484 | 深圳迈瑞CL-2000i全自动化学发光仪 |
| 0499 | 其它（请详述） |
| 04991 | Roche其它 |
| 04992 | Beckman其它 |
| 04993 | Abbott其它 |
| 04994 | 强生其它 |
| 04995 | Siemens其它 |

内分泌测定室间质量评价

单位换算表（2015版）

| 项目 | 单位 | 单位换算关系 |
| --- | --- | --- |
| 游离T3 | pmol/L | 1 pg/mL=1.54 pmol/L |
| 总T3 | nmol/L | 1 ng/mL = 1.54 nmol/L |
| 游离T4 | pmol/L | 1 pg/mL= 1.30 pmol/L |
| 总T4 | nmol/L | 1ug/dL = 12.87 nmol/L |
| 促甲状腺激素（TSH） | mIU/ L | 1 IU/mL=1 mIU/ L |
| 皮质醇 | nmol/L | 1 g/dL= 27.64 nmol/L |
| 雌二醇（E2） | pmol/L | 1 pg/mL= 3.67 pmol/L |
| 促卵泡激素（卵泡雌激素，FSH） | IU/ L | 1mIU/mL=1 IU/ L |
| 促黄体激素（黄体生成素，LH） | IU/L | 1mIU/mL=1 IU/L |
| 孕酮 | nmol/L | 1ng/mL= 3.18 nmol/L |
| 泌乳素（催乳素，PRL） | mIU/L | 1 ng/mL = 21.2 mIU/L |
| 睾酮 | nmol/L | 1 ng/mL= 3.47 nmol/L |
| C-肽 | nmol/L | 1 ng/mL= 0.333 nmol/L |
| 叶酸 | nmol/L | 1 ng/mL = 2.27 nmol/L |
| 胰岛素 | pmol/L | 1IU/mL=6.965 pmol/L |
| 维生素B12 | pmol/L | 1 pg/mL = 0.739 pmol/L |
| 25-羟维生素D | nmol/L | 1ng/mL = 2.494 nmol/L |
| β-HCG | U/L | 1 ng/mL = 5 U/L |
| 示例：如总T3测定结果为1ng/mL，换算成国际单位nmol/L应该是1×1.54=1.54nmol/L，回报结果为1.54(nmol/L). |  |  |