2015年湖南省尿液化学分析室间质量评价

测定结果、方法、仪器及试纸条编码

一、测定结果编码

──────┬────────────────────────

项　目　　│　　结果填写方式

──────┼────────────────────────

比重　　　│　　直接将测定数据填入表格

──────┼────────────────────────

pH　　　　│　　直接将测定数据填入表格

──────┼────────────────────────

旦白　　　│　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、微量

│　　3、0.3   g／L 　　　（1+）

│    4、1.0   g／L 　　　（2+）

│    5、≥3.0 g／L 　　  （3+）

│    6、5.0   g／L  　 　（4+）

│    7、10    g／L

│    8、≥20  g／L

──────┼────────────────────────

葡萄糖　　│　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、2.75  mmol／L

│　　3、5.5   mmol／L

│    4、14    mmol／L

│　　5、28    mmol／L

│　　6、55    mmol／L

│　　7、≥110 mmol／L

──────┴────────────────────────

酮体　　│　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、0.5   mmol／L      （微量）

│　　3、1.5   mmol／L      （少量）

│　　4、3.9   mmol／L      （中量）

│　　5、≥7.8 mmol／L      （大量）

───────────────────────────────

____________________________________________________________

胆红素    │　  填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　  2、微量

│　　3、+      （少量）

│　　4、++     （中量）

│　　5、+++    （大量）

──────┼───────────────────────

红细胞　  │　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、微量

│　　3、+（10个／μl）       （少量）

│    4、++（50个／μl）      （中量）

│　　5、+++　（250个／μl）  （大量）

──────┼───────────────────────

亚硝酸盐　│　　填入编码（1，2）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、阳性

──────┼───────────────────────

尿胆原　　│　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、3.2 μmol／L

│　　2、16  μmol／L

│　　3、33  μmol／L

│　　4、66  μmol／L

│　　5、131 μmol／L

│　　6、197 μmol／L

──────┼───────────────────────

白细胞　  │　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、少量（10-25 个／μl）

│    3、中量（75个／μl）

│　　4、大量（500个／μl）

──────┴───────────────────────

二、方法编码

方法名称　 　 编码

仪器法　　　  1201

目测法　　　　1202

其它方法　　　1200（请注明具体方法：______________________）

三、仪器编码

仪器名称　 　 　                                               编码

CLINITEK-100                                                  120101

CLINITEK-200      　                                         120102

CLINITEK-500                                                  120103

CLINITEK-50      　                                           120104

CLINITEK-STATUS                                               120105

CLINITEK-ATLAS                                                120106

罗氏、宝灵曼系列仪器（不含URISYS 2400）                       120201

URISYS 2400                                                   120202

URISCAN-PRO系列仪器                                          120401

优利特Uritest系列仪器　                                      120501

迪瑞DIRUI 系列仪器                                            120601

Combi-Scan 100/500                                             120701

高尔宝GEB-200、GEB-500、GEB-600 系列仪器                      120801

倍肯BK-DU                                                     120901

倍肯LabUMat                                                   120902

ARKRAY系列仪器（不含AX-4280）                                 121001

ARKRAY AX-4280 、ARKRAY AX-4030                                121002

美侨Mejer系列仪器                                             121101

华晟-H系列仪器                                                121201

宝威BW系列仪器（含BW-200、BW-300、BW-500等）                 121301

亚森FA系列仪器（含FA-100、FA-150、FA-200等）                 121401

艾康Mission U120、Mission U500                                 121501

其 它（请注明其它仪器的名称：_____   _________ ）               120000

四、试纸条编码

试纸条名称　　　　　                                            编码

Multistix  10SG   　                                            1201

Combur 10 Test S     　　                                       1202

苏州新8A                                                        1203

优利特Uritest 系列试纸条                                        1204

迪瑞DIRUI 系列试纸条                                                    1205

URISCAN　GEN 11　    　 　                                       1206

Combi-Screen                                                      1207

URISYS 2400 Cassette                                              1208

高尔宝GEB11                                                      1209

倍肯BK-U11                                                       1210

ARKRAY AUTION Sticks 10EA                                         1211

美侨Mejer系列试纸条                                              1212

华晟 Urine 系列试纸条                                             1213

宝威BW系列试纸条                                                 1214

艾康Mission试纸条                                                1215

华鑫TLT系列试纸条                                                1216

其 它（请注明其它试纸条的名称：____________）                     1200

测定项目        国际单位或要求使用的单位      旧制单位    对应的半定量结果

蛋  白               0.1      g/L            10    mg/dl          ± （微量）

0.3      g/L            30    mg/dl          +

1.0      g/L            100   mg/dl          ++

3.0      g/L            300   mg/dl          +++

5.0      g/L            500   mg/dl          ++++

≥20.0   g/L            ≥2000 mg/dl         ++++

葡萄糖                2.8      mmol/L         50    mg/dl          ± （微量）

5.5      mmol/L         100   mg/dl           +

14       mmol/L         250   mg/dl           ++

28       mmol/L         500   mg/dl          +++

55       mmol/L         1000  mg/dl          ++++

≥110    mmol/L         ≥2000 mg/dl         ++++

酮  体               0.5      mmol/L         5     mg/dl          ± （微量）

1.5      mmol/L         15    mg/dl          +  （少量）

3.9      mmol/L         40    mg/dl          ++ （中量）

7.8      mmol/L         80    mg/dl          +++（大量）

≥15.6   mmol/L         ≥160  mg/dl         ++++

尿胆原               3.2     μmol/L         0.2   E.U./dl         （正常）

16      μmol/L         1.0   E.U./dl         （正常）

33      μmol/L         2.0   E.U./dl         （+）

66      μmol/L         4.0   E.U./dl         （++）

131     μmol/L         8.0   E.U./dl         （+++）

≥197   μmol/L         ≥12.0 E.U./dl        （++++）

胆红素               3.4     μmol/L         0.2   mg/dl            ± （微量）

8.5     μmol/L         0.5   mg/dl            +  （少量）

17.0    μmol/L         1.0   mg/dl            +  （少量）

34.0    μmol/L         2.0   mg/dl           ++ （中量）

50.0    μmol/L         3.0   mg/dl           ++ （中量）

100.0   μmol/L         6.0   mg/dl           +++（大量）

≥170.0 μmol/L         ≥10.0 mg/dl          ++++

红细胞               ≤10   细胞/μl         ≤0.03 mg/dl          ± （微量）

20     细胞/μl         0.06  mg/dl           +  （少量）

25     细胞/μl         0.08  mg/dl           +  （少量）

50     细胞/μl         0.15  mg/dl           ++ （中量）

67     细胞/μl         0.20  mg/dl           ++ （中量）

80     细胞/μl         0.24  mg/dl           ++ （中量）

200    细胞/μl         0.60  mg/dl           +++（大量）

250    细胞/μl         0.75  mg/dl           +++（大量）

≥333  细胞/μl         ≥1.00 mg/dl          ++++

白细胞               10～25 细胞/μl                              ± （微量）

70～75 细胞/μl                              +  （少量）

125    细胞/μl                              ++ （中量）

500    细胞/μl                              +++（大量）

≥1000 细胞/μl                              ++++