特殊蛋白室间质量评价方法编码表

| 编码 | 方法 |
| --- | --- |
| 0801 | 透射比浊法 |
| 0802 | 速率散射比浊法 |
| 0803 | 酶联免疫吸附实验 |
| 0804 | 放射免疫法 |
| 0805 | 化学发光法 |
| 0806 | 微粒子酶免疫分析 |
| 0807 | 乳胶凝集法 |
| 0808 | 单向（环状）免疫扩散法 |
| 0809 | 散射比浊法（终点法） |
| 0810 | 酶免疫化学发光 |
| 0811 | 电化学发光法 |
| 0812 | 干化学法 |
| 0813 | 免疫荧光法 |
| 0814 | 乳胶增强免疫比浊法 |
| 0899 | 其它（请详述） |

特殊蛋白室间质量评价仪器编码表

| 编码 | 仪器厂家名称 |
| --- | --- |
| 080101 | Abbott AxSym |
| 080102 | Abbott IMx |
| 080201 | Baxter Stratus B5700-47 |
| 080301 | Beckman Access |
| 080302 | Beckman Array 360 |
| 080303 | Beckman IMMAGE/IMMAGE800 |
| 080304 | Beckman UniCel DxC 880i |
| 080305 | Beckman UniCel DxC 600i |
| 080399 | Beckman其他 |
| 080401 | Behring Berilus |
| 080402 | Siemens BN II/BNProspec |
| 0804021 | Siemens Dimension Xpand/Rxl/Rxl Max/Exl/Exl 200 |
| 080501 | Chiron ACS 180, 180SE |
| 080601 | DPC Coat-count |
| 080602 | DPC Immulite |
| 080701 | GC-911 |
| 080801 | Hitachi 7060/7080/7020 |
| 080802 | Hitachi 7170 |
| 080803 | Hitachi 7600 |
| 080901 | HX-6010 |
| 081001 | Orion Diagnostica SPECTRIA |
| 081101 | Roche Cobas Core |
| 081102 | Roche Modular D2400/P800 |
| 081103 | Roche Elecsys 1010,2010, E170 |
| 081104 | Roche Cobas 400 |
| 081105 | Cobas 8000 |
| 081106 | Roche Cobas e601 |
| 081201 | SB-682B |
| 081301 | 赛诺菲QM300 |
| 081401 | 进口酶标仪 |
| 081501 | 沉淀环测量仪 |
| 081601 | NycoCard Reader II |
| 081700 | Roche其他 |
| 081701 | Mitsubishi Kagaku Iatron NV7 |
| 081702 | Abbott其他 |
| 081703 | SIEMENS其他 |
| 081704 | 强生其他 |
| 081705 | 日立其他 |
| 081706 | 奥林巴斯其他 |
| 081801 | 安图2010酶标仪 |
| 081802 | 安图PHOMO酶标仪 |
| 081803 | 安图LUMO发光仪 |
| 081804 | 安图Zenyth340酶标仪 |
| 081805 | 安图Lucy 2 |
| 081806 | 安图Lucy 3 |
| 081807 | 安图Future 全自动发光仪 |
| 081808 | 安图Xantus 全自动加样器 |
| 081809 | Roche cobas c501/c311/c312 |
| 081901 | 东曹AIA-360 |
| 081902 | 东曹AIA-600II |
| 081903 | 东曹AIA-1800 |
| 082001 | 国赛特定蛋白分析仪 Omlipo/Astep/Nephstar/Nephstar plus |
| 082002 | 强生 Vitros Fusion 5.1 |
| 082003 | 强生 Vitros5600 |
| 082004 | Roche Cobas c311/c501/c701/c702/c502/c503 |
| 082005 | Roche modular P/D |
| 082006 | Abbott AEROSET |
| 082007 | Abbott ARCHITECT C8000/c4000/c16000 |
| 082008 | Beckman AU400/480/560/600/640/680/2700/5000/5400/5800系列自动生化仪 |
| 082009 | SIEMENS ADVIA 1650/2400/1200/1800 |
| 082010 | Beckman DXI 800 |
| 082011 | Beckman DXC 800/600/660i/880i |
| 082012 | Beckman LX20 |
| 082013 | Biosystems A15 |
| 082014 | Nephstar 特定蛋白分析仪 |
| 082015 | Orion Diagonistica Turbox Plus |
| 082016 | Orion Diagonistica QuickRead 101 |
| 082017 | 东芝TBA40 |
| 082018 | 迈瑞全自动生化分析仪 |
| 082019 | Bidingsite蛋白比浊分析仪 |
| 082020 | 迪瑞 DR-7000D/7000E/CS-T240/T300/1600A/1400 生化分析仪 |
| 082021 | 安图WOMO联检分析仪 |
| 082022 | 新产业Maglumi 1000/2000/2000 Plus |
| 0820221 | 新产业全自动生化分析仪BC1200 |
| 082023 | 东曹 AIA-2000ST |
| 082024 | Abbott Architect ci4100/ci8200/ci16200 |
| 082025 | Afinion AS 100 |
| 082026 | 南京神州英诺华DS/D/DF/DH/DG/B系列生化分析仪 |
| 082027 | i-CHROMA Reader(Boditech Med Inc) |
| 082028 | 东芝 TBA120FR |
| 082029 | 威海威高 Auto lumiS 2000/3000 |
| 082032 | 四川新成XC8001/6001/4001/3001自动生化分析仪 |
| 082033 | 迈克IS1200全自动化学发光测定仪 |
| 081699 | 其他 |

特殊蛋白室间质量评价试剂编码表

| 编码 | 试剂、校准物厂家名称 |
| --- | --- |
| 0801 | Abbott |
| 0802 | Baxter |
| 0803 | Beckman |
| 0804 | SIEMENS |
| 08041 | Siemens ADVIA |
| 08042 | Siemens Dimension |
| 0805 | Chiron |
| 0806 | DPC |
| 0807 | MBI |
| 0808 | Orion Diagnostica |
| 0809 | Roche |
| 0810 | Serono |
| 0811 | 上海明华 |
| 0812 | 上海长征 |
| 0813 | 赛诺菲 |
| 0814 | 天津新传 |
| 0815 | 北京渡时 |
| 0816 | 华夏科海 |
| 0817 | 北方生物技术研究所 |
| 0818 | 中国原子能研究所 |
| 0819 | 保定长城 |
| 0820 | 北京东雅科美 |
| 0821 | AXIS-SHIELD |
| 0822 | 上海科华 |
| 0823 | Mitsubishi Kagaku Iatron NV7 |
| 0824 | 四川迈克 |
| 0825 | 北京利德曼 |
| 0826 | 郑州安图绿科 |
| 0827 | 北京康大泰科 |
| 0828 | DiaSys |
| 0829 | 上海华臣 |
| 0830 | 日本东曹株式会社 |
| 0831 | 深圳国泰 |
| 0832 | 宁波瑞源生物科技有限公司 |
| 0833 | 上海北海生物技术工程有限公司 |
| 0834 | 深圳国赛 |
| 0835 | RANDOX |
| 0836 | Biosystems |
| 0837 | Ortho-Clinical Diagnostics |
| 0838 | Wako(日本和光) |
| 0839 | 北京汇文 |
| 0840 | 北京金斯乐 |
| 0841 | 北京首医 |
| 0842 | 北京中生北控 |
| 0843 | 德国豪迈 |
| 0844 | 关东化学株式会社 |
| 0845 | 日本积水 |
| 0846 | 日本第一化学 |
| 0847 | 广州华鑫 |
| 0848 | 湖南永和阳光 |
| 0849 | 日本日东纺 |
| 0850 | 上海申能 |
| 0851 | 上海德赛 |
| 0852 | 上海北加生化 |
| 0853 | 上海捷门生物 |
| 0854 | 上海景源 |
| 0855 | 上海蓝怡 |
| 0856 | 上海申索佑福 |
| 0857 | 上海盈科 |
| 0858 | 上海执诚 |
| 0859 | 深圳迈瑞 |
| 0860 | 四川奥博 |
| 0861 | 英科新创 |
| 0862 | 浙江东瓯 |
| 0863 | 浙江伊利康 |
| 0864 | 上海铂锦 |
| 0865 | 广州科方 |
| 0866 | 长春迪瑞 |
| 0867 | 北京九强生物技术股份有限公司 |
| 0868 | 北京豪迈 |
| 0869 | 北京金斯尔 |
| 0870 | 北京森美希克玛 |
| 0871 | 宁波美康 |
| 0872 | Olympus（奥林巴斯） |
| 0873 | 朗道 |
| 0874 | 南京神州英诺华 |
| 0875 | Biokit,S.A. |
| 0876 | BNP |
| 0877 | Biotech Mde Inc |
| 0878 | 伯乐 |
| 0879 | 柏定 |
| 0880 | 德国Autec Diagnostica |
| 0881 | BioCheck |
| 0882 | 日本生研 |
| 0883 | DiaSorin S.p.A |
| 0884 | 威海威高 |
| 0885 | 北京瑞正善达 |
| 0886 | 宁波普瑞柏 |
| 0887 | 宁波天康 |
| 0888 | 深圳新产业 |
| 0889 | 四川新成 |
| 0890 | 重庆中元 |
| 0891 | 四川迈克 |
| 0899 | 其他（请详述） |