湖南省临床检验中心

2016年第一次特殊蛋白室间质量评价活动安排及注意事项

一、质量评价活动安排时间表

| 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201601、201602、201603、201604、201605 | 4月11日 | 4月18日 | 4月29日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、质评项目（共11项）

正式计分项目（9项）：IgA、IgE、IgG、IgM、C3、C4、CRP、RF、ASO。

评价项目（2项）：转铁蛋白(TRF)、前白蛋白(PA)

三、样品保存方法

质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

四、样品处理方法

本质评样品为液体，1ml/瓶，测定前将质评样品在室温放置30分钟，待其恢复至室温后再进行测定。开瓶后稳定性（加盖密闭保存），18-25℃稳定1天，2-8℃稳定一周，-20℃稳定6个月。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

五、注意事项

1、实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏具实填写清楚其全称。否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

2、单位换算公式如下：KIU/L = IU/ml， g/L = mg/dL×100

3、特殊蛋白所有项目均为定量结果，如贵室为半定量请不要回报该项目结果，半定量结果将不参与统计。

4、质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

5、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

6、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232329。

湖南省临床检验中心

2016年4月

湖 南 省 临 床 检 验 中 心

2016年特殊蛋白室间质量评价回报表

（第一次）

| 项 目 | 单 位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201601 | 201602 | 201603 | 201604 | 201605 | 方 法 | 仪 器 | 试 剂 |
| IgA | g/L | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | 08__ | 08____ | 08__ |
| IgE | KIU/L | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 08__ | 08____ | 08__ |
| IgG | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 08__ | 08____ | 08__ |
| IgM | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 08__ | 08____ | 08__ |
| C3 | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 08__ | 08____ | 08__ |
| C4 | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 08__ | 08____ | 08__ |
| CRP | mg/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 08__ | 08____ | 08__ |
| RF | KIU/L | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 08__ | 08____ | 08__ |
| ASO | KIU/L | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 08__ | 08____ | 08__ |
| 转铁蛋白 | g/L | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | 08__ | 08____ | 08__ |
| 前白蛋白 | mg/L | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 08__ | 08____ | 08__ |

实验室主任签字：                                 实验人员签字：

注意事项：

- 正式计分项目（9项）：IgA、IgE、IgG、IgM、C3、C4、CRP、RF、ASO。

评价项目（2项）：转铁蛋白(TRF)、前白蛋白(PA)

- 样品检测日期为2016年4月11日，回报截止日期为4月18日，请务必按时回报。截止后回报的将不计成绩。

- 样品保存方法：质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

- 样品处理方法：本质评样品为液体，1ml/瓶，测定前将质评样品在室温放置30分钟，待其恢复至室温后再进行测定。开瓶后稳定性（加盖密闭保存），18-25℃稳定1天，2-8℃稳定一周，-20℃稳定6个月。

- 实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。如编码表中没有列出，请在对结果的解释说明栏中填写其全称。

6、单位换算公式如下：KIU/L = IU/ml， g/L = mg/dL×100

7、特殊蛋白所有项目均为定量结果，如贵室为半定量请不要回报该项目结果，半定量结果将不参与统计。

8、质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn，网报出现问题请及时联系我们。电话： 0731－85232329。

9、下载质评结果日期为2016年4月29日。