湖南省临床检验中心

2016年度第二次临床免疫学检验室间质量评价回报表

测 定 结 果

| 项 目 | 201606 | 201607 | 201608 | 201609 | 201610 | 方 法 代 码 | 仪 器 代 码 | 试 剂 代 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结 果 | 结 果 | 结 果 | 结 果 | 结 果 |  |  |  |
| HBsAg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAg （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAb （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBeAg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBeAg （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbeAb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbeAb （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbcAb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbcAb （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti-HCV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti-HCV （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒(特异) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒(特异) （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒(非特) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项：（请在检测质评物前仔细阅读以下事项）

1、 请在收到质评样本后首先查看有无缺号、漏液等情况。收到质评样本后立即检测，并随即附寄你室9月份HBsAg室内质控图。质评样本未开封请存放-15℃冷冻保存，在使用时待完全融化且平衡至室温、颠倒混匀5次以上后方可使用。如出现絮状沉淀，则离心后取上清液检测。如果当日未用完而且完全无污染，可2-8℃保存，一周内检测完，避免反复冻融和重新分装。此次质评样本为混合样品，包括乙肝五项、梅毒抗体（特异性抗体和非特异性抗体）、丙肝抗体。HBcAb样品预期值是原倍检测的结果，检测时无需再稀释。其余各项检测均按试剂盒要求进行。所发质评样本都应被视为有潜在传染性，请遵循生物安全规则进行处理。

2、本表格仅供实验室记录结果存档用，我中心不再接受纸张结果，只接受网上回报结果。结果回报网址：www.hnccl.com.cn。回报截止日期为2016-10-26。方法、仪器和试剂的编码填写应准确无误，各项编码请参阅中心网站。