关于2016年第1次临床检验医疗质量控制指标室间质评报告说明

本次调查共包含15个质量指标，其中标本类型错误率、标本容器错误率、标本采集错误率、抗凝标本凝集率、检验前周转时间中位数和第90百分位数(按专业分)、实验室内周转时间中位数和第90百分位数(按专业分)、检验报告不正确率、危急值通报率、危急值通报及时率对生化、免疫、临检和微生物4个专业分别进行统计生成4个报告，IQC/EQA和检验前/实验室内周转时间中位数/第90百分位数（按项目分）分别统计生成2个报告。故本次室间质评报告共6个文件：

1）2016年第1次临床检验医疗质量控制指标室间质评报告(IQC,EQA)

2）2016年第1次临床检验医疗质量控制指标室间质评报告(生化)

3）2016年第1次临床检验医疗质量控制指标室间质评报告(免疫)

4）2016年第1次临床检验医疗质量控制指标室间质评报告(临检)

5）2016年第1次临床检验医疗质量控制指标室间质评报告(微生物)

6）2016年第1次临床检验医疗质量控制指标室间质评报告 （具体项目周转时间）

一、以率表示的质量指标的评价

鉴于大部分质量指标的发生率较低，为便于清晰比较，统一采用西格玛度量（σ）的方式进行评价。将3σ视为最低可接受水平。内容包括两部分：

1）全省（左图）和全国（右图）实验室质量指标发生率频数分布直方图；

2）质量指标发生率相关统计量（以标本类型错误率为例）

- 你室（%）——你室标本类型错误率百分数

- 你室（DPM）——根据你室（%）×106转化为每百万缺陷数（DPM）

- 你室（σ）——通过查表（见表1）将你室（DPM）转化为你室（σ）

- 总体（σ）——根据公式计算总体率（%），再将该率转化为DPM，查附件表1得到总体σ值

- 平均值（σ）——计算各参加实验室该质量指标的σ值，求得所有σ值的算术平均数

- 中位数（σ）——计算各参加实验室该质量指标的σ值，求得所有σ值的中位数

- P5（σ）——计算各参加实验室该质量指标的σ值，求得所有σ值的第5百分位数

- P95（σ）——计算各参加实验室该质量指标的σ值，求得所有σ值的第95百分位数

二、以时间表示的质量指标的评价

即指标检验前和实验室内周转时间中位数和第90百分位数。

按专业调查的每个指标分为常规检验和急诊检验两类，内容包括两部分：

1）全省（左图）和全国（右图）周转时间中位数（min）和第90百分位数（min）频数分布直方图；

2）周转时间相关统计量（以常规检验前周转时间月中位数为例）

- 你室（min）——你室常规检验前周转时间月中位数

- 平均值——所有实验室常规检验前周转时间月中位数的算术平均值

- 中位数——所有实验室常规检验前周转时间月中位数的中位数

- P5——所有实验室常规检验前周转时间月中位数的第5百分位数

- P95——所有实验室常规检验前周转时间月中位数的第95百分位数

按项目调查的每个指标分为急诊，门诊和住院检验三类，内容包括

1）全省（上图）和全国（下图）周转时间中位数（min）和第90百分位数（min）频数分布直方图；

2）周转时间相关统计量（以急诊项目检验前周转时间月中位数为例）

- 你室（min）——你室急诊检验前周转时间月中位数

- 平均值——所有实验室急诊检验前周转时间月中位数的算术平均值

- 中位数——所有实验室急诊检验前周转时间月中位数的中位数

- P5——所有实验室急诊前周转时间月中位数的第5百分位数

- P95——所有实验室急诊前周转时间月中位数的第95百分位数

卫生部临床检验中心

2016年5月31日

附件

表1  每百万缺陷数（DPM）/西格玛/合格率之间的转化表

| DPM | 短期 | 合格率 |  | DPM | 短期 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 99.99966 |  | 66,807 | 3 | 93.3 |
| 5 | 5.9 | 99.99946 |  | 80,757 | 2.9 | 91.9 |
| 9 | 5.8 | 99.99915 |  | 96,801 | 2.8 | 90.3 |
| 13 | 5.7 | 99.9987 |  | 115,070 | 2.7 | 88.5 |
| 21 | 5.6 | 99.9979 |  | 135,666 | 2.6 | 86.4 |
| 32 | 5.5 | 99.9968 |  | 158,655 | 2.5 | 84.1 |
| 48 | 5.4 | 99.995 |  | 184,060 | 2.4 | 81.6 |
| 72 | 5.3 | 99.993 |  | 211,855 | 2.3 | 78.8 |
| 108 | 5.2 | 99.989 |  | 241,964 | 2.2 | 75.8 |
| 159 | 5.1 | 99.984 |  | 274,253 | 2.1 | 72.6 |
| 233 | 5 | 99.98 |  | 308,538 | 2 | 69.1 |
| 337 | 4.9 | 99.97 |  | 344,578 | 1.9 | 65.5 |
| 483 | 4.8 | 99.95 |  | 382,089 | 1.8 | 61.8 |
| 687 | 4.7 | 99.93 |  | 420,740 | 1.7 | 57.9 |
| 968 | 4.6 | 99.90 |  | 460,172 | 1.6 | 54.0 |
| 1,350 | 4.5 | 99.87 |  | 500,000 | 1.5 | 50.0 |
| 1,866 | 4.4 | 99.81 |  | 539,828 | 1.4 | 46.0 |
| 2,555 | 4.3 | 99.74 |  | 579,260 | 1.3 | 42.1 |
| 3,467 | 4.2 | 99.65 |  | 617,911 | 1.2 | 38.2 |
| 4.661 | 4.1 | 99.5 |  | 655,422 | 1.1 | 34.5 |
| 6,210 | 4 | 99.4 |  | 691,462 | 1 | 30.9 |
| 8,198 | 3.9 | 99.2 |  | 725,747 | 0.9 | 27.4 |
| 10,724 | 3.8 | 98.9 |  | 758,036 | 0.8 | 24.2 |
| 13,903 | 3.7 | 98.6 |  | 788,145 | 0.7 | 21.2 |
| 17,864 | 3.6 | 98.2 |  | 815,940 | 0.6 | 18.4 |
| 22,750 | 3.5 | 97.7 |  | 841,345 | 0.5 | 15.9 |
| 28,716 | 3.4 | 97.1 |  | 864,334 | 0.4 | 13.6 |
| 35,930 | 3.3 | 96.4 |  | 884,930 | 0.3 | 11.5 |
| 44,565 | 3.2 | 95.5 |  | 903,199 | 0.2 | 9.7 |
| 54,799 | 3.1 | 94.5 |  | 919,243 | 0.1 | 8.1 |