湖南省临床检验中心

2017年临床免疫学（采供血机构实验室）室间质评活动指导书

一、评价项目与时间表

2017年湖南省临床免疫学（采供血机构实验室）室间质量评价将进行2次活动（共10个批号样品）。测定项目乙肝表面抗原、梅毒抗体（特异性抗体和非特异性抗体）、丙肝抗体。

| 活动次数 | 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二次 | 201706，201707，201708， 201709，201710 | 收到即检测 | 10月31日 | 11月14日 |

二、样本描述与存储

此样本为乙肝表面抗原、梅毒抗体（特异性抗体和非特异性抗体）、丙肝抗体混合样本。样本未开封可保存于-15℃以下。

三、样本接受及处理

1、收到质评样本后请认真核对编号、数目、有无破损等。

2、建议收到质评样本后立即检测；冻存样本检测前待完全融化且平衡至室温，颠倒5次以上混匀后方可使用；如有絮状沉淀，可先将样品混匀后离心取上清检测。如果当日未用完而且完全无污染，可2-8℃保存，一周内检测完。应避免反复冻融和重新分装使用。

3、质评样品的处理与检测过程应该和病人标本相同，本品涉及的人和动物血清及其他生物来源材料均经生物安全性检测合格，但使用时仍应视作潜在传染源，遵照生物制品处理注意事项。在丢弃废弃物时，要按医疗废弃物相关规定进行处理。

四、结果回报

1、采用网络回报方式。回报网址：http：// www.hnccl.com.cn ，用户名为实验室编码，初

始密码是“1”。请于结果上报日期前邮寄你室9月份HBsAg室内质控图至我中心。

2、检测结果的填写：阴性填写“—”，阳性填写“ + ”，不能用“可疑”回报，S/CO值请如实填写，S/CO值用你室检测试剂盒注明的方法计算，并依其判定结果。S/CO值保留小数点后两位（如，0.3766，填写为0.38；14.246，填写为14.25）。

3、参评实验室如有任何问题，可与省临床检验中心免疫室联系。联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心2017年10月

湖南省临床检验中心

采供血机构临床免疫学检测室间质评结果回报表

（2017年第2次）

单位名称：            实验室编码：

室内质控物厂家：                               批     号：

你室每月检测标本：                          份

| 项 目 | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | 201710 | 方法 代码 | 仪器 代码 | 试剂 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结 果 | 结 果 | 结 果 | 结 果 | 结 果 |  |  |  |
| HBsAg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAg （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti-HCV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti-HCV （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-TP(特异) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-TP(特异)（S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-TP (非特) |  |  |  |  |  |  |  |  |

操作者签字：                日期：             联系电话：

负责人签字：                日期：             联系电话：

注：方法学、试剂、仪器编码由各实验室参照编码表如实填写清楚，否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。如编码表中没有列出，请直接填写其全称。本回报表仅供实验室记录结果存档用，我中心不再接受纸张结果，只接受网上回报结果。请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。编码表湖南省临床检验中心网站下载www.hnccl.com.cn。