湖南省临床检验中心临床核酸检测（病毒学）室间质量评价回报表

（2017年第2次）

结果报告 (定量单位: IU/ml)

| 样本编号 | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | 201710 | 方法学代码 | 仪器代码 | 试剂代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBV DNA定量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBV DNA（CT值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBV DNA定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCV RNA定量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCV RNA（CT值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCV RNA定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：含量的有效数字和CT值保留小数点后两位。如果你室所采用的定量检测试剂盒是以拷贝数copies/ml为单位，请与试剂厂家联系，将拷贝数/ml

换算为IU/ml，或者采用部中心标准物质进行定值。

.

湖南省临床检验中心

全省PCR测定（病毒学）室间质量评价（能力验证）

活动指导书（2017年第二次）

一、评价项目与时间

| 项目 | 样本编号 | 样本建议测定 日期 | 结果上报截止 日期 | 质评成绩下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HBV DNA | 201706、201707、201708、201709、201710 | 收到标本即检测 | 10月31日 | 11月14日 |
| HCV RNA | 201706、201707、201708、201709、201710 | 收到标本即检测 | 10月31日 | 11月14日 |

注:为保证结果及时回报,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本信息

1.收到质控样本后，应立即检查样本的批号、数量是否与活动安排相符，检查样本是否渗漏。此样本品虽经灭活病毒，但在使用时应由受过培训的实验室专业人员操作，注意生物安全防护。应按有潜在生物

传染性样本对待，操作和处理均需符合相关法规要求

2. HBV DNA质评样本：血清（液体），0.5ml/支；5支/套。HCV RNA质评样本：血清（冻干粉），5支/套。

3.样本保存方法：收到质控样本后请于-15C以下条件进行保存，避免反复冻融。

三、 检测方法：将样品从冰箱取出后，HBVDNA质评样本应室温放置15分钟移至室温（20-25℃）平衡15

分钟，震荡混匀，6000rpm瞬时离心后即可使用。HCVRNA质评样本移至室温（20-25℃）,使用去RNA酶的洁净蒸馏水（已提供），定量吸取0.5ml，小心盖上瓶盖，静置约20分钟，待冻干粉充分溶解后，震荡混匀，6000rpm瞬时离心后即可使用。样品复融后，应在2～8℃以下低温环境保存，尽量避免反复冻融，建议1周内使用完。本产品应作为待测样本使用，具体操作方法参见检测试剂盒的使用说明书。

四、注意事项

1. 本次质评共检测HBV DNA及HCV RNA 检测样本各5份，请你室收到样本后立即检测，并用你室常规使用的PCR方法检测。如不能及时检测，请按样本上的标注要求保存。并随即附寄你室9月份定量检测的HBV DNA室内质控图。

2.  PCR测定最后检测结果必须明确填出阴性（）或阳性（＋），不能有可疑结果。定量结果上报时，注意以下2点：① 定量检测不能直接回报对数值，如检测结果为3.2×104IU/ml，正确的填写应为3.20E4或是3200；② 检测结果低于检测下限，请填写0，否则结果无法被识别。

3. 本表格仅供实验室记录结果存档用，我中心只接受网上回报结果。结果回报网址：www.hnccl.com.cn。回报截止日期为2017-10-31。方法、仪器和试剂的编码填写应准确无误，各项编码请参阅中心网站。

4.  请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

5 . 参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232329。