特殊蛋白室间质量评价方法编码表（2017版）

| 编码 | 方法 |
| --- | --- |
| 0801 | 透射比浊法 |
| 0802 | 速率散射比浊法 |
| 0803 | 酶联免疫吸附实验 |
| 0804 | 放射免疫法 |
| 0805 | 化学发光法 |
| 0806 | 微粒子酶免疫分析 |
| 0807 | 乳胶凝集法 |
| 0808 | 单向（环状）免疫扩散法 |
| 0809 | 散射比浊法（终点法） |
| 0810 | 酶免疫化学发光 |
| 0811 | 电化学发光法 |
| 0812 | 干化学法 |
| 0813 | 免疫荧光法 |
| 0814 | 乳胶增强免疫比浊法 |
| 0815 | 鲁米诺/异鲁米诺标记化学发光 |
| 0816 | 胶体金法 |
| 0817 | 干式免疫荧光定量法 |
| 0899 | 其它（请详述） |

特殊蛋白室间质量评价仪器编码表（2017版）

| 编码 | 仪器厂家名称 |
| --- | --- |
| 080101 | Abbott AxSym |
| 080103 | Abbott AEROSET |
| 080104 | Abbott ARCHITECT C8000/c4000/c16000 |
| 080105 | Abbott Architect ci4100/ci8200/ci16200 |
| 080199 | Abbott 其他 |
| 080301 | Beckman Access |
| 080302 | Beckman Array360 |
| 080303 | Beckman IMMAGE/IMMAGE800 |
| 080304 | Beckman UniCel DxC 880i |
| 080305 | Beckman UniCel DxC 600i |
| 080306 | Beckman AU400/480/560/600/640/680/2700/5000/5400/5800 系列自动生化仪 |
| 080307 | Beckman DXI 800 |
| 080308 | Beckman DXC 800/600/660i/880i |
| 080309 | Beckman LX20 |
| 080399 | Beckman 其他 |
| 080401 | Behring Berilus |
| 080402 | Siemens BN II/BNProspec |
| 0804021 | Siemens Dimension Xpand/Rxl/Rxl Max/Exl/Exl 200 |
| 080406 | Siemens ADVIA 1800/2400/XPT |
| 080499 | Siemens 其他 |
| 080701 | GC-911 |
| 080801 | Hitachi 7060/7080/7020 |
| 080802 | Hitachi 7170 |
| 080803 | Hitachi 7600 |
| 080899 | 日立其他 |
| 081001 | Orion Diagnostica SPECTRIA |
| 081002 | Orion Diagonistica Turbox Plus |
| 081003 | Orion Diagonistica QuickRead 101 |
| 081101 | Roche Cobas Core |
| 081102 | Roche Modular D2400/P800 |
| 081103 | Roche Elecsys 1010,2010 |
| 081104 | Roche Cobas 400 |
| 081105 | Roche Cobas 8000 |
| 081106 | Roche Cobas e601 |
| 081107 | Roche Cobas c501/c311/c312 |
| 081108 | Roche Cobas c701/c702/c502/c503 |
| 081109 | Roche Modular P/D |
| 081199 | Roche 其他 |
| 081201 | SB-682B |
| 081401 | 进口酶标仪 |
| 081601 | NycoCard Reader II |
| 081901 | 东曹AIA-360 |
| 081902 | 东曹AIA-600II |
| 081903 | 东曹AIA-1800 |
| 081904 | 东曹AIA-2000ST |
| 082002 | 强生 Vitros Fusion 5.1 |
| 082003 | 强生 Vitros5600 |
| 082101 | 国赛特定蛋白分析仪 Omlipo/Astep/Nephstar/Nephstar plus |
| 082201 | Biosystems A15 |
| 082301 | 东芝 TBA40 |
| 082302 | 东芝 TBA120FR |
| 082401 | 迈瑞全自动生化分析仪 BS-120/130/200/220/200E/220E/300/320/330E/350E/ 380/390/400/480/800/820/800M/820M/2000/ |
| 082501 | Bidingsite 蛋白比浊分析仪 |
| 082601 | 迪瑞 DR-7000D/7000E/CS-T240/T300/1600A/1400 生化分析仪 |
| 082602 | 长春迪瑞 CS-6400/1200/600/400/380 |
| 082701 | 新产业全自动生化分析仪BC1200 |
| 082702 | 新产业 Maglumi 全自动化学发光测定仪 |
| 082801 | i-CHROMA Reader(Boditech Med Inc) |
| 082901 | 迈克IS1200全自动化学发光测定仪 |
| 083001 | 万孚 FS-101型免疫荧光干式定量检测仪 |
| 083002 | 万孚 FS-112型免疫荧光检测仪 |
| 083101 | 日本常光i-Reader |
| 089999 | 其它 |

特殊蛋白室间质量评价试剂编码表（2017版）

| 编码 | 试剂、校准物厂家名称 |
| --- | --- |
| 0801 | Abbott（雅培） |
| 0802 | Baxter |
| 0803 | Beckman |
| 0804 | Siemens |
| 08041 | Siemens ADVIA |
| 08042 | Siemens Dimension |
| 0805 | Chiron |
| 0806 | DPC |
| 0808 | Orion Diagnostica |
| 0809 | Roche(罗氏） |
| 08100 | 上海正康 |
| 08101 | 南京诺尔曼 |
| 08102 | 宁波医杰 |
| 08103 | 绍兴圣康 |
| 08104 | 浙江福康 |
| 08105 | 新昌爱康 |
| 08106 | 上海荣盛 |
| 08107 | 北京万泰德瑞 |
| 08108 | 桂林优利特 |
| 08109 | 浙江康特 |
| 0811 | 上海明华 |
| 08110 | 上海高踪医疗器械科技有限公司 |
| 08112 | 新疆卡纳思 |
| 08113 | 温州维日康 |
| 08114 | 北京华宇亿康生物工程技术有限公司 |
| 08115 | 上海丰汇 |
| 08116 | 北京瑞正善达 |
| 08117 | 北京世纪沃德 |
| 08118 | 山东博科生物产业有限公司 |
| 08119 | 麦迪卡医疗设备（苏州）有限公司 |
| 0812 | 上海长征 |
| 08121 | 湖南圣湘生物科技有限公司 |
| 08122 | 中山标佳生物科技有限公司 |
| 08123 | 廊坊恒益生物技术有限公司 |
| 08124 | 广州万孚生物技术股份有限公司 |
| 08125 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 |
| 08126 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
| 08127 | 天津悦和康生物技术有限公司 |
| 08128 | 柏荣诊断产品（上海）有限公司 |
| 0815 | 北京渡时 |
| 0820 | 北京科美生物 |
| 0821 | AXIS-SHIELD |
| 0822 | 上海科华 |
| 0824 | 四川迈克 |
| 0825 | 北京利德曼 |
| 0827 | 北京康大泰科 |
| 0828 | DiaSys |
| 0829 | 上海华臣 |
| 0830 | 日本东曹株式会社 |
| 0831 | 深圳国泰 |
| 0832 | 宁波瑞源 |
| 0834 | 深圳国赛 |
| 0835 | Randox(英国朗道） |
| 0836 | Biosystems |
| 0838 | Wako(日本和光) |
| 0841 | 北京首医 |
| 0842 | 北京中生北控 |
| 0843 | 德国豪迈 |
| 0844 | 关东化学株式会社 |
| 0845 | 日本积水 |
| 0846 | 日本第一化学 |
| 0847 | 广州华鑫 |
| 0848 | 湖南永和阳光 |
| 0849 | 日本日东纺 |
| 0850 | 上海申能 |
| 0851 | 上海德赛 |
| 0852 | 上海北加生化 |
| 0853 | 上海捷门生化 |
| 0854 | 上海景源 |
| 0855 | 上海蓝怡 |
| 0856 | 上海申索佑福 |
| 0857 | 上海盈科 |
| 0858 | 上海执诚 |
| 0859 | 深圳迈瑞 |
| 0860 | 四川奥博 |
| 0861 | 厦门英科新创 |
| 0862 | 浙江东瓯 |
| 0863 | 浙江伊利康 |
| 0865 | 广州科方 |
| 0866 | 长春迪瑞 |
| 0867 | 北京九强 |
| 0868 | 北京豪迈 |
| 0869 | 北京金斯尔 |
| 0870 | 北京森美希克玛 |
| 0871 | 宁波美康 |
| 0872 | Beckman AU |
| 0876 | BNP |
| 0877 | Biotech Mde Inc |
| 0879 | 北京柏定 |
| 0880 | 德国Autec Diagnostica |
| 0882 | 日本生研 |
| 0886 | 宁波普瑞柏 |
| 0887 | 宁波天康 |
| 0888 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 |
| 0889 | 四川新成 |
| 0890 | 重庆中元 |
| 0892 | 深圳汇松 |
| 0893 | 烟台澳斯邦 |
| 0894 | 武汉长立 |
| 0895 | 武汉生之源 |
| 0896 | 博奥赛斯（天津） |
| 0897 | 潍坊三维 |
| 0898 | 浙江夸克 |
| 0899 | 其他（请详述） |