常规化学室间质量评价方法学编码表（2017年）

| 项目 | 测定方法 | 编码 | 项目 | 测定方法 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 离子选择性电极(直接法) | A1 | 血糖 | 葡萄糖氧化酶法 | F1 |
|  | 离子选择性电极(间接法) | A2 |  | 葡萄糖氧化酶(氧电极法) | F2 |
|  | 火焰光度法 | A3 |  | 己糖激酶法 | F3 |
|  | 酶法 | A4 |  | 邻甲苯胺法 | F4 |
|  | 干化学法 | A5 |  | 干化学法 | F5 |
|  | 其它 | A9 |  | 氧化酵素电极传感器 | F6 |
| 钠 | 离子选择性电极(直接法) | B1 |  | 其它 | F9 |
|  | 离子选择性电极(间接法) | B2 | 尿素 | 脲酶紫外速率法 | G1 |
|  | 火焰光度法 | B3 |  | 脲酶比色法 | G2 |
|  | 酶法 | B4 |  | 二乙酰一肟法 | G3 |
|  | 干化学法 | B5 |  | 脲酶电极法 | G4 |
|  | 其它 | B9 |  | 干化学法 | G5 |
| 氯 | 离子选择性电极(直接法) | C1 |  | 其它 | G9 |
|  | 离子选择性电极(间接法) | C2 | 尿酸 | 尿酸酶紫外法 | H1 |
|  | 硫氰酸汞比色法 | C3 |  | 尿酸酶比色法 | H2 |
|  | 电量滴定法 | C4 |  | 磷钨酸比色法 | H3 |
|  | 汞量法 | C5 |  | 干化学法 | H4 |
|  | 干化学法 | C6 |  | 其它 | H9 |
|  | 其它 | C9 | 肌酐 | 苦味酸法 | I1 |
| 钙 | OCPC比色法 | D1 |  | 酶法 | I2 |
|  | MTB比色法 | D2 |  | 干化学法 | I3 |
|  | 偶氮砷Ⅲ法 | D3 |  | 苦味酸法-空白补偿 | I4 |
|  | EDTA滴定法 | D4 |  | 其它 | I9 |
|  | 离子选择性电极(直接法) | D5 | 总蛋白 | 双缩脲法 | J1 |
|  | 离子选择性电极(间接法) | D6 |  | 干化学法 | J2 |
|  | 干化学法 | D7 |  | 双缩脲速率法 | J3 |
|  | 其它 | D9 |  | 其它 | J9 |
| 磷 | 磷钼酸紫外终点法 | E1 | 白蛋白 | 溴甲酚绿法 | K1 |
|  | 钼蓝比色法 | E2 |  | 溴甲酚紫法 | K2 |
|  | 干化学法 | E3 |  | 干化学法 | K3 |
|  | 磷钼酸紫外速率法 | E4 |  | 其它 | K9 |
|  | 其它 | E9 |  |  |  |

| 项目 | 测定方法 | 编码 | 项目 | 测定方法 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胆固醇 | 胆固醇氧化酶法 | L1 | 碱性 磷酸酶 | 速率法(AMP缓冲液) | R1 |
|  | 化学法 | L2 |  | 速率法(其它缓冲液) | R2 |
|  | 干化学法 | L3 |  | 比色法 | R3 |
|  | 其它 | L9 |  | 干化学法 | R4 |
| 甘油 三酯 | 酶法: GPO-POD(紫外) | M1 |  | 其它 | R9 |
|  | GK-PK-LDH | M2 | 淀粉酶 | 酶法底物(麦芽七糖苷) | S1 |
|  | 脱氢酶法 | M3 |  | 酶法底物(麦芽五糖苷) | S2 |
|  | 乙酰丙酮显色法 | M4 |  | 酶法底物(麦芽多糖) | S3 |
|  | 干化学法 | M5 |  | 碘比色法 | S4 |
|  | 去游离甘油 | M6 |  | 干化学法 | S5 |
|  | 其它 | M9 |  | 麦芽四糖速率法 | S6 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 磷钨酸-镁法 | N1 |  | 贝克曼-麦芽四糖速率法 | S7 |
|  | 聚乙二醇法 | N2 |  | 酶法底物(麦芽三糖苷) | S8 |
|  | 直接一步法 | N3 |  | 其它 | S9 |
|  | 干化学法 | N4 | 乳酸 脱氢酶 | 速率法(乳酸-丙酮酸，L-P) | U1 |
|  | 其它 | N9 |  | 速率法(P-L) | U2 |
| 总胆红素 | 重氮法 | O1 |  | 比色法 | U3 |
|  | 酶法 | O2 |  | 干化学法 | U4 |
|  | 干化学法 | O3 |  | 其它 | U9 |
|  | 钒酸盐法 | O4 | γ-谷氨酰基转移酶 | 速率法(γ-谷氨酰3羧基4硝基苯胺法) | AD1 |
|  | 化学氧化法 | O5 |  |  |  |
|  | 其它 | O9 |  | 速率法(γ-谷氨酰4硝基苯胺法) | AD2 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 速率法 | P1 |  |  |  |
|  | 赖氏法 | P2 |  | 比色法 | AD3 |
|  | 干化学法 | P3 |  | 干化学法 | AD4 |
|  | 其它 | P9 |  | 其它 | AD9 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 速率法 | Q1 | 肌酸激酶 | 速率法 | T1 |
|  | 赖氏法 | Q2 |  | 干化学法 | T2 |
|  | 干化学法 | Q3 |  | 其它 | T9 |
|  | 其它 | Q9 |  |  |  |

常规化学室间质量评价仪器厂家及型号编码表（2017年）

| 编码 | 仪器生产厂家及型号 |
| --- | --- |
| 000 | 手工 |
| 001 | Abbott |
| 00101 | CCX |
| 00102 | EPX |
| 00103 | VP |
| 00104 | Abbott Alcyon |
| 00105 | Abbott Aeroset |
| 00106 | Abbott Architect c8000/c4000/c16000 |
| 00107 | Abbott Architect ci4100/ci8200/ci16200 |
| 00199 | Abbott 其它 |
| 002 | AMERICAN MONITOR |
| 00201 | AMERICAN MONITOR KDA |
| 00202 | PARALLEL/EXCEL |
| 00203 | AMERICAN MONITOR PERSPECTIVE |
| 00204 | ISP-1000 |
| 00299 | AMERICAN MONITOR 其它 |
| 003 | AMES |
| 00301 | Minilab |
| 00302 | Minilab Serelyzer |
| 00399 | Minilab 其它 |
| 004 | ANALOX |
| 00401 | Micro Stat GM-7 |
| 00402 | Micro Stat LM-3 |
| 00403 | ANALOX Micro Stat LM-4 |
| 00499 | ANALOX 其它 |
| 005 | AVL |
| 00501 | AVL9120 |
| 00502 | AVL9130 |
| 00503 | 9140 |
| 00504 | AVL9180 |
| 00505 | 940 |
| 00506 | 945 |
| 00507 | 947 |
| 00508 | 980 |
| 00509 | AVL983-S |
| 00510 | 984-S |
| 00511 | 985-S |
| 00512 | 986-S |
| 00513 | 987-S |
| 00514 | 988-3 |
| 00515 | 988-4 |
| 00516 | 990 |
| 00517 | 995 |
| 00518 | Compact 1,2 |
| 00519 | Omni 1 |
| 00520 | OPTI |
| 00521 | Osmomat |
| 00522 | AVL Omni 3 |
| 00523 | AVL Omni 6 |
| 00524 | AVL Compact 1, 2 |
| 00525 | AVL 300D |
| 00599 | AVL 其它 |
| 006 | Baker |
| 00601 | Encore |
| 00602 | Spirit |
| 00699 | Baker 其它 |
| 007 | BAXTER |
| 00701 | Lytening System 30 |
| 00702 | Paramax |
| 00703 | Stratus 1 |
| 00799 | BAXTER 其它 |
| 008 | BECKMAN所有型号仪器 |
| 00801 | Access |
| 00802 | BECKMAN Array Protein System |
| 00803 | ASTRA-4 |
| 00804 | ASTRA-8 |
| 00805 | Auto-ICS |
| 00806 | Biogamma II |
| 00807 | Creatinine Analyzer 2 |
| 00808 | E2A |
| 00809 | E4A |
| 00810 | Electrolyte 2 |
| 00811 | Glucose Aanlyzer |
| 00812 | BECKMAN Immage/Immage 800 |
| 00813 | BECKMAN Synchron CX3 |
| 00814 | BECKMAN Synchron CX4 |
| 00815 | BECKMAN Synchron CX5 |
| 00816 | BECKMAN Synchron CX7 |
| 00817 | BECKMAN Synchron CX9 |
| 00818 | Synchton EL-ISE |
| 00819 | BECKMAN System 700 |
| 00820 | BECKMAN Lx-20 |
| 00821 | BECKMAN UniCel DxC 600, 800 |
| 00822 | BECKMAN UniCel DxC 600i,800i |
| 00899 | BECKMAN 其它 |
| 009 | BEHRING |
| 00901 | 100 |
| 00902 | BEHRING BeriLux 250 |
| 00903 | BeriLux 400 |
| 00904 | BLN |
| 00905 | BN II |
| 00906 | BNA |
| 00907 | CIS RIA-gnost |
| 00908 | ETS System |
| 00909 | Nephelometer |
| 00910 | Nephelometer II |
| 00911 | Opus Magnum |
| 00912 | BEHRING OPUS Plus |
| 00913 | Solaris |
| 00914 | ST System |
| 00915 | Turbitimer |
| 00999 | BEHRING 其它 |
| 010 | Bioautomed |
| 01001 | ASCA |
| 01099 | Bioautomed 其它 |
| 011 | BioMeriux |
| 01101 | Alize |
| 01102 | Axia 2 |
| 01103 | Clinilab |
| 01104 | EIA |
| 01105 | Mini-Vida |
| 01106 | UV-VIS2 |
| 01107 | Vidas |
| 01199 | BioMeriux 其它 |
| 012 | Roche |
| 01201 | 5010 |
| 01202 | Autolab |
| 01203 | Elecsys |
| 01204 | Enzyme EIA/ILMA |
| 01205 | ES-300 |
| 01206 | ES-600 |
| 01207 | ES-700 |
| 01208 | Roche Keysys |
| 01209 | Reflotron 1208 802(II) |
| 01210 | Roche Reflotron 747 432(I) |
| 01211 | Roche Modular D/P |
| 01212 | Roche Cobas Intergra 400 |
| 01213 | Roche Cobas c501/cobas c 311 |
| 01299 | Roche 其它 |
| 013 | CHIRON所有型号仪器 |
| 01301 | CHIRON158 |
| 01302 | Chiron 165 |
| 01303 | Chiron 168 |
| 01304 | Siemens CHIRON170 |
| 01305 | Chiron 175 |
| 01306 | Chiron 178 |
| 01307 | Chiron 238 |
| 01308 | Chiron 248 |
| 01309 | Chiron 256 |
| 01310 | Chiron 278 |
| 01311 | Chiron 280 |
| 01312 | Chiron 288 |
| 01313 | Chiron 348 |
| 01314 | Chiron 550 Express |
| 01315 | Chiron 560 Express |
| 01316 | Chiron 614 |
| 01317 | Chiron 634 |
| 01318 | Chiron 840 |
| 01319 | Chiron 845 |
| 01320 | Siemens CHIRON850 |
| 01321 | Chiron 855 |
| 01322 | Chiron 860 |
| 01323 | Chiron 865 |
| 01324 | Chiron ACS 180 |
| 01325 | Chiron ACS II |
| 01326 | Calcium meter 940(Chiron) |
| 01327 | Calcium meter 920(Chiron) |
| 01328 | Calcium meter 925(Chiron) |
| 01329 | Chiron FL 400 |
| 01330 | Chiron FL 405 |
| 01331 | Chiron FL 410 |
| 01332 | Chiron FL 430 |
| 01333 | Chiron FL 450 |
| 01334 | Chiron FL 460 |
| 01335 | Chiron FL 480 |
| 01336 | Chiron ISE 614 |
| 01337 | Chiron ISE 634 |
| 01338 | Siemens ISE 644 |
| 01339 | Siemens ISE 654 |
| 01340 | Chiron ISE 902 |
| 01341 | Chiron Magic Lite |
| 01342 | Chiron Ready Chem |
| 01343 | Siemens ADVIA 1200 |
| 01399 | Siemens Bayer(CHIRON) 其它 |
| 014 | DU PONT(DADE DIAGNOSTICS) |
| 01401 | ACA III |
| 01402 | Siemens ACA SX(IV) |
| 01403 | Siemens Dimension |
| 01404 | Lytening System 20 Na/K |
| 01405 | Siemens Lytening System 30 Na/K/Cl |
| 01406 | Lytening System 31 |
| 01407 | Lytening System 32 |
| 01408 | Rosys Plato |
| 01499 | Siemens 其它 |
| 015 | EPPENDORF |
| 01501 | ACP 5040 |
| 01502 | Chlorid meter 6610 |
| 01503 | EPPENDORF EASY |
| 01504 | EBIO 6664 |
| 01505 | EBIO 6666 |
| 01506 | EBIO Compact |
| 01507 | EBIO Plus |
| 01508 | ECOM 6122 |
| 01509 | EFIX 5055 |
| 0151 | GEMSTAR |
| 01510 | EFOX 5053 |
| 01511 | EFOX 5054 |
| 01512 | EFUX 5057 |
| 01513 | ELAN |
| 01514 | EPOS |
| 01515 | ERIS 6170 |
| 01516 | EAST 6660 |
| 01517 | FCM 6341 |
| 01518 | EPPENDORF PCP 6121 |
| 01599 | EPPENDORF 其它 |
| 016 | Gilford |
| 017 | GREINER INSTRUMENTS |
| 01701 | G-450 Selective Analyzer |
| 01799 | GREINER INSTRUMENTS 其它 |
| 018 | HITACHI所有型号仪器 |
| 01801 | 102-20 |
| 01802 | 100-2003 |
| 01803 | 101 |
| 01804 | 102 |
| 01805 | 180-80 |
| 01806 | 191 |
| 01807 | 330 |
| 01808 | 4020 |
| 01809 | 704 |
| 01810 | 705 |
| 01811 | Hitachi 7150 |
| 01812 | HITACHI 7060 |
| 01813 | HITACHI 7020 |
| 01814 | HITACHI 7170 |
| 01815 | HITACHI 7600系列 |
| 01816 | 912 |
| 01817 | 917 |
| 01818 | U-1000 |
| 01819 | U-1100 |
| 01820 | Z-6000 |
| 01821 | Z-7000 |
| 01822 | HITACHI 7060C |
| 01823 | HITACHI 7070 |
| 01824 | HITACHI 7080 |
| 01825 | HITACHI 7170S |
| 01826 | HITACHI 7170A |
| 01827 | HITACHI 7180 |
| 01828 | HITACHI LABOSPECT 008 |
| 01829 | HITACHI DDP |
| 01899 | HITACHI 其它 |
| 019 | HUMAN所有型号仪器 |
| 01901 | Humalyzer 2000 |
| 01902 | Humalyzer 815 |
| 01903 | Human 850 |
| 01999 | HUMAN 其它 |
| 020 | IL |
| 02001 | 143 |
| 02002 | 813 |
| 02003 | 1301 |
| 02004 | 1302 |
| 02005 | 1303 |
| 02006 | 1304 |
| 02007 | 1306 |
| 02008 | 1310 |
| 02009 | 1312 |
| 02010 | 1610 |
| 02011 | 1620 |
| 02012 | 1640 |
| 02013 | 243 |
| 02014 | 251 |
| 02015 | 257 |
| 02016 | 343 |
| 02017 | 351 |
| 02018 | 451 |
| 02019 | 482 |
| 02020 | IL-501 |
| 02021 | 543 |
| 02022 | 551 |
| 02023 | 743 |
| 02024 | 943 |
| 02025 | 951 |
| 02026 | BGE |
| 02027 | BG3 |
| 02028 | Ilab 500 |
| 02029 | Ilyte |
| 02030 | Monarch 1000 |
| 02031 | Monarch 1500 |
| 02032 | Monarch 2000 |
| 02033 | Multistat III |
| 02034 | Multistat Plus |
| 02035 | Multistat Plus F/Ls |
| 02036 | IL-Video 11 |
| 02099 | IL 其它 |
| 021 | IONETICS |
| 02101 | 330 |
| 02102 | 450 |
| 02199 | IONETICS其它 |
| 022 | Italy |
| 02201 | BT224 |
| 02202 | BT2245 |
| 02299 | Italy 其它 |
| 023 | JOHNSON & JOHSON |
| 02301 | Amerilite Analyzer |
| 02302 | Vitros DT 60 |
| 02303 | JOHNSON & JOHSON Vitros 250 |
| 02304 | Vitros 500 |
| 02305 | Vitros 700 |
| 02306 | JOHNSON & JOHSON Vitros 950 |
| 02307 | Vitros ECi |
| 02308 | JOHNSON & JOHSON Vitros 350 |
| 02329 | Orth-Clinical Diagnostics |
| 02399 | JOHNSON & JOHSON 其它 |
| 024 | KONELAB |
| 02401 | C/Olli C |
| 02402 | CD/Olli CD |
| 02403 | Delta |
| 02404 | Dynamic |
| 02405 | Magnesium Microlyte |
| 02406 | Microlyte 3+2 |
| 02407 | Microlyte 6 |
| 02408 | Olli System 3000 |
| 02409 | Optima |
| 02410 | PRO |
| 02411 | Progress |
| 02412 | Progress Plus |
| 02413 | Specific Supra |
| 02414 | Ultra |
| 02415 | Konelab 60i |
| 02416 | Konelab 30 |
| 02499 | Konelab 其它 |
| 025 | LABSYSTEMS |
| 02501 | FP-901 |
| 02502 | FP-901 M |
| 02503 | IEMS |
| 02504 | Multiscan MCC/340 |
| 02505 | Mutltiscan MS |
| 02506 | Multiscan RC |
| 02599 | LABSYSTEMS 其它 |
| 026 | MEDICA |
| 02601 | MEDICA EasyLyte |
| 02602 | MEDICA EasyLyte Plus |
| 02603 | MEDICA EasyRa |
| 02699 | MEDICA 其它 |
| 027 | MERCK |
| 02701 | MERCK Vitalab Selectra |
| 02799 | MERCK 其它 |
| 028 | MINI INSTRUMENTS |
| 02801 | Mini assay 6-20 |
| 02802 | Mini assay MR-101 |
| 0281 | MITSUBISHI |
| 02811 | Supe Z-818 Analizer |
| 02899 | MINI INSTRUMENTS 其它 |
| 029 | NOVA |
| 02901 | Electrolyte Analyzer 1 |
| 02902 | NOVA Electrolyte Analyzer 4 |
| 02903 | Electrolyte Analyzer 5 |
| 02904 | Electrolyte Analyzer 8 |
| 02905 | Electrolyte Analyzer 10 |
| 02906 | Electrolyte Analyzer 11 |
| 02907 | Electrolyte Analyzer 12 |
| 02908 | Electrolyte Analyzer 13 |
| 02909 | Electrolyte Analyzer 14 |
| 02910 | CRT 1 |
| 02911 | Nuecleus |
| 02912 | Stat Profile 1 |
| 02913 | Stat Profile 2 |
| 02914 | Stat Profile 3 |
| 02915 | Stat Profile 4 |
| 02916 | Stat Profile 5 |
| 02917 | Stat Profile 6 |
| 02918 | Stat Profile 7 |
| 02919 | Stat Profile 8 |
| 02920 | Stat Profile 9 |
| 02921 | Stat Profile 10 |
| 02922 | NOVA STP Ultra |
| 02923 | STP (BG/electrolytes) |
| 02924 | STP Ultr C |
| 02999 | NOVA 其它 |
| 030 | OLYMPUS所有型号仪器 |
| 03001 | Beckman AU 500 |
| 03002 | AU 510 |
| 03003 | AU 5000 |
| 03004 | Beckman AU 5021 |
| 03005 | AU 5200 |
| 03006 | AU 560 |
| 03007 | Beckman AU 600 |
| 03008 | Beckman AU 6000 |
| 03009 | Beckman AU 800 |
| 03010 | Beckman AU 640 |
| 03011 | Beckman AU 400 |
| 03012 | Beckman AU 1000 |
| 03013 | Beckman AU 2700 |
| 03014 | Beckman AU 5400 |
| 03015 | Beckman AU 680 |
| 03016 | Beckman AU 480 |
| 03017 | Beckman AU 5800 |
| 03099 | Beckman 其它 |
| 031 | ORION DIAGNOSTICS |
| 03101 | SPECTRIA |
| 03102 | QuaikRead |
| 03103 | ORION DIAGNOSTICS RIA |
| 03104 | ORION DIAGNOSTICS Turbox |
| 03199 | ORION DIAGNOSTICS 其它 |
| 032 | POINTE SCIENTIFIC |
| 03201 | 180 |
| 03299 | POINTE SCIENTIFIC 其它 |
| 033 | RADIOMETER |
| 03301 | ABL-1 |
| 03302 | RADIOMETER ABL-2 |
| 03303 | RADIOMETER ABL-3 |
| 03304 | ABL-30 |
| 03305 | RADIOMETER ABL-300 |
| 03306 | ABL-330 |
| 03307 | ABL-4 |
| 03308 | ABL-5 |
| 03309 | ABL-500 |
| 03310 | ABL-505 |
| 03311 | ABL-510 |
| 03312 | ABL-520 |
| 03313 | RADIOMETER ABL-610 |
| 03314 | ABL-620 |
| 03315 | ABL-625 |
| 03316 | CMT10 |
| 03317 | EML-105 |
| 03318 | EML-100 |
| 03319 | FLM3 |
| 03320 | ICA1 |
| 03321 | ICA2 |
| 03322 | KNA1 |
| 03323 | KNA2 |
| 03324 | OSM 3 Hemoximeter |
| 03399 | RADIOMETER 其它 |
| 034 | ROCHE |
| 03401 | ROCHE Cobas Bio |
| 03402 | Cobas Core |
| 03403 | Cobas Fara |
| 03404 | ROCHE Cobas Integra 700 |
| 03405 | ROCHE Cobas Mira |
| 03406 | ROCHE Cobas Mira Plus |
| 03407 | ROCHE Cobas Mira S |
| 03408 | ROCHE CobAS6000 C501 |
| 03409 | ROCHE Cobas 8000 |
| 03410 | ROCHE Cobas C701/C702/C502 |
| 03499 | ROCHE 其它 |
| 035 | Schiaparelli |
| 03501 | ACE |
| 03599 | Schiaparelli 其它 |
| 036 | SHIMADZU |
| 03601 | AA-670 |
| 03602 | CL-7200 |
| 03603 | SHIMADZU CL-720 |
| 03604 | CL-730 |
| 03605 | CL-750 |
| 03606 | CL-770 |
| 03607 | UV-1201 |
| 03608 | UV-2001 |
| 03609 | UV-240/260 |
| 03610 | UV-260 |
| 03611 | SHIMADZU CL-8000 |
| 03699 | SHIMADZU 其它 |
| 037 | TECHNICON |
| 03701 | Axon |
| 03702 | Chem 1 |
| 03703 | H1 |
| 03704 | H3 |
| 03705 | Immuno 1 |
| 03706 | OPERA |
| 03707 | RA-100 |
| 03708 | RA-1000 |
| 03709 | RA-50 |
| 03710 | RA-XT |
| 03711 | SMAC |
| 03799 | TECHNICON 其它 |
| 038 | VITALAB |
| 03801 | 112 |
| 03802 | 122 |
| 03803 | 21 |
| 03804 | 31 |
| 03805 | Eclipse |
| 03806 | Selectra |
| 03899 | VITALAB 其它 |
| 039 | VITATRON |
| 03901 | DCP |
| 03902 | FPS-A |
| 03903 | HBF 200 |
| 03904 | IFP |
| 03905 | ISP |
| 03906 | ISP-M |
| 03907 | LCP |
| 03908 | MCP |
| 03909 | RRP |
| 03910 | SPS |
| 03911 | UC 200s |
| 03912 | UPM |
| 03999 | VITATRON 其它 |
| 040 | WALLAC |
| 04001 | Arcus |
| 04002 | AutoDELFIA 1235 |
| 04003 | Clinigamma |
| 04004 | Delfia 1232/1234 |
| 04005 | Delfia 420 |
| 04006 | Fluro Count 96 |
| 04007 | Gammamaster |
| 04008 | Multigamma |
| 04009 | Victor2 |
| 04010 | Wizard 1470 |
| 04099 | WALLAC 其它 |
| 041 | IRMA |
| 04101 | IRMA 1E |
| 04102 | IRMA SL |
| 042 | HP |
| 04201 | i - STAT |
| 043 | TOSHIBA |
| 04301 | TBA-30 |
| 04302 | TOSHIBA TBA-30FR |
| 04303 | TOSHIBA TBA-40FR |
| 04304 | TOSHIBA TBA-120FR |
| 044 | 深圳迈瑞 |
| 04401 | 迈瑞 BS-300 |
| 04402 | 迈瑞 BS-200 |
| 04403 | 迈瑞 BS-400 |
| 04404 | 迈瑞 BS-800 |
| 04411 | 迈瑞 BS-390 |
| 04412 | 迈瑞 BS-420 |
| 04413 | 迈瑞 BS-480 |
| 04414 | 迈瑞 BS-490 |
| 04415 | 迈瑞 BS-800M |
| 04416 | 迈瑞 BS-820 |
| 04417 | 迈瑞 BS-820M |
| 04418 | 迈瑞 BS-2000 |
| 04419 | 迈瑞 BS-2000M |
| 04420 | 迈瑞 BS-2200 |
| 04421 | 迈瑞 BS-2200M |
| 04499 | 迈瑞其它 |
| 045 | Sysmex |
| 04501 | Sysmex CHEMIX-180 |
| 046 | 上海丰汇 |
| 04601 | 上海丰汇 FH-400 |
| 047 | FUJI Photo FILM |
| 04701 | FUJI Photo FILM 7000 |
| 04702 | 3500 |
| 04703 | FUJI Photo FILM 8000 |
| 04704 | 100 |
| 048 | 上海迅达 |
| 04801 | 上海迅达 DSI 903B |
| 04802 | 上海迅达 DSI 905 |
| 04803 | DSI 907 |
| 04804 | 上海迅达 XD 683 |
| 04805 | 上海迅达 XD 684 |
| 04806 | 上海迅达 XD 685 |
| 04807 | 上海迅达 XD 687 |
| 04808 | XD 811 |
| 04809 | 上海迅达 XD 818 |
| 049 | 合肥恒星 |
| 04901 | HX7185 |
| 050 | 广州华鑫 |
| 05001 | 滴宝 DB-S25 |
| 051 | Autec |
| 052 | 爱科达株式会社 |
| 05201 | SP-4430 |
| 05202 | SE-1520 |
| 053 | 广州希迈 |
| 05301 | AIRONE-200plus |
| 05302 | SYNERMED |
| 054 | 日本A & T |
| 055 | 可尼 |
| 05501 | Saturno-300 |
| 05601 | 日本常光EX-Z |
| 05603 | 上海科华 卓越300/310/320/330/350/360系列 |
| 05604 | 上海科华 卓越400/450系列 |
| 05605 | 上海科华 卓越220/230/260/280系列 |
| 05701 | 深圳希来恒IMS-972 |
| 05801 | 南京英诺华DS系列161/200/201/260/261/300/301/400/40 |
| 05802 | 南京英诺华D系列180/240/280/320/360 |
| 05803 | 南京英诺华DF系列203/263/333/363/403/603 |
| 05804 | 南京英诺华DH系列204/264/334/364/404/604/804 |
| 05805 | 南京英诺华DG系列162/200/202/260/262/300/302/400/40 |
| 05806 | 南京英诺华B系列200/300 |
| 05901 | 深圳新产业 BC-1200 |
| 05999 | 深圳新产业 其它 |
| 06001 | 长春迪瑞 CS-T240 |
| 06002 | 长春迪瑞 CS-T300 |
| 06003 | 长春迪瑞 CS-1600A |
| 06004 | 长春迪瑞 CS-6400 |
| 06005 | 长春迪瑞 DR-7000D |
| 06006 | 长春迪瑞 DR-7000E |
| 06007 | 长春迪瑞 CS-6400\1200\600\400\380\T300 |
| 06099 | 长春迪瑞 其它 |
| 100 | 国产分光光度计 |
| 101 | 国产半自动生化分析仪 |
| 102 | 国产火焰光度计 |
| 10201 | 6400 |
| 10202 | 6410 |
| 10203 | 7400 |
| 10204 | HG-3 |
| 10205 | HG4 |
| 10206 | HG-100A |
| 10207 | XI-841 |
| 10208 | WGH-1 |
| 10299 | 国产火焰光度计 其它 |
| 103 | 国产离子选择性电极 |
| 10301 | DSI-900 |
| 10302 | HX-ISE |
| 10303 | ILEX |
| 10304 | MI-921 |
| 10305 | 华宇亿康Mircolab 300 |
| 10399 | 国产离子选择性电极 其它 |
| 104 | 魅力2000 |
| 105 | 威高SWI-200 |
| 10600 | Siemens |
| 10601 | Siemens ADVIA1200 |
| 10602 | Siemens ADVIA1650/1800/2400 |
| 10603 | Siemens Dimension |
| 10699 | Siemens 其它 |
| 107 | 华广生技股份有限公司 |
| 10701 | 华广生技 GM100 |
| 10702 | 华广生技 GM300 |
| 10703 | 华广生技 GM550 |
| 10799 | 华广生技 其它 |
| 10801 | 四川新成生物XC系列 |
| 109 | MALLINCKRODT |
| 10901 | Gem Preimer |
| 10999 | MALLINCKRODT 其它 |
| 110 | 梅州康立高科技有限公司 |
| 11001 | 梅州康立 K-Lite6 |
| 99999 | 其它 |

常规化学室间质量评价试剂、校准物编码表（2017年）

| 编码 | 试剂、校准物厂家（公司） |
| --- | --- |
| 001 | Abbott |
| 002 | Advanced Instruments |
| 003 | Alko |
| 004 | AL systeme |
| 005 | Alpha diagnostic |
| 006 | Amber Diagnostics |
| 007 | American Monitor |
| 008 | Ames |
| 009 | Analco |
| 010 | Analox |
| 011 | Analys instrument |
| 012 | Applied Biotech Inc |
| 013 | Aptec |
| 014 | ARL |
| 015 | ASE |
| 016 | Astral Scientific |
| 017 | Atago |
| 018 | Atlantic |
| 019 | AVL |
| 020 | BAS(Bioanalytical Systems Inc) |
| 021 | Baxter |
| 022 | Bayer/Technicon |
| 023 | Beckman Synchron |
| 024 | Beckton Dickinson |
| 025 | Behring |
| 026 | Bid-diagnostik |
| 027 | Bio-Rad |
| 028 | Bioclin |
| 029 | Biocon |
| 030 | Biokit |
| 031 | Biolabo |
| 032 | 华臣BioMed |
| 033 | bioMerieux |
| 034 | BIOSTAT |
| 035 | Biotrol |
| 036 | Bipharco diagnostics |
| 037 | Boehring Mannheim |
| 038 | Byk-sangtec |
| 039 | Chiron |
| 040 | CIS |
| 041 | Cormay |
| 042 | Coulter |
| 043 | Dade |
| 044 | Dako |
| 045 | DCL |
| 046 | Diasys |
| 047 | DPC |
| 048 | DSL |
| 049 | Dynatech |
| 050 | Eksma |
| 051 | Emco |
| 052 | ENI |
| 053 | EKA |
| 054 | Eppendorf |
| 055 | Erma optical works |
| 056 | Fiske associates |
| 057 | Gambyt |
| 058 | Genzyme |
| 059 | Gonotec |
| 060 | Greiner instruments |
| 061 | Hemocue |
| 062 | High tech lab(HTL) |
| 063 | Hitachi |
| 064 | Human（北京豪迈） |
| 065 | Hybritech |
| 066 | IL |
| 067 | Imuna |
| 068 | Incstar |
| 069 | Intermed |
| 070 | Ionetcis |
| 071 | Johnson & Johnson Ortho-Clinical Diagnostics |
| 072 | kallestad |
| 073 | Konelab |
| 074 | Kyoto daiichi |
| 075 | Labport |
| 076 | Labsystems |
| 077 | Lachema |
| 078 | Lancer |
| 079 | Lia-mat |
| 080 | MAS(Medical Analysis Systems) |
| 081 | Medica |
| 082 | Medix biochemica |
| 083 | Medix biotech |
| 084 | Menagent |
| 085 | Merck |
| 086 | Merz-Dade |
| 087 | Microgenics |
| 088 | Mitsubishi |
| 089 | Molter |
| 090 | NOVA |
| 091 | Nycomed |
| 092 | Beckman Au |
| 093 | Orion diagnostics |
| 094 | Perkin Elmer |
| 095 | Pharmacia |
| 096 | Pointe scientific |
| 097 | Radiometer |
| 098 | Raichem |
| 099 | Randox |
| 100 | Reagena |
| 101 | Roche |
| 102 | Rubby |
| 103 | Sanofi |
| 104 | Sclavo |
| 105 | Seba |
| 106 | Serono |
| 107 | Sevac |
| 108 | Shimadzu |
| 109 | Technicon |
| 110 | Toa |
| 111 | Tosoh |
| 112 | Trace Scientific |
| 113 | Vitalab |
| 114 | Vitatron |
| 115 | Wako（日本和光） |
| 116 | Wallac |
| 117 | Ysi |
| 118 | Zeiss |
| 119 | 澳斯邦 |
| 120 | 北京中生北控 |
| 121 | 北京北化 |
| 122 | 北京百泰 |
| 123 | 北京柏定 |
| 124 | 北京博康 |
| 125 | 北京发酵所 |
| 126 | 北京环保仪器厂 |
| 127 | 北京利德曼 |
| 128 | 成都同昌 |
| 129 | 成都峨嵋 |
| 130 | 大连渤嘉 |
| 131 | 广州百奥 |
| 132 | 广州标佳 |
| 133 | 广州环通 |
| 134 | 河北保定 |
| 135 | 辽宁长虹 |
| 136 | 南昌百特（特康） |
| 137 | 南京仪器厂 |
| 138 | 兰州戎昌 |
| 139 | 宁波慈城 |
| 140 | 四川迈克 |
| 141 | 上海长征 |
| 142 | 上海科华 |
| 143 | 上海荣盛 |
| 144 | 上海申能 |
| 145 | 上海科欣 |
| 146 | 上海申索佑福 |
| 147 | 上海鹰跃 |
| 148 | 上海伊华 |
| 149 | 上海迅达 |
| 150 | 上海张江 |
| 151 | 上海伟思 |
| 152 | 深圳三龙 |
| 153 | 深圳越华 |
| 154 | 台湾元生 |
| 155 | 浙江伊利康 |
| 156 | 浙江东瓯 |
| 157 | 浙江东亚 |
| 158 | 浙江杭州星亚 |
| 159 | 日本第一化学 |
| 160 | 浙江宁波亚太 |
| 161 | 北京天象人 |
| 162 | Centronic |
| 163 | 首医临床医学中心 |
| 164 | 山东3V |
| 165 | LABO(北京莱帮） |
| 166 | 北京科美生物 |
| 167 | 宁波美康 |
| 168 | Sysmex（西森美康） |
| 169 | 北京九强 |
| 170 | 上海名典 |
| 171 | 辽宁正通 |
| 172 | 上海丰汇 |
| 173 | 南京威特曼 |
| 174 | 广东万孚 |
| 175 | 广州丰华生物 |
| 176 | 上海玉兰 |
| 177 | 北京金豪制药有限公司 |
| 178 | 上海蓝怡 |
| 179 | 上海景源 |
| 180 | 北京百龙腾 |
| 181 | 广州华鑫 |
| 182 | 上海鑫诺赛 |
| 183 | 江西特康 |
| 184 | 爱康来株式会社 |
| 185 | 广州西迈 |
| 186 | 上海执诚生物技术有限公司 |
| 187 | A & T |
| 188 | Autec |
| 189 | 上海东方顺宇 |
| 190 | 深圳迈瑞 |
| 191 | 英科新创（厦门）科技有限公司 |
| 192 | SEPPIM S.A.S |
| 193 | SPINREACT S.A. |
| 194 | 日本世诺 |
| 195 | 桂林优利特 |
| 196 | 北京康思润业 |
| 197 | 北京华宇亿康 |
| 198 | 上海华臣生物试剂有限公司 |
| 199 | 威海威高生物科技有限公司 |
| 200 | 北京康大泰科 |
| 201 | 广州市科方医疗器械有限公司 |
| 202 | 四川新成生物科技有限责任公司 |
| 203 | 宁波瑞源生物科技有限公司 |
| 204 | 上海北海生物技术工程有限公司 |
| 205 | 深圳航创 |
| 206 | 日本协和医药 |
| 207 | 永和阳光 |
| 208 | 浙江夸克 |
| 209 | 浙江奥迪康 |
| 210 | 浙江康特 |
| 211 | 北京万泰德瑞 |
| 212 | 日本关东 |
| 213 | 日本生研 |
| 214 | 日本常光 |
| 215 | 广州科方 |
| 216 | 辽宁泰科 |
| 217 | 上海铂锦诊断用品有限公司 |
| 218 | SIEMENS（西门子） |
| 219 | 华广生技股份有限公司 |
| 220 | 长春迪瑞 |
| 221 | 梅州康立 |
| 222 | 上海骏实 |
| 223 | 宁波普瑞柏 |
| 224 | 上海安泰 |
| 225 | 上海华氏亚太 |
| 226 | 潍坊康华 |
| 227 | 浙江维日康 |
| 228 | 中达试剂 |
| 229 | 深圳锦瑞 |
| 230 | 西班牙Biosystems S.A.公司 |
| 231 | TOSHIBA |
| 232 | 北京松上 |
| 233 | 长春江立 |
| 234 | 江苏奥迪康 |
| 235 | 北京森美希克玛 |
| 236 | 南京汇标 |
| 237 | 南京波音特 |
| 238 | 南京奥林 |
| 239 | 浙江东方基因 |
| 240 | 上海永昶 |
| 241 | 深圳希莱恒 |
| 242 | 郑州汇科 |
| 243 | 日本东纺 |
| 244 | 南京神州英诺华医疗科技有限公司 |
| 245 | 北京瑞正善达生物工程技术有限公司 |
| 246 | 江苏迈邦生物科技有限公司 |
| 247 | 宁波天康生物科技有限公司 |
| 248 | Siemens ADVIA |
| 249 | Siemens Dimension |
| 250 | 广州市番禹区华鑫科技有限公司 |
| 251 | 北京世纪沃德生物科技有限公司 |
| 252 | 山东博科生物产业有限公司 |
| 253 | 廊坊恒益生物技术有限公司 |
| 254 | 武汉生之源生物科技有限公司 |
| 255 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 |
| 256 | 武汉市长立生物技术有限责任公司 |
| 257 | 上海睿康生物 |
| 258 | 上海高踪医疗器械科技有限公司 |
| 259 | 麦迪卡医疗设备（苏州）有限公司 |
| 260 | 湖南圣湘生物科技有限公司 |
| 998 | 自配 |
| 999 | 其它 |