湖南省临床检验中心

2018年凝血试验室间质量评价回报表

（第一次）

实验室名称：

实验室编码：

测定日期：收到即检测

| 测定 项目 | 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201801 | 201802 | 201803 | 201804 | 201805 | 方法 |  | 仪器 |  | 试剂 |
| PT(秒) | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |
| INR | . | . | . | . | . | ISI值 |  |  |  |  |
| APTT(秒) FIB（g/L） | . . | . . | . . | . . | . . |  |  |  |  |  |
| TT(秒) | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |

测定日期：       年      月     日           操作者：

实验室主任签字：                             联系电话：

结果截止日期后上报将不予统计分析!

此表仅供实验室存档使用，无需回寄!

质评结果回报网址：www.hnccl.com.cn

凝血室间质量评价活动说明

一、质量评价活动安排时间表

| 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201801、201802、201803、201804、201805 | 收到即检测 | 4月20日 | 5月4日 |

二、评价项目：凝血酶原时间测定 （PT）、激活部分凝血激酶时间测定（APTT）、纤维蛋白原测定（FIB）和凝血酶时间测定（TT），其中凝血酶时间测定（TT）今年不参与评分。

三、样本处理方法及回报结果注意事项

1．质评血浆须在2~8℃条件下保存，使用时将质评血浆从冰箱中取出，用1.0ml蒸馏水或去离子水复溶，轻轻旋转混匀后在室温(20±5℃)放置30分钟，完全溶解后方可使用。将质评血浆当作患者样本使用您室常规方法进行测定，结果填入对应批号回报表中。

2．要求各实验室使用标有国际敏感度指数（ISI值）的凝血活酶试剂，根据PT测定的比值和ISI值计算出国际标准化比值（INR），将INR结果填入回报表中相应的位置。

3．测定方法、试剂和仪器名称分别按各自编码填写，另外不同检测项目均有各自的编码系统，请注意仔细填写，误填将影响实验室评价结果，各项编码请参阅中心网站。若您室所采用者不在列出的范围内，请在网络报表下方的“对结果的解释说明”栏填写您所采用的方法、仪器名称及试剂厂家。FIB检测方法包括手工法 、仪器法（Clauss法 、PT演算法 ）、其他, 用仪器法测定FIB的实验室，要求在网络报表下方的“对结果的解释说明”栏注明演算法或Clauss法。注意按照回报表上要求的单位填写FIB结果。

4．应将质控品以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。若质控品接收后出现问题（如破损、标本重号等），应及时将情况上报临检中心血液体液室。

5．每次在网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，还必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。

三、室内质控图的回报要求

1．请回报2018年3月份的APTT室内质控图。

2．质控图表上必须注明一下信息：

项目名称

测定方法、仪器名称、试剂名称

质控物生产厂家、批号、有效期

室内质控起、止日期

室内质控图表上必须注明3月份使用的平均值（x）、标准差（s）和变异系数（CV）

室内质控图表上必须注明当月在控质控结果的平均值（x）、标准差（s）、个数和变异系数（CV）

3月份失控数据的质控结果进行的回顾性分析

操作者签名、实验室负责人签名