湖南省临床检验中心

2018年全省临床血型学室间质量评价活动指导书

一、评价项目与时间表

2018年湖南省临床血型学室间质量评价将进行2次活动（共10个批号样品）。测定项目有ABO血型正定型（红细胞）、Rh(D)血型（红细胞）及ABO血型反定型（血浆）。

| 活动次数 | 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二次 | 201801，201802，201803，201804，201805 | 收到即检测 | 4月20日 | 5月4日 |

二、样本描述与存储

质评样品（10支/套）。包装规格为：10支/套，其中每套包含：ABO正定型及RhD鉴定：10%人红细胞悬液2.0ml×5支；ABO反定型：血浆2.0ml×5支。

存储条件：2～8℃密封保存，切忌冷冻。

三、样品接受及处理

收到质评样本后请认真核对编号、数目、有无破损等。建议收到质评样本后立即检测，质评样品的处理与检测过程应该和病人标本相同，本品涉及的人和动物血清及其他生物来源材料均经生物安全性检测合格，但使用时仍应视作潜在传染源，遵照生物制品处理注意事项，检测过程要遵循所使用的仪器、试剂盒或其他试剂的操作指导。在丢弃废弃物时，要按医疗废弃物相关规定进行处理。

四、结果回报

1、采用网络回报方式。回报网址：http：// www.hnccl.com.cn ，用户名为实验室编码，初始密码是“1”。

2、请准确填写你室检测结果， ABO正定型、反定型检测项目直接填报A、B、AB、O即可，RhD血型以阴性或阳性形式填报，如阴性填写“-”，阳性填写“+”。请认真填写你室检测时采用的测定方法、仪器和试剂的编码（详见中心网站）。如你室查不到表中编码，在网络报表下方的“对结果的解释说明”栏注明你室所采用的方法、仪器名称及试剂厂家。

3、本回报表仅供实验室记录结果存档用，我中心不再接受纸张结果，只接受网上回报结果。

4、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

5、参评实验室应将室间质评样本视为临床样本检测，独立完成，不能串通或伪造结果。

6、参加实验室如有任何问题，可与省临床检验中心免疫室联系。联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心2018年4月

湖南省血型室间质量评价测定结果回报表

（2018年第1次）

单位名称：                    实验室编码：

建议测定日期：收到样本立即检测

| 批号 项目 | 201801 | 201802 | 201803 | 201804 | 201805 | 方法 编码 | 仪器 编码 | 试剂 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 细 胞 （正定型） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血 浆 （反定型） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红 细 胞 （RhD血型） |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测者签名：                 审核者签名：              联系电话：

注：方法学、试剂、仪器编码由各实验室参照编码表如实填写清楚，否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

如编码表中没有列出，请直接填写其全称。编码表请去湖南省临床检验中心网站下载www.hnccl.com.cn。