湖南省临床检验中心

采供血机构实验室PCR测定（病毒学）室间质量评价回报表

（2018年第一次）

| 样本编号 | 201801 | 201802 | 201803 | 201804 | 201805 | 方法学代码 | 仪器代码 | 试剂代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBV DNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCV RNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖南省临床检验中心

全省病毒核酸（采供血机构）检测室间质量评价活动指导书

（2018年第一次）

一、评价项目与时间表

2018年第一次全省采供血机构病毒核酸检测室间质评项目包括HBV DNA、HCV RNA二项，样本5支。质评活动具体安排如下：

| 活动次数 | 样本编号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 201801-201805 | 收到样本立即检测 | 4月20日 | 5月4日 |

注：请按时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本信息

1. 包装规格：3.0ml/管，5管/套

2. 储存条件：-15℃以下环境中保存

三、检验方法：

1.将样品从冰箱取出后，室温放置15分钟应移至室温（20-25℃）平衡15分钟，震荡混匀，6000rpm瞬时离心后即可使用。

2. 样品复融后，应在2～8℃以下低温环境保存，尽量避免反复冻融，建议1周内使用完。

3. 本产品应作为待测样本使用，具体操作方法参见检测试剂盒的使用说明书。核酸提取时，样本提取用量和相关检测试剂盒检测临床样本用量一致。

四、注意事项

1.本样本含灭活病毒，在使用时应由受过培训的实验室专业人员操作，注意生物安全防护。应按有潜在生物传染性样本对待，操作和处理均需符合相关法规要求。

2.本次质评样本共检测HBV DNA、HCV RNA 5份，请你室收到样本后立即检测，并用你室常规使用的PCR方法检测。如不能及时检测，请按样本上的标注要求保存。

3.PCR测定最后检测结果必须明确填出阴性（）或阳性（＋），不能有可疑结果。信号值的

填写：荧光PCR法报CT值，诺华报信号比值。检测结果低于检测下限，请填写0。

4.本表格仅供实验室记录结果存档用，我中心不再接受纸张结果，只接受网上回报结果。结果回报网址：www.hnccl.com.cn。结果回报截止日期为2018-4-20。查询结果日期为2018-5-4。方法、仪器和试剂的编码填写应准确无误，各项编码请参阅中心网站。

5.请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。 参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232329。