湖南省临床检验中心

2018年第二次常规化学室间质量评价活动安排及注意事项

一、质量评价活动安排时间表

| 批 号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201806、201807、201808、201809、201810 | 收到样品即检测 | 11月2日 | 11月16日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、质评项目（共22项）

正式计分项目（20项）：钾、钠、氯、钙（总钙）、磷、血糖、尿素、尿酸、肌酐、总蛋白、白蛋白、总胆红素、胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、淀粉酶、乳酸脱氢酶。

评价项目（2项）：γ-谷氨酰基转移酶、肌酸激酶。

三、样品保存方法

质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

四、样品处理方法

质评样品为冻干粉，使用时每瓶质评样品用3ml蒸馏水或去离子水复溶，加盖室温放置30分钟，轻轻混匀至完全溶解后取样测定。取样后再加盖保存，质评样品在20-25℃可稳定8小时；2-8℃可稳定7天；-20℃可稳定一个月。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

五、注意事项

1、从本次质评开始，中心改为以网络回报的方式接收室内质控数据，不再接收纸张质控图。参评单位在回报室间质评结果时同步上报9月份血糖和谷丙转氨酶室内质控数据，具体回报流程见中心网站，未回报室内质控数据将无法查看室间质评报告。

2、钙项目要求回报总钙的结果。

3、实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏具实填写清楚其全称。否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

4、质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

5、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

6、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232329。

湖南省临床检验中心

2018年10月

湖南省临床检验中心2018年常规化学室间质量评价回报表

（第二次）

实验室编号：                        单位名称：                                             测定者签名：               科主任签名：

| 项 目 名 称 | 单 位 | 测 定 结 果 | 编 码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201806 | 201807 | 201808 | 201809 | 201810 | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| 钾 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | A |  |  |  |
| 钠 | mmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | B |  |  |  |
| 氯 | mmol/L | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | C |  |  |  |
| 钙（总钙） | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | D |  |  |  |
| 磷 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | E |  |  |  |
| 血糖 | mmol/L | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | F |  |  |  |
| 尿素 | mmol/L | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | G |  |  |  |
| 尿酸 | µmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | H |  |  |  |
| 肌酐 | µmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | I |  |  |  |
| 总蛋白 | g/L | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | J |  |  |  |
| 白蛋白 | g/L | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | K |  |  |  |
| 胆固醇 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | L |  |  |  |
| 甘油三酯 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | M |  |  |  |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | N |  |  |  |
| 总胆红素 | µmol/L | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | O |  |  |  |
| 丙氨酸氨基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | P |  |  |  |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | Q |  |  |  |
| 碱性磷酸酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | R |  |  |  |
| 淀粉酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | S |  |  |  |
| 乳酸脱氢酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | U |  |  |  |
| γ-谷氨酰基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | AD |  |  |  |
| 肌酸激酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | T |  |  |  |

注：实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

如编码表中没有列出，请直接填写其全称。编码表请去湖南省临床检验中心网站下载www.hnccl.com.cn。