湖南省临床检验中心

2018年第2次尿液干化学室间质量评价活动安排及注意事项

一、质量评价活动安排时间表

| 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201806、201807、201808、201809、201810 | 收到即检测 | 11月02日 | 11月16日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、质评项目（共10项）

比重、PH值、蛋白、葡萄糖、胆红素、酮体、红细胞、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞

三、样本处理方法及回报结果注意事项

1．测定方法、试纸条和仪器的编码每年都要进行更新，结果报告的等级范围有调整，请各实验室填报检测结果时给予关注，以免填错结果。

2．收到样本后应放入2～8℃冰箱避光保存，测定时从冰箱中取出，使温度升至室温（18～25℃）。应将质控品以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。

3．发放的样品为5个批号，每个批号冻干品和复溶液各一瓶，检测时，打开瓶盖，将复溶液全部倒入冻干品的西林瓶中，塞上瓶盖，颠倒三次，使干粉充分溶解。然后将瓶内质控液倒入15x100mm试管内，于25℃保温10分钟即可检测。取试纸按测定要求浸润于质控液中，取出置于尿液分析仪上测定，读取结果。注意应将质控品当作患者样本，使用实验室常规方法检测。

4．测定方法、试纸条和仪器名称分别按各自编码填写（各项编码请参阅中心网站），若你室所用上述名称不在编码范围内，请选择其它（如仪器编码中“其它”的仪器代码为120000），如编码表中没有列出，请在对结果的解释说明栏中填写其全称。

5．为了便于数据统计并进行比较，结果要求换算成国际单位或报表中给出的单位。单位换算的对应值列于附表内，供各实验室换算时参考。

6．请认真填写回报表中的各项内容，不得遗漏，内容填写不完整则无法分组进行统计。

四、其他注意事项

1、请上网回报质评结果。质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

2、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

3、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心

2018年10月

湖南省临床检验中心

2018年尿液干化学室间质量评价回报表

（第2次）

实验室名称：

实验室编码：

单位类型：□三甲医院  □其他三级医院  □二级医院  □一级医院  □血站  □独立实验室

□其他（详细说明）

使用仪器名称及型号                           编码

使用试纸条生产厂家名称                     编码

| 批号 项目 | 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201806 | 201807 | 201808 | 201809 | 201810 | 方 法 | 仪 器 | 试 剂 |
| 比 重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蛋 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胆红素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酮 体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红细胞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尿胆原 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白细胞 |  |  |  |  |  |  |  |  |

测定日期：       年      月     日

操作者：

实验室主任：