湖南省临床检验中心

全省临床免疫学检验室间质量评价（能力验证）活动指导书

2018年第二次

一、评价项目与时间表

2018年第二次全省临床实验室免疫学检验室间质量评价样本共5支，检测项目包括HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb和抗-HCV、抗-TP（特异性抗体和非特异性抗体）八项，具体安排如下：

| 活动次数 | 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二次 | 201806, 201807， 201808, 201809, 201810 | 收到样本 立即检测 | 11月2日 | 11月16日 |

注:为保证结果回报及时，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本保存方法

质评样本保存在-15℃以下，开盖后存放在2-8℃，一周内检测完，不能再分装或冻存使用。

三、样本处理方法

1．所发质评样本虽已经灭活处理，但由于潜在的传染因素，仍应按传染性样本对待，请遵循生物安全规则进行处理。

2．质评样本按原体液样本使用，使用时按试剂盒要求决定是否再稀释。HBcAb只检测原倍样本，检测时无需再稀释。

3．检测前复溶并混匀，如出现絮状沉淀，则离心后取上清检测。其余各项检测均按试剂盒要求进行。

四、检测结果的填写

1．S/CO值计算：S为待测样本的吸光度（A）值，CO为Cut Off值，S/CO值保留2位有效数字（如，0.376，填写为0.38）。

2．以所用试剂盒注明的方法计算Cut Off（CO）值，并依其判定结果。

五、注意事项

1、 请在收到质评样本后首先查看有无缺号、漏液等情况。收到质评样本后立即检测。

2、本表格仅供实验室记录结果存档用，我中心不接受纸张结果，只接受网上回报结果。结果回报网址：www.hnccl.com.cn。回报截止日期为2018-11-2。方法、仪器和试剂的编码填写应准确无误，各项编码请参阅中心网站。

3、从本次质评开始，中心改为以网络回报的方式接收室内质控数据，不再接收纸张质控图。

参评单位在回报室间质评结果时同步上报9月份HBsAg, HBsAb室内质控数据。

4、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232329。

湖南省临床检验中心

2018年度第二次临床免疫学检验室间质量评价回报表

测 定 结 果

| 项 目 | 201806 | 201807 | 201808 | 201809 | 201810 | 方 法 代 码 | 仪 器 代 码 | 试 剂 代 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结 果 | 结 果 | 结 果 | 结 果 | 结 果 |  |  |  |
| HBsAg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAg （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAb （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBeAg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBeAg （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbeAb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbeAb （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbcAb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbcAb （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti-HCV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti-HCV （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒(特异) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒(特异) （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒(非特) |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测者签名：            审核者签名：            联系电话：