湖南省临床检验中心

临床免疫学（采供血机构实验室）室间质评活动指导书

2018年第二次

一、评价项目与时间表

2018年第二次湖南省临床免疫学（采供血机构实验室）室间质量评价样本为5个批号共5支。测定项目乙肝表面抗原、梅毒抗体（特异性抗体和非特异性抗体）、丙肝抗体四项。

| 活动次数 | 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 201806，201807，201808， 201809，201810 | 收到即检测 | 11月2日 | 11月16日 |

注：请按时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本描述与存储

此样本为乙肝表面抗原、梅毒抗体（特异性抗体和非特异性抗体）、丙肝抗体混合样本。质评样本保存于-15℃以下，开盖后存放在2-8℃，一周内检测完，不能再分装或冻存使用。

三、样本接受及处理

1、收到质评样本后请认真核对编号、数目、有无破损等。

2、建议收到质评样本后立即检测；冻存样本检测前待完全融化且平衡至室温，颠倒5次以上混匀后方可使用；如有絮状沉淀，可先将样品混匀后离心取上清检测。

3、质评样品的处理与检测过程应该和病人标本相同，本品涉及的人和动物血清及其他生物来源材料均经生物安全性检测合格，但使用时仍应视作潜在传染源，遵照生物制品处理注意事项。在丢弃废弃物时，要按医疗废弃物相关规定进行处理。

四、结果回报

1、采用网络回报方式。回报网址：http：// www.hnccl.com.cn ，用户名为实验室编码，初

始密码是“1”。

2. 从本次质评开始，中心改为以网络回报的方式接收室内质控数据，不再接收纸张质控图。

回报流程详见中心网站。参评单位在回报室间质评结果时同步上报2018年9月份HBsAg室内质控图至我中心网站。

3、检测结果的填写：阴性填写“—”，阳性填写“ + ”，不能用“可疑”回报，S/CO值请如实填写，S/CO值用你室检测试剂盒注明的方法计算，并依其判定结果。S/CO值保留小数点后两位（如，0.3766，填写为0.38；14.246，填写为14.25）。方法、仪器和试剂的编码填写应准确无误，各项编码请参阅中心网站。如无编码请在备注栏填写齐全称。

4、参评实验室如有任何问题，可与省临床检验中心免疫室联系。联系电话：0731－85232329。

湖南省临床检验中心

临床免疫学（采供血机构）检测室间质评结果回报表

（2018年第2次）

单位名称：                      实验室编码：

| 项 目 | 201806 | 201807 | 201808 | 201809 | 201810 | 方法 代码 | 仪器 代码 | 试剂 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结 果 | 结 果 | 结 果 | 结 果 | 结 果 |  |  |  |
| HBsAg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAg （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti-HCV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti-HCV （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-TP(特异) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-TP(特异)（S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-TP (非特) |  |  |  |  |  |  |  |  |

操作者签字：             科室主任签名：            联系电话：

注：本回报表仅供实验室记录结果存档用，我中心不再接受纸张结果，只接受网上回报结果。请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。