常规化学室间质量评价方法学编码表（2018版）

| 项目 | 测定方法 | 编码 | 项目 | 测定方法 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 离子选择性电极(直接法) | A1 | 血糖 | 葡萄糖氧化酶法 | F1 |
|  | 离子选择性电极(间接法) | A2 |  | 葡萄糖氧化酶(氧电极法) | F2 |
|  | 火焰光度法 | A3 |  | 己糖激酶法 | F3 |
|  | 酶法 | A4 |  | 邻甲苯胺法 | F4 |
|  | 干化学法 | A5 |  | 干化学法 | F5 |
|  | 其它 | A9 |  | 氧化酵素电极传感器 | F6 |
| 钠 | 离子选择性电极(直接法) | B1 |  | 其它 | F9 |
|  | 离子选择性电极(间接法) | B2 | 尿素 | 脲酶紫外速率法 | G1 |
|  | 火焰光度法 | B3 |  | 脲酶比色法 | G2 |
|  | 酶法 | B4 |  | 二乙酰一肟法 | G3 |
|  | 干化学法 | B5 |  | 脲酶电极法 | G4 |
|  | 其它 | B9 |  | 干化学法 | G5 |
| 氯 | 离子选择性电极(直接法) | C1 |  | 其它 | G9 |
|  | 离子选择性电极(间接法) | C2 | 尿酸 | 尿酸酶紫外法 | H1 |
|  | 硫氰酸汞比色法 | C3 |  | 尿酸酶比色法 | H2 |
|  | 电量滴定法 | C4 |  | 磷钨酸比色法 | H3 |
|  | 汞量法 | C5 |  | 干化学法 | H4 |
|  | 干化学法 | C6 |  | 其它 | H9 |
|  | 其它 | C9 | 肌酐 | 苦味酸法-无空白补偿 | I1 |
| 钙 | 邻甲酚酞络合酮比色法OCPC | D1 |  | 酶法 | I2 |
|  | 甲基麝香草酚蓝比色法MTB | D2 |  | 干化学法 | I3 |
|  | 偶氮砷Ⅲ法 | D3 |  | 苦味酸法-空白补偿 | I4 |
|  | EDTA滴定法 | D4 |  | 其它 | I9 |
|  | 离子选择性电极(直接法) | D5 | 总蛋白 | 双缩脲终点法 | J1 |
|  | 离子选择性电极(间接法) | D6 |  | 干化学法 | J2 |
|  | 干化学法 | D7 |  | 双缩脲速率法 | J3 |
|  | 5硝基5甲基双邻氨基苯氧基乙胺四乙酸比色法NM-BAPTA | D8 |  | 其它 | J9 |
|  | 其它 | D9 | 白蛋白 | 溴甲酚绿法 | K1 |
| 磷 | 磷钼酸紫外终点法 | E1 |  | 溴甲酚紫法 | K2 |
|  | 钼蓝比色法 | E2 |  | 干化学法 | K3 |
|  | 干化学法 | E3 |  | 其它 | K9 |
|  | 磷钼酸紫外速率法 | E4 |  |  |  |
|  | 其它 | E9 |  |  |  |

| 项目 | 测定方法 | 编码 | 项目 | 测定方法 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胆固醇 | 胆固醇氧化酶法 | L1 | 碱性 磷酸酶 | 速率法(AMP缓冲液) | R1 |
|  | 化学法 | L2 |  | 速率法(其它缓冲液) | R2 |
|  | 干化学法 | L3 |  | 比色法 | R3 |
|  | 其它 | L9 |  | 干化学法 | R4 |
| 甘油 三酯 | 酶法: GPO-POD(紫外) | M1 |  | 其它 | R9 |
|  | GK-PK-LDH | M2 | 淀粉酶 | 酶法底物(麦芽七糖苷) | S1 |
|  | 脱氢酶法 | M3 |  | 酶法底物(麦芽五糖苷) | S2 |
|  | 乙酰丙酮显色法 | M4 |  | 酶法底物(麦芽多糖) | S3 |
|  | 干化学法 | M5 |  | 碘比色法 | S4 |
|  | 去游离甘油 | M6 |  | 干化学法 | S5 |
|  | 其它 | M9 |  | 麦芽四糖速率法 | S6 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 磷钨酸-镁法 | N1 |  | 贝克曼-麦芽四糖速率法 | S7 |
|  | 聚乙二醇法 | N2 |  | 酶法底物(麦芽三糖苷) | S8 |
|  | 直接一步法 | N3 |  | 其它 | S9 |
|  | 干化学法 | N4 | 乳酸 脱氢酶 | 速率法(乳酸-丙酮酸，L-P) | U1 |
|  | 其它 | N9 |  | 速率法(P-L) | U2 |
| 总胆红素 | 重氮法 | O1 |  | 比色法 | U3 |
|  | 酶法 | O2 |  | 干化学法 | U4 |
|  | 干化学法 | O3 |  | 其它 | U9 |
|  | 钒酸盐法 | O4 | γ-谷氨酰基转移酶 | 速率法(γ-谷氨酰3羧基4硝基苯胺法) | AD1 |
|  | 化学氧化法 | O5 |  |  |  |
|  | 其它 | O9 |  | 速率法(γ-谷氨酰4硝基苯胺法) | AD2 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 速率法 | P1 |  |  |  |
|  | 赖氏法 | P2 |  | 比色法 | AD3 |
|  | 干化学法 | P3 |  | 干化学法 | AD4 |
|  | 其它 | P9 |  | 其它 | AD9 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 速率法 | Q1 | 肌酸激酶 | 速率法 | T1 |
|  | 赖氏法 | Q2 |  | 干化学法 | T2 |
|  | 干化学法 | Q3 |  | 其它 | T9 |
|  | 其它 | Q9 |  |  |  |

常规化学室间质量评价仪器厂家及型号编码表（2018全新版）

| 仪器 编码 | 仪器名称 |
| --- | --- |
| 010101 | Abbott Alcyon |
| 010102 | Abbott Aeroset |
| 010103 | Abbott Architect c8000/c4000/c16000 |
| 010104 | Abbott Architect ci4100/ci8200/ci16200 |
| 010199 | Abbott 其它 |
| 010201 | AVL9120 |
| 010202 | AVL9180 |
| 010203 | AVL983-S |
| 010299 | AVL 其它 |
| 010301 | BECKMAN Immage/Immage 800 |
| 010302 | BECKMAN Synchron CX4 |
| 010303 | BECKMAN Synchron CX5 |
| 010304 | BECKMAN Synchron CX7 |
| 010305 | BECKMAN Synchron CX9 |
| 010306 | BECKMAN System 700 |
| 010307 | BECKMAN Lx-20 |
| 010308 | BECKMAN UniCel DxC 600,800 |
| 010309 | BECKMAN UniCel DxC 600i,800i |
| 010399 | BECKMAN 其它 |
| 010401 | Beckman AU 5021 |
| 010402 | Beckman AU 600 |
| 010403 | Beckman AU 6000 |
| 010404 | Beckman AU 800 |
| 010405 | Beckman AU 640 |
| 010406 | Beckman AU 400 |
| 010407 | Beckman AU 1000 |
| 010408 | Beckman AU 2700 |
| 010409 | Beckman AU 5400 |
| 010410 | Beckman AU 680 |
| 010411 | Beckman AU 480 |
| 010412 | Beckman AU 5800 |
| 010499 | Beckman AU 其它 |
| 010501 | BEHRING BeriLux 250 |
| 010502 | BEHRING OPUS Plus |
| 010599 | BEHRING 其它 |
| 010601 | Roche Reflotron 747 432(I) |
| 010602 | Roche Modular D/P |
| 010603 | Roche Cobas Integra 400 |
| 010604 | Roche Cobas Integra 700 |
| 010605 | Roche Cobas 6000 |
| 010606 | Roche Cobas 8000 |
| 010607 | Roche Cobas C501/C311 |
| 010608 | Roche Cobas C701/C702/C502 |
| 010609 | Roche Cobas Bio |
| 010698 | Roche Cobas 其它 |
| 010699 | Roche 其它 |
| 010701 | HITACHI 7060 |
| 010702 | HITACHI 7020 |
| 010703 | HITACHI 7170 |
| 010704 | HITACHI 7600系列 |
| 010705 | HITACHI 7060C |
| 010706 | HITACHI 7070 |
| 010707 | HITACHI 7080 |
| 010708 | HITACHI 7170S |
| 010709 | HITACHI 7170A |
| 010710 | HITACHI 7180 |
| 010711 | HITACHI LABOSPECT 008 |
| 010712 | HITACHI DDP |
| 010799 | HITACHI 其它 |
| 010801 | Siemens CHIRON170 |
| 010802 | Siemens CHIRON850 |
| 010803 | Siemens ISE 644 |
| 010804 | Siemens ISE 654 |
| 010805 | Siemens Lytening System 30 Na/K/Cl |
| 010806 | Siemens ADVIA1200 |
| 010807 | Siemens ADVIA1650/1800/2400/XPT |
| 010808 | Siemens Dimension |
| 010898 | Siemens Bayer(CHIRON) 其它 |
| 010899 | Siemens 其它 |
| 010901 | EPPENDORF EASY |
| 010902 | EPPENDORF PCP 6121 |
| 010999 | EPPENDORF 其它 |
| 011001 | IL-501 |
| 011002 | IL-Video 11 |
| 011099 | IL-其它 |
| 011101 | JOHNSON & JOHSON Vitros 250 |
| 011102 | JOHNSON & JOHSON Vitros 950 |
| 011103 | JOHNSON & JOHSON Vitros 350 |
| 011199 | JOHNSON & JOHSON 其它 |
| 011201 | MEDICA EasyLyte |
| 011202 | MEDICA EasyLyte Plus |
| 011203 | MEDICA EasyRa |
| 011299 | MEDICA 其它 |
| 011301 | NOVA Electrolyte Analyzer 4 |
| 011302 | NOVA STP Ultra |
| 011399 | NOVA 其它 |
| 011401 | ORION DIAGNOSTICS RIA |
| 011402 | ORION DIAGNOSTICS Turbox |
| 011499 | ORION DIAGNOSTICS 其它 |
| 011501 | RADIOMETER ABL-300 |
| 011502 | RADIOMETER ABL-610 |
| 011599 | RADIOMETER 其它 |
| 011601 | TOSHIBA TBA-30FR |
| 011602 | TOSHIBA TBA-40FR |
| 011603 | TOSHIBA TBA-120FR |
| 011699 | TOSHIBA 其它 |
| 011701 | 迈瑞 BS-300 |
| 011702 | 迈瑞 BS-200 |
| 011703 | 迈瑞 BS-400 |
| 011704 | 迈瑞 BS-800 |
| 011705 | 迈瑞 BS-390 |
| 011706 | 迈瑞 BS-420 |
| 011707 | 迈瑞 BS-480 |
| 011708 | 迈瑞 BS-490 |
| 011709 | 迈瑞 BS-800M |
| 011710 | 迈瑞 BS-820 |
| 011711 | 迈瑞 BS-820M |
| 011712 | 迈瑞 BS-2000 |
| 011713 | 迈瑞 BS-2000M |
| 011714 | 迈瑞 BS-2200 |
| 011715 | 迈瑞 BS-2200M |
| 011799 | 迈瑞其它 |
| 011801 | 上海迅达 DSI 903B |
| 011802 | 上海迅达 DSI 905 |
| 011803 | 上海迅达 XD 683 |
| 011804 | 上海迅达 XD 684 |
| 011805 | 上海迅达 XD 685 |
| 011806 | 上海迅达 XD 687 |
| 011899 | 上海讯达 其它 |
| 011901 | 上海科华 卓越300/310/320/330/350/360系列 |
| 011902 | 上海科华 卓越400/450系列 |
| 011903 | 上海科华 卓越220/230/260/280系列 |
| 011999 | 上海科华 其它 |
| 012001 | 长春迪瑞 CS-T240 |
| 012002 | 长春迪瑞 CS-T300 |
| 012003 | 长春迪瑞 CS-1600A |
| 012004 | 长春迪瑞 CS-6400 |
| 012005 | 长春迪瑞 DR-7000D |
| 012006 | 长春迪瑞 DR-7000E |
| 012007 | 长春迪瑞 CS-1200\600\400\380 |
| 012099 | 长春迪瑞 其它 |
| 012101 | AMERICAN MONITOR KDA |
| 012102 | AMERICAN MONITOR PERSPECTIVE |
| 012199 | AMERICAN MONITOR 其它 |
| 012201 | ANALOX Micro Stat LM-4 |
| 012299 | ANALOX 其它 |
| 012301 | MERCK Vitalab Selectra |
| 012399 | MERCK 其它 |
| 012401 | SHIMADZU CL-720 |
| 012402 | SHIMADZU CL-8000 |
| 012499 | SHIMADZU 其它 |
| 012501 | FUJI Photo FILM 7000 |
| 012599 | FUJI 其它 |
| 012601 | 深圳新产业 BC-1200 |
| 012699 | 深圳新产业 其它 |
| 012701 | 梅州康立 K-Lite6 |
| 012799 | 梅州康立 其它 |
| 012801 | Sysmex CHEMIX-180 |
| 012899 | Sysmex 其它 |
| 012901 | 日本常光EX-Z |
| 012999 | 日本常光 其它 |
| 013001 | 深圳希来恒IMS-972 |
| 013099 | 深圳希来恒 其它 |
| 013101 | 南京英诺华D系列180/240/280/320/360 |
| 013199 | 南京英诺华 其它 |
| 013201 | Minilab Serelyzer |
| 013299 | Minilab 其它 |
| 013301 | Konelab 60i |
| 013399 | Konelab 其它 |
| 018599 | 四川新成生物XC系列 |
| 018699 | HUMAN 其它 |
| 018799 | TECHNICON 其它 |
| 018899 | VITATRON 其它 |
| 018999 | Bioautomed 其它 |
| 019099 | WALLAC 其它 |
| 019101 | DSI-900 |
| 019201 | ILEX |
| 019301 | MI-921 |
| 019401 | 魅力2000 |
| 019501 | 上海丰汇 FH-400 |
| 019601 | HG-100A |
| 019701 | HX-ISE |
| 019801 | 威高SWI-200 |
| 019995 | 国产火焰光度计 |
| 019996 | 国产分光光度计 |
| 019997 | 国产半自动生化分析仪 |
| 019998 | 国产离子选择性电极 |
| 019999 | 其它 |

常规化学室间质量评价试剂、校准物编码表（2018版）

| 试剂 编码 | 试剂名称 |
| --- | --- |
| 001 | Abbott |
| 008 | Ames |
| 009 | Analco |
| 010 | Analox |
| 011 | Analys instrument |
| 013 | Aptec |
| 017 | Atago |
| 019 | AVL |
| 020 | BAS(Bioanalytical Systems Inc) |
| 022 | Bayer/Technicon |
| 023 | Beckman Synchron |
| 025 | Behring |
| 026 | Bid-diagnostik |
| 027 | Bio-Rad |
| 032 | 华臣BioMed |
| 035 | Biotrol |
| 037 | Boehring Mannheim |
| 042 | Coulter |
| 043 | Dade |
| 045 | DCL |
| 046 | 德赛（Diasys） |
| 048 | DSL |
| 056 | Fiske associates |
| 059 | Gonotec |
| 062 | High tech lab(HTL) |
| 063 | Hitachi |
| 064 | Human（北京豪迈） |
| 065 | Hybritech |
| 069 | Intermed |
| 071 | Johnson & Johnson Ortho-Clinical Diagnostics |
| 075 | Labport |
| 081 | Medica |
| 083 | Medix biotech |
| 087 | Microgenics |
| 090 | NOVA |
| 092 | Beckman AU |
| 093 | Orion diagnostics |
| 096 | Pointe scientific |
| 099 | Randox |
| 101 | Roche |
| 102 | Rubby |
| 103 | Sanofi |
| 106 | Serono |
| 107 | Sevac |
| 108 | Shimadzu |
| 110 | Toa |
| 113 | Vitalab |
| 114 | Vitatron |
| 115 | Wako（日本和光） |
| 117 | Ysi |
| 119 | 澳斯邦 |
| 120 | 北京中生北控 |
| 121 | 北京北化 |
| 122 | 北京百泰 |
| 123 | 北京柏定 |
| 126 | 北京环保仪器厂 |
| 127 | 北京利德曼 |
| 128 | 成都同昌 |
| 130 | 大连渤嘉 |
| 132 | 广州标佳 |
| 133 | 广州环通 |
| 134 | 河北保定 |
| 136 | 南昌百特（特康） |
| 137 | 南京仪器厂 |
| 139 | 宁波慈城 |
| 140 | 迈克生物 |
| 141 | 上海长征 |
| 142 | 上海科华 |
| 143 | 上海荣盛 |
| 145 | 上海科欣 |
| 146 | 上海申索佑福 |
| 149 | 上海迅达 |
| 150 | 上海张江 |
| 152 | 深圳三龙 |
| 153 | 深圳越华 |
| 154 | 台湾元生 |
| 155 | 浙江伊利康 |
| 156 | 浙江东瓯 |
| 158 | 浙江杭州星亚 |
| 159 | 日本第一化学 |
| 160 | 浙江宁波亚太 |
| 161 | 北京天象人 |
| 162 | Centronic |
| 163 | 首医临床医学中心 |
| 164 | 山东3V |
| 165 | LABO(北京莱帮） |
| 166 | 北京科美生物 |
| 167 | 宁波美康 |
| 168 | Sysmex（西森美康） |
| 169 | 北京九强 |
| 170 | 上海名典 |
| 172 | 上海丰汇 |
| 173 | 南京威特曼 |
| 174 | 广东万孚 |
| 175 | 广州丰华生物 |
| 176 | 上海玉兰 |
| 177 | 北京金豪制药有限公司 |
| 178 | 上海蓝怡 |
| 179 | 上海景源 |
| 180 | 北京百龙腾 |
| 183 | 江西特康 |
| 184 | 爱康来株式会社 |
| 185 | 广州西迈 |
| 186 | 上海执诚生物技术有限公司 |
| 188 | Autec |
| 189 | 上海东方顺宇 |
| 190 | 深圳迈瑞 |
| 191 | 英科新创（厦门）科技有限公司 |
| 192 | SEPPIM S.A.S |
| 194 | 日本世诺 |
| 195 | 桂林优利特 |
| 196 | 北京康思润业 |
| 197 | 北京华宇亿康 |
| 198 | 上海华臣生物试剂有限公司 |
| 199 | 威海威高生物科技有限公司 |
| 200 | 北京康大泰科 |
| 201 | 广州市科方医疗器械有限公司 |
| 202 | 四川新成生物科技有限责任公司 |
| 203 | 宁波瑞源生物科技有限公司 |
| 204 | 上海北海生物技术工程有限公司 |
| 205 | 深圳航创 |
| 206 | 日本协和医药 |
| 207 | 永和阳光 |
| 208 | 浙江夸克 |
| 209 | 浙江奥迪康 |
| 210 | 浙江康特 |
| 211 | 北京万泰德瑞 |
| 212 | 日本关东 |
| 213 | 日本生研 |
| 214 | 日本常光 |
| 216 | 辽宁泰科 |
| 217 | 上海铂锦诊断用品有限公司 |
| 218 | Siemens |
| 220 | 长春迪瑞 |
| 221 | 梅州康立 |
| 222 | 上海骏实 |
| 223 | 宁波普瑞柏 |
| 224 | 上海安泰 |
| 225 | 上海华氏亚太 |
| 226 | 潍坊康华 |
| 227 | 浙江维日康 |
| 228 | 中达试剂 |
| 229 | 深圳锦瑞 |
| 230 | 西班牙Biosystems S.A.公司 |
| 231 | TOSHIBA |
| 233 | 长春江立 |
| 234 | 江苏奥迪康 |
| 235 | 北京森美希克玛 |
| 236 | 南京汇标 |
| 237 | 南京波音特 |
| 238 | 南京奥林 |
| 239 | 浙江东方基因 |
| 240 | 上海永昶 |
| 241 | 深圳希莱恒 |
| 242 | 郑州汇科 |
| 243 | 日本东纺 |
| 245 | 北京瑞正善达生物工程技术有限公司 |
| 247 | 宁波天康生物科技有限公司 |
| 248 | Siemens ADVIA |
| 249 | Siemens Dimension |
| 250 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 |
| 251 | 北京世纪沃德生物科技有限公司 |
| 252 | 山东博科生物产业有限公司 |
| 253 | 廊坊恒益生物技术有限公司 |
| 254 | 武汉生之源生物科技有限公司 |
| 255 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 |
| 256 | 武汉市长立生物技术有限责任公司 |
| 257 | 上海睿康生物 |
| 258 | 上海高踪医疗器械科技有限公司 |
| 259 | 麦迪卡医疗设备（苏州）有限公司 |
| 260 | 湖南圣湘生物科技有限公司 |
| 261 | 北京百奥泰康生物技术有限公司 |
| 262 | 乐普（北京）诊断技术股份有限公司 |
| 263 | 河北艾驰生物科技有限公司 |
| 264 | 重庆中元生物技术有限公司 |
| 266 | 安徽大千生物工程有限公司 |
| 267 | 江苏迈源生物科技有限公司 |
| 998 | 自配 |
| 999 | 其它 |