湖南省临床检验中心

2018 年凝血试验室间质量评价

方法、仪器和试剂编码

一、方法编码

1．PT，APTT，TT 方法名称

编码

手工法

1101

仪器法

1102

2．Fbg 方法名称

编码

Fbg 仪器测定演算法

1103

Fbg 测定 Clauss 法

1104

3．其    它（请注明具体方法__________________________  ）

1100

二、仪器编码：

仪器名称

编码

Instrumentation    Laboratory    ACL 100, ACL 200

110101

Instrumentation    Laboratory    ACL 300, ACL 300R

110102

Instrumentation    Laboratory    ACL 2000

110103

Instrumentation    Laboratory    ACL 3000

110104

Instrumentation    Laboratory    ACL 3000 plus

110105

Instrumentation    Laboratory    ACL Futura

110106

Instrumentation    Laboratory    ACL 6000

110107

Instrumentation    Laboratory    ACL 7000

110108

Instrumentation    Laboratory    ACL 8000

110109

Instrumentation    Laboratory    ACL 9000

110110

Instrumentation    Laboratory    ACL Advance

110111

Instrumentation    Laboratory    ACL TOP

110112

Instrumentation    Laboratory    ACL ELITE

110113

Instrumentation    Laboratory    ACL ELITE    PRO

110114

Sysmex CA 100

110201

Sysmex CA 500

110202

Sysmex CA 530

110203

Sysmex CA 1000

110204

Sysmex CA 1500

110205

Sysmex CA 5000

110206

Sysmex CA 6000

110207

Sysmex CA 7000/ CA 8000 series

110208

Sysmex CS-5100

110209

Sysmex CA 600/ CA 620/ CA 660 series

110210

Sysmex CS-1300

110211

Sysmex CS-2000i/ CS-2100i series

110212

Organon Teknika Coagamate XM

110301

第1页    共 7 页

Organon Teknika Coagamate RA4

110302

Organon Teknika Coagamate XC

110303

Organon Teknika Coagamate X2 或 2001

110304

Organon Teknika MTX

110305

Organon Teknika MDA

110306

Pacific ThromboScreen 400C

110401

Pacific ThromboScreen 400

110402

Diagnostica Stago Start4

110501

Diagnostica Stago STA

110502

Diagnostica Stago STA Compact series

110503

Diagnostica Stago STA-R series

110504

BBL fibrometer

110601

Behring Fibrintimer

110701

MLA Electra 700

110801

MLA Electra 750

110802

MLA Electra 800

110803

MLA Electra 900

110804

MLA Electra 1000

110805

MLA Electra 1400

110806

MLA Electra 1600

110807

Meditech Coatro I or II or IV

110901

Ortho Koagulab 40A

111001

Ortho Koagulab 16S/32S

111002

Ortho Koagulab 60S

111003

Ortho Koagulab M

111004

Sigma Accustasi

111101

Sigma Am

111102

TECO IV

111201

TECO 400C

111202

TECO Coatron 1800

111203

TECO Coatron 3000

111204

BE Coagulator 1, Coagulator 2, Coagulator 4

111301

BE Thrombotimer 1, Thrombotimer 2, Thrombotimer

111302

BE Thrombostat 1, Thrombostat 2

111303

BE Thrombolyzer Compact

111304

BE Thrombolyzer Compact-X

111305

BE Thrombolyzer Compact-XR

111306

BE Thrombolyzer RackRotor

111307

BE Thrombolyzer XRM

111308

MDC MC－1000

111401

MDC MC－2000

111402

MDC MC－4000

111403

MDC MC－1000plus

111404

MDC MC－2000plus

111405

MDC MC－4000plus

111406

第2页    共 7 页

MDC AMAX 180

111407

MDC AMAX 200

111408

TS1000、TS2000、TS4000、TS6000、TS8000

111409

普利生 C2000-A

111501

世帝 M600  、LG-PABER-1

111601

亚森 FB-20、FB-40

111701

Destiny Plus

111801

Destiny Max

111802

赛科希德 SF-8000

111901

迈克生物 BCS-04

112001

Sekisui Coapresta 2000

112101

众驰伟业 XL1000 series

112201

其它仪器（注明仪器名称：_________________

115000

三、试剂编码：

1、PT 试剂:

试剂名称

编 码

American Bioproducts Neoplastine C

110101

American Bioproducts Neoplastine C+

110102

Siemens Thromborel S

110201

Bio Data Plastinex

110301

Siemens lnnovin

110401

Dade Thromboplastin C

110402

Dade Thromboplastin C Plus

110403

Dade Thromboplastin IS

110404

Diamed Diaplastin

110501

Helena Thromboplastin M1

110601

IL HemosIL PT-Fibrinogen

110701

IL HemosIL PT-Fibrinogen HS

110702

IL HemosIL PT-Fibrinogen HS Plus

110703

IL HemosIL RecombiPlasTin

110704

IL HemosIL RecombiPlasTin 2G

110705

IL HemosIL ReadiPlasTin

110706

Organon Teknika Simplastin

110801

Organon Teknika Simplastin Excel

110802

Organon Teknika Simplastin Excel S

110803

Organon Teknika Simplastin L

110804

Organon Teknika    MDA Simplastin L

110805

Ortho Brain Thromboplastin

110901

Ortho RecombiPlas Tin

110902

Pacific Hemostasis Thromboplastin-D with Calcium

111001

Pacific Hemostasis Thromboplastin-DL with Calcium

111002

第3页    共 7 页

Sigma Thromboplastin with Calcium

111101

Sigma Thromboplastin HS with Calcium

111102

Sigma Thromboplastin M with Calcium

111103

Sigma Thromboplastin XS with Calcium

111104

Stago Neoplastine I

111201

Stago Neoplastine CI Plus

111202

Biopool Thromboplastin

111301

Biopool Thromboplastin-S

111302

MDC Hemostasis PT

111401

太阳 PT 试剂

111501

荣盛 PT 试剂

111601

长岛 PT 试剂

111701

信道 PT 试剂

111702

美德 PT 试剂

111703

普利生 PT 试剂

112001

世帝 PT 试剂

112101

塞力斯 PT 试剂

112201

中太 PT 试剂

112301

TriniCLOT PT Excel S

112401

赛科希德 PT 试剂

112501

迈克生物 PT 试剂

112601

Sekisui Coagpia PT-N

112701

Sysmex Thrombocheck PT

112801

众驰伟业 PT 试剂

112901

美创 PT 试剂

111801

其它 PT 试剂（ 请注明具体名称：___________________________）

113000

2、APTT 试剂:

试剂名称

编码

Amenican Bioproducts Automated APTT, PTT-LT

113101

Siemens Pathromtin SL

113202

Bio Data Cephalinex

113301

Siemens Dade Actin

113401

Siemens Dade Actin FS

113402

Siemens Dade Actin FSL

113403

Helena APTT

113501

Helena APTT ES

113502

Helena APTT SA

113503

IL HemosIL Lyophilized Silica

113601

IL HemosIL SynthASil

113602

IL HemosIL APTT-SP

113603

Organon Teknika Automated APTT Reagent

113701

Organon Teknika Platelin LS

113702

Organon Teknika MDA Platelin L

113703

Ortho Activated Thrombofax

113801

第4页    共 7 页

Ortho Thrombosil I

113802

Ortho Synthasil

113803

Ortho Synthafax

113804

Pacific Hemostasis Thromboscreen APTT-LS

113901

Pacific Hemostasis Thromboscreen APTT-XL

113902

Pacific Hemostasis Thromboscreen-Kontact

113903

Sigma APTT Reagent

114001

Sigma APTT-FS

114002

Sigma APTT-FSL

114003

Diamed APTT reagent

114101

Stago C.K.Prest

114201

Stago PTT Automate

114202

Stago STA-C.K.Prest

114203

Biopool    APTT-EA

114301

MDC Hemostasis APTT

114401

太阳 APTT 试剂

114501

荣盛 APTT 试剂

114601

长岛 APTT 试剂

114701

信道 APTT 试剂

114801

美德 APTT 试剂

114901

普利生 APTT 试剂

115001

世帝 APTT 试剂

115101

塞力斯 APTT 试剂

115201

中太 APTT 试剂

115301

TriniCLOT aPTT HS

115401

赛科希德 APTT 试剂

115501

迈克生物 APTT 试剂

115601

Sekisui Coagpia APTT-N

115701

Sysmex Thrombocheck APTT

115801

众驰伟业 APTT 试剂

115901

美创 APTT 试剂

120001

其它 APTT 试剂（请注明具体名称：_______________________）

116000

3、Fbg 试剂:

试剂名称

编码

American Bioproducts Fibri-Prest, Fibrinogen

116101

Siemens Multifibren U

116201

Bio Data Fibrinogen Assay

116301

Siemens Dade Fibrinogen Determination

116401

Siemens Dade Thrombin Reagent

116402

DuPont ACA

116501

Helena Fibrinogen Assay

116601

IL HemosIL Fibrinogen-C

116701

IL HemosIL PT-Fibrinogen

116702

IL HemosIL PT-Fibrinogen HS

116703

第5页    共 7 页

IL HemosIL PT-Fibrinogen HS+

116704

IL HemosIL RecombiPlasTin

116705

IL HemosIL RecombiPlasTin 2G

116706

IL HemosIL ReadiPlasTin

116707

IL HemosIL Q.F.A. Thrombin(Bovine)

116708

Organon Teknika Fibriquik

116801

Organon Teknika Fibriquik (MDA-delta)

116802

Organon Teknika Fibriquik (MDA-seconds)

116803

Ortho QFA

116901

Pacific Hemostasis Thromboscreen

117001

Sigma Fibrinogen

117101

Spectrophotometric

117201

Stago Fibri-Prest

117301

Stago STA-Fibrinogen

117302

Biopool Bovine Thrombin for Fibrinogen

117401

MDC Hemostasis FIB

117501

太阳 FIB 试剂

117601

荣盛 FIB 试剂

117701

长岛 FIB 试剂

117801

信道 FIB 试剂

117901

美德 FIB 试剂

118001

普利生 FIB 试剂

118101

世帝 FIB 试剂

118201

塞力斯 FIB 试剂

118301

中太 FIB 试剂

118401

TriniCLOT Fibrinogen kit

118501

赛科希德 FIB 试剂

118601

迈克生物 FIB 试剂

118701

Sekisui Coagpia Fbg

118801

Sysmex Thrombocheck Fib

118901

众驰伟业 FIB 试剂

119001

美创 FIB 试剂

119101

其它 FIB 试剂（请注明具体名称：___________________）

119900

4、TT 试剂

试剂名称

编码

Siemens Test Thrombin Reagent

1190101

IL HemosIL Thrombin Time

1190201

Stago STA-Thrombin

1190301

太阳 TT 试剂

1190401

长岛 TT 试剂

1190501

美德 TT 试剂

1190601

普利生 TT 试剂

1190701

塞力斯 TT 试剂

1190801

赛科希德 TT 试剂

1190901

第6页    共 7 页

迈克生物 TT 试剂

1191001

美创 TT 试剂

1191101

众驰伟业 TT 试剂

1191201

中太 TT 试剂

1191301

其它 TT 试剂（ 请注明具体名称：___________________）

1190000

第7页    共 7 页