湖南省尿液化学分析室间质量评价

测定结果、方法、仪器及试纸条编码

一、测定结果编码

──────┬────────────────────────

项　目　　│　　结果填写方式

──────┼────────────────────────

比重　　　│　　直接将测定数据填入表格

──────┼────────────────────────

pH　　　　│　　直接将测定数据填入表格

──────┼────────────────────────

旦白　　　│　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、微量

│　　3、0.3   g／L

│    4、1.0   g／L

│    5、3.0 g／L

│    6、5.0   g／L

│    7、10    g／L

│    8、≥20  g／L

──────┼────────────────────────

葡萄糖　　│　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、2.75  mmol／L

│　　3、5.5   mmol／L

│    4、14    mmol／L

│　　5、28    mmol／L

│　　6、55    mmol／L

│　　7、≥110 mmol／L

──────┴────────────────────────

酮体　　│　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、0.5   mmol／L

│　　3、1-2   mmol／L

│　　4、3-5   mmol／L

│　　5、6-8   mmol／L

6、≥15 mmol／L

───────────────────────────────

____________________________________________________________

胆红素    │　  填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　  2、微量

│　　3、少量

│　　4、中量

│　　5、大量

──────┼───────────────────────

红细胞　  │　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、微量

│　　3、20-30个／μl

│    4、50-150个／μl

│　　5、200-300个／μl

──────┼───────────────────────

亚硝酸盐　│　　填入编码（1，2）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、阳性

──────┼───────────────────────

尿胆原　　│　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、≤17 μmol／L 或阴性

│　　2、33   μmol／L

│　　3、66   μmol／L

│　　4、131  μmol／L

│　　5、197  μmol／L

─────────────────────────────

白细胞　  │　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、10-25 个／μl

│    3、70-100个／μl

│　　4、125-250个／μl

5、500个／μl

──────┴───────────────────────

二、方法编码

方法名称　 　 编码

仪器法　　　  1201

目测法　　　　1202

其它方法　　　1200（请注明具体方法：______________________）

三、仪器编码

仪器名称　 　 　                                               编码

CLINITEK-100                                                  120101

CLINITEK-200      　                                         120102

CLINITEK-500                                                  120103

CLINITEK-50      　                                           120104

CLINITEK-STATUS                                               120105

CLINITEK-ATLAS                                                120106

CLINITEK-ADVANTUS                                             120107

罗氏、宝灵曼系列仪器（不含URISYS 2400）                       120201

URISYS 2400                                                   120202

URISCAN-PRO系列仪器                                           120401

优利特Uritest系列仪器　                                      120501

优利特Uritest-180                                             120502

优利特Uritest-200B                                             120503

优利特Uritest-500B                                             120504

优利特Uritest-1600                                             120505

迪瑞DIRUI 系列仪器                                            120601

迈特MT-100                                                   120602

迈特MT-300                                                   120603

迈特N600                                                    120604

Combi-Scan 100/500                                             120701

Combi-Scan XL                                                  120702

Urilyzer Auto                                                  120703

高尔宝GEB-200、GEB-500、GEB-600 系列仪器                      120801

倍肯BK-DU                                                     120901

倍肯LabUMat                                                   120902

ARKRAY系列仪器（不含AX-4280、AX-4030）                        121001

ARKRAY AX-4280 、ARKRAY AX-4030                                121002

美侨Mejer系列仪器                                             121101

华晟-H系列仪器                                                121201

宝威BW系列仪器（含BW-200、BW-300、BW-500等）                 121301

亚森FA系列仪器（含FA-100、FA-150、FA-200等）                 121401

艾康Mission U120、Mission U500                                 121501

IRIS  ichem  velocity                                          121601

爱威AVE系列仪器                                                121701

华通HT系列仪器                                                 121801

龙鑫LX系列仪器                                                121901

SYSMEX UC-3500                                                 122001

其 它（请注明其它仪器的名称：_____   _________ ）               120000

四、试纸条编码

试纸条名称　　　　　                                            编码

Multistix  10SG   　                                            1201

Combur 10 Test S     　　                                       1202

苏州新8A                                                        1203

优利特Uritest 系列试纸条                                        1204

迪瑞DIRUI 系列试纸条                                                    1205

URISCAN　GEN 11　    　 　                                       1206

Combi-Screen                                                      1207

URISYS 2400 Cassette                                              1208

高尔宝GEB11                                                      1209

倍肯BK-U11                                                       1210

ARKRAY AUTION Sticks 10EA                                         1211

美侨Mejer系列试纸条                                              1212

华晟 Urine 系列试纸条                                             1213

宝威BW系列试纸条                                                 1214

艾康Mission试纸条                                                1215

华鑫TLT系列试纸条                                                1216

IRIS  Reagent  Strips                                             1217

爱威AVE系列试纸条                                                 1218

华通HT系列试纸条                                                   1219

龙鑫LX系列试纸条                                                  1220

SYSMEX MEDITAPE UC-9A,11A系列试纸条                               1221

其 它（请注明其它试纸条的名称：____________）                     1200

国际单位或要求使用的单位换算表

测定项目        国际单位或要求使用的单位      旧制单位    对应的半定量结果

蛋  白               0.1      g/L            10    mg/dl          ± （微量）

0.3      g/L            30    mg/dl          +

1.0      g/L            100   mg/dl          ++

3.0      g/L            300   mg/dl          +++

5.0      g/L            500   mg/dl          ++++

≥20.0   g/L            ≥2000 mg/dl         ++++

葡萄糖                2.8      mmol/L         50    mg/dl          ± （微量）

5.5      mmol/L         100   mg/dl           +

14       mmol/L         250   mg/dl           ++

28       mmol/L         500   mg/dl          +++

55       mmol/L         1000  mg/dl          ++++

≥110    mmol/L         ≥2000 mg/dl         ++++

酮  体               0.5      mmol/L         5     mg/dl          ± （微量）

1.5      mmol/L         15    mg/dl          +  （少量）

3.9      mmol/L         40    mg/dl          ++ （中量）

7.8      mmol/L         80    mg/dl          +++（大量）

≥15.6   mmol/L         ≥160  mg/dl         ++++

尿胆原               3.2     μmol/L         0.2   E.U./dl         （正常）

16      μmol/L         1.0   E.U./dl         （正常）

33      μmol/L         2.0   E.U./dl         （+）

66      μmol/L         4.0   E.U./dl         （++）

131     μmol/L         8.0   E.U./dl         （+++）

≥197   μmol/L         ≥12.0 E.U./dl        （++++）

胆红素               3.4     μmol/L         0.2   mg/dl            ± （微量）

8.5     μmol/L         0.5   mg/dl            +  （少量）

17.0    μmol/L         1.0   mg/dl            +  （少量）

34.0    μmol/L         2.0   mg/dl           ++ （中量）

50.0    μmol/L         3.0   mg/dl           ++ （中量）

100.0   μmol/L         6.0   mg/dl           +++（大量）

≥170.0 μmol/L         ≥10.0 mg/dl          ++++

红细胞               ≤10   细胞/μl         ≤0.03 mg/dl          ± （微量）

20     细胞/μl         0.06  mg/dl           +  （少量）

25     细胞/μl         0.08  mg/dl           +  （少量）

50     细胞/μl         0.15  mg/dl           ++ （中量）

67     细胞/μl         0.20  mg/dl           ++ （中量）

80     细胞/μl         0.24  mg/dl           ++ （中量）

200    细胞/μl         0.60  mg/dl           +++（大量）

250    细胞/μl         0.75  mg/dl           +++（大量）

≥333  细胞/μl         ≥1.00 mg/dl          ++++

白细胞               10～25 细胞/μl                              ± （微量）

70～75 细胞/μl                              +  （少量）

125    细胞/μl                              ++ （中量）

500    细胞/μl                              +++（大量）

≥1000 细胞/μl                              ++++