湖南省临床检验中心

2021年全省新型冠状病毒核酸检测室间质量评价活动作业指导书

一、评价项目与时间

2021年湖南省新型冠状病毒核酸检测项目室间质量评价5个批号样品，样本编号为202101，202102，202103，202104，202105，评价样品的定性检测结果。样本建议测定日期：各参评实验室收到样本立即检测；结果回报截止时间：2021年3月30日，质评成绩下发日期：2021年4月6日

二、样品使用说明：

1、本室间质评样品为假病毒制备(无生物传染危险性)，使用时遵循生物安全规则，并按规定对废弃物进行处理。

2、本室间质评样品未开封可保存于-15(C以下。该样品使用时待完全融化且平衡至室温，颠倒5次以上混匀后方可使用；融解后的样本请1次性使用，避免反复冻融和重新分装。检测时应按检测试剂盒说明书进行。

3、如有絮状沉淀，可先将样品混匀后，3000r/min离心5min取上清检测。

三、结果回报

1、采用网络回报方式。回报网址：http：// www.hnccl.com.cn ，用户名为实验室编码，初始密码亦为“实验室编码”。请认真填写检测结果以及测定方法、仪器和试剂的编码（试剂、仪器和方法编码详见中心网站）。如你室所用检测方法、仪器、试剂不在编码表中，请在网络报表下方的“对结果的解释说明”栏注明你室所用的方法、仪器及试剂名称。超过回报截止日期将不予成绩统计。

2、结果填报说明：定性结果：可选“阴性”、“阳性”；Ct值：保留两位小数。阴性样本，如无扩增曲线，则填写0；实验室根据实际检测区域填写，如实验室只检测ORF1ab，则只需填写ORF1ab列；测定方法、仪器、试剂名称分别按编码表提供的编码填写。其中试剂分为扩增试剂（编码JC开头）填在试剂列，提取试剂（编码TQ开头）填在提取试剂列，提取方法请详细列在结果解释说明栏。 5个样本的扩增曲线请按样本号命名后合并成一个PDF文档回报到邮箱xgljzx2021@163.com, 邮件标题：实验室编码+单位名称+2021第一次新冠EQA

3、后页所附检测结果回报表仅供实验室记录结果存档用，无需回寄。联系电话：0731-85232329

2021年全省新型冠状病毒（SRAS-CoV-2）核酸检测

室间质量评价测定结果回报表（第一次）

实验室编码：                   实验室名称：

| 样本编号 项目 | 202101 | 202102 | 202103 | 202104 | 202105 | 方法 | 仪器 | 试剂 | 提取 试剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型冠状病毒RNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值（ORF1ab） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值（N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值(E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值(内标) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本室间质评样本品由于不包含内源性物质，采用内源性“内对照”试剂的实验室，无需判读内标基因结果。

操作者签字：            实验室主任签字：            电话