湖南省临床检验中心

全省新型冠状病毒核酸检测室间质量评价活动作业指导书

(2022年第一次)

一、评价项目与时间

本次活动发放5个批号样品，样本编号为202201，202202，202203，202204，202205，评价样品的定性检测结果。样本建议测定日期：各参评实验室收到样本立即检测；结果回报截止时间：2022年5月23日，质评成绩下发日期：2022年5月30日。

二、样品使用说明：

1、本样品为噬菌体假病毒制备(无生物传染危险性)，使用时遵循生物安全规则，并按规定对废弃物进行处理。

2、本样品为冻干粉，未开封可保存于2-8C及以下条件。使用时为避免冻干粉附着管壁，可高速离心至管底后每管加入0.5mL的去离子水，室温静置5-10分钟，颠倒5-10次充分混匀，直至干粉完全溶解无沉淀物，瞬时离心后作为待测样品，按日常检测系统说明书操作步骤完成。复溶后的样品请立即开始检测（30分钟以内），复溶后不能及时检测，请将样品置于-20C及以下条件保存且不能反复冻融。

三、结果回报

1、采用网络回报方式。回报网址：http://www.hnccl.com.cn，用户名为实验室编码，初始密码亦为“实验室编码”。首次参评的实验室编码见样品外包装袋，（回报流程扫描右侧二维码）超过回报截止日期将不予成绩统计。

2、结果填报说明：定性结果：可选“阴性”、“阳性”；Ct值：保留两位小数。阴性样本，如无扩增曲线，则填写0；实验室根据实际检测区域填写，如实验室只检测ORF1ab，则只需填写ORF1ab列；请认真填写测定方法、仪器和试剂的编码（试剂、仪器和方法编码扫描右侧二维码），其中试剂分为检测扩增试剂（编码JC开头）填在试剂列，提取试剂（编码TQ开头）填在提取试剂列。如你室所用检测方法、仪器、试剂不在编码表中，请在网络报表下方的“对结果的解释说明”栏注明你室所用的方法、仪器及试剂名称。提取方法及本实验室检测系统检测限请在结果解释说明栏说明。另请将 5个样本的扩增曲线按样本序号命名合并成一个PDF文档以及扩增试剂说明书以邮件标题：“实验室编码+单位名称+2022年第一次新冠EQA”的样式回报到邮箱：xgljzx2021@163.com。

3、本次质评活动专业和网络结果上报相关问题联系电话：0731-85232329 /85232274；质评物样本邮寄相关问题联系刘老师：18573316088。

4、后页所附检测结果回报表仅供实验室记录结果存档用，无需回寄。

湖南省临床检验中心

全省新型冠状病毒（SRAS-CoV-2）核酸检测EQA结果回报表

（2022年第一次）

实验室编码：                   单位名称：

| 样本编号 项目 | 202201 | 202202 | 202203 | 202204 | 202205 | 方法 | 仪器 | 扩增试剂 | 提取 试剂 | 检测限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型冠状病毒RNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值（ORF1ab） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值（N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值(E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值(内标) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本室间质评样本品由于不包含内源性物质，采用内源性“内对照”试剂的实验室，无需判读内标基因结果。

操作者签字：            实验室主任签字：               电话