湖南省临床检验中心

感染性标志物（助产机构）室间质量评价活动作业指导书

一、评价项目与时间表

2023年感染性标志物（助产机构）室间质量评价样本共5支，检测项目包括HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb、抗-TP（特异性抗体和非特异性抗体）六项，具体安排如下：

| 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202301, 202302， 202303, 202304,202305 | 收到样本 立即检测 | 7月 12日 | 7月20 日 |

二、样本保存

质评样本应储存在-20℃以下，开盖后存放在2-8℃14天内检测完，如超过14天，建议分装并于-20°C保存，请勿反复冻融。

三、样本处理

1、所发质评样本虽已经灭活处理，但由于潜在的传染因素，仍应按传染性样本对待，并根据相关规定使用及处理。检测前复融并混匀，如出现絮状沉淀，则离心后取上清液检测。

2、质评样本参照临床样本使用，使用时按试剂盒要求决定是否再稀释。HBcAb只检测原倍样本，检测时无需再稀释，回报原倍样本结果。

四、检测结果填写

1、S/CO值计算：S为待测样本的吸光度（A）值，CO为Cut Off值，以所用试剂盒注明的方法计算Cut Off（CO）值，并依其判定结果。

2、S/CO值填写保留2位有效数字（如：0.376，填写为0.38）。发光法请在“S/CO”处直接填写检测数值，并在“对结果的解释说明”栏注明测量单位或其他相关说明。梅毒特异性抗体检测已把凝集法（包括TPHA和PA）按方法学分组统计结果，请在回报时注意填写方法学代码, 即明胶颗粒凝集试验(PA)。

3、 在网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。质评成绩下发时，请及时打印检测成绩。

五、注意事项

1、请在收到质评样本后首先查看有无缺号、漏液等情况。收到质评样本后立即检测。

2、本表格仅供实验室记录结果存档用，我中心只接受网上回报结果。结果回报网址：www.hnccl.com.cn。方法、仪器和试剂的编码填写应准确无误，各项编码请参阅中心网站。

3、参评实验室遇到质评相关问题请及时与我们联系，

联系电话：0731－85232274/85232329 15802610809。

湖南省临床检验中心

2023年7月

湖南省临床检验中心

2023年度感染性标志物（助产机构）室间质量评价回报表

测 定 结 果

单位名称             实验室编码        检测日期

| 项 目 | 202301 | 202302 | 202303 | 202304 | 202305 | 方 法 代 码 | 仪 器 代 码 | 试 剂 代 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结 果 | 结 果 | 结 果 | 结 果 | 结 果 |  |  |  |
| HBsAg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAg （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAb （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBeAg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBeAg （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbeAb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbeAb （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbcAb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbcAb （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒(特异) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒(特异) （S/CO） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒(非特) |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测者签名：               审核者签名：              联系电话：