曲霉半乳甘露聚糖检测室间质评物品使用说明书

(2025年第1次)

一．目的和概述

本物品为液体样本，用于曲霉半乳甘露聚糖检测室间质量评价。

二．使用注意事项和安全警告

所有物品及其盛放容器均应当作有传染性物质，小心处理，按照实验室生物安全防护指南要求操作。

预防措施如下：

- 开启容器前应佩戴手套，在物品处理期间应一直佩戴。若手套破损或被污染，应更换手套。摘除手套后和离开试验区前应洗手。

- 物品应在生物安全柜中开启。

- 当发生意外暴露，包括伤口和粘膜或不完整皮肤的污染时，应按照实验室意外暴露应急方案处理。

三．检测项目和物品数量

1.  项目：曲霉半乳甘露聚糖检测。

2.  物品数量：本次检测样本数量5支，批号为202501GM、202502GM、202503GM、202504GM、202505GM。

四．使用方法

- 物品检测时，应按日常病人检测物品处理方式处理,由日常工作人员使用实验室常规检测系统（仪器、试剂和方法等）检测，检测次数应与常规检测病人样本的次数相同。

2.  操作步骤：收到室间质评物品后，从2～8℃的环境中取出试剂盒，放置30min恢复至室温，作为临床样本检测曲霉半乳甘露聚糖抗原含量。

五．储存和稳定性

收到物品如当日未能处理，可将物品放入4℃冷藏保存。

六．结果报告

报告每个质评物品的测定数值（定量结果请注明测定值单位）及定性结果。

七．物品局限性

收到所有物品后及时检测。

八．物品处理

室间质评物品无须交回，废弃处理应按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》处理。

九．结果上报截止日期

1.  请于收到标本后尽快检测，并回报结果。

2.  2025年4月22日截止回报，5月13日质评结果查询。

十.联系方式

收到室间质评物品后，应立即检查质评物品的批号、数量是否与活动安排相符，检查质评物品是否渗漏，如有疑问请及时联系湖南省临床检验中心微生物室，联系电话：17675499144（赵老师）。