湖南省临床检验中心

2025年全省内分泌项目室间质量评价活动指导书

一、评价项目与时间表

2025年湖南省第一次内分泌室间质量评价活动活动共5个批号样本。测定项目有游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、三碘甲状腺原氨酸 (TT3)、游离甲状腺素(FT4)、甲状腺素(TT4)、促甲状腺激素（TSH）、皮质醇（Cortisol）、雌二醇（E2）、促卵泡成熟激素（FSH）、促黄体生成素（LH）、孕酮（P）、催乳素(PRL)、睾酮(T)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)、17-a 羟孕酮(17α-OHP)、25-羟维生素D（25-OH-VD）共计19项。

| 活动次数 | 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202501，202502，202503，2025094，202505 | 收到即检测 | 2025年 4月22日 | 2025年 5月13日 |

- 样本保存温度：2℃ ~ 8℃，阴凉运输不超过6天。

三、样本接收及处理：

收到质评样本后请认真核对编号、数目、有无破损等。建议收到质评样本后立即检测。本质评样本为冻干品，室温放置30分钟后复溶使用。复溶时准确加入3mL蒸馏水或纯化水，轻轻颠倒且避免产生气泡。样品复溶后，在2℃～8℃保存，C-P可稳定4小时，INS、FA可以稳定7天，其余项目可稳定14天。复溶后反复冻融使用应≤1次。

质评样本的处理及检测过程应与日常检测样本相同，遵循所使用的仪器、试剂或实验室的标准操作规程的指导；本品涉及的血源及其他生物来源材料均经生物安全性检测合格，但使用时仍应视作潜在传染源，并采取与患者样本相同的生物安全防范措施进行处理。

四、结果回报

1、EQA结果回报登陆中心网站（www.hnccl.com.cn）“EQA会员登录”，已参加室间质评的实验室继续使用之前设置的用户名及密码。新参评实验室用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

- 2、内分泌项目EQA网上回报时下拉菜单可见有2种计量单位，各实验室准确选择本室检测所用计量单位填写即可（如图一显示）。请准确填写你室检测时采用的测定方法、仪器和试剂的编码。如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏 填写清楚。。编码信息填报错误或不准确，影响EQA结果评价。超过回报截止日期未回报数据、将不予成绩统计。

- 3、为加强对互认项目的质量监督，要求参评单位在上报室间质评结果的同时，至少回报3

- 月份本实验室所开展内分泌项目的室内质控数据，中心将对IQC数据进行评价和反馈，并将IQC回报情况作为参评资格考核和年度优秀单位评选的重要指标。

- 4、后页所附检测结果回报表仅供实验室记录结果存档用，无需回寄。

- 联系电话：0731-85232274

- 2025年4月

图一： 内分泌项目室间质量评价结果回报计量单位选择示意图

湖南省临床实验室

内分泌测定项目室间质量评价检测结果回报表

（2025年）

测 定 结 果

| 项目 | 单位 | 质评样本编号 |  |  |  |  | 编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 方法 | 仪器 | 试剂 |
| FT3 | □pmol/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □pg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT3 | □nmol/L | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □ng/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT4 | □pmol/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □pg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT4 | □nmol/L | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □ug/dL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSH | □mIU/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □IU/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cortisol | □nmol/L | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □g/dL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 | □pmol/L | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □pg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSH | □IU/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □mIU/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LH | □IU/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □mIU/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | □nmol/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □ng/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRL | □mIU/L | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □ng/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | □nmol/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □ng/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-P | □nmol/L | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | ___._ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □ng/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FA | □nmol/L | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □ng/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INS | □pmol/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04__ | 04__ | 04__ |
|  | □IU/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VB12 | □pmol/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 04__ | 04__ | 04__ |
| DHEA-S | µmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17aOHP | nmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-OH -VD | nmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测者签名：            审核者签名：              联系电话：