湖南省临床检验中心

2025年凝血试验室间质量评价回报表

第一次

实验室名称：

实验室编码：

单位类型：□三甲医院  □其他三级医院  □二级医院  □一级医院  □血站  □独立实验室

□其他（详细说明）

使用仪器名称及型号                          编码

使用试剂生产厂家名称                        编码

测定日期：收到即检测

| 测定 项目 | 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 方法 |  | 仪器 |  | 试剂 |
| PT(秒) | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |
| INR | . | . | . | . | . | ISI值 |  |  |  |  |
| APTT(秒) FIB（g/L） | . . | . . | . . | . . | . . |  |  |  |  |  |
| TT(秒) | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |

测定日期：       年      月     日           操作者：

实验室主任签字：                             联系电话：

结果截止日期后上报将不予统计分析!

此表仅供实验室存档使用，无需回寄!

湖南省临床检验中心

凝血室间质量评价活动安排及注意事项

一、质量评价活动安排时间表

| 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202501、202502、202503、202504、202505 | 收到即检测 | 4月22日 | 5月13日 |

二、评价项目：凝血酶原时间测定 （PT）、激活部分凝血激酶时间测定（APTT）、纤维蛋白原测定（FIB）和凝血酶时间测定（TT）。

三、样本处理方法及回报结果注意事项

1．质评血浆须在2~8℃条件下保存，使用时将质评血浆从冰箱中取出，用1.0ml蒸馏水或去离子水复溶，轻轻旋转混匀后在室温(18~25℃)放置30分钟，完全溶解后方可使用。将质评血浆当作患者标本使用您室常规方法进行测定，结果填入对应批号回报表中。

2．应将质控品以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。若质控品接收后出现问题（如破损、标本重号等），应及时将情况上报临检中心血液体液室。

3．要求各实验室使用标有国际敏感度指数（ISI值）的凝血活酶试剂，根据PT测定的比值和ISI值计算出国际标准化比值（INR），将INR结果填入回报表中相应位置，INR值是必须回报项目!

4. 测定方法、试剂和仪器名称分别按各自编码填写，另外不同检测项目均有各自的编码系统，请注意仔细填写，误填将影响实验室结果的评价，编码请在中心网站首页“室间质评”栏目“2025凝血试验室间质评编码表”下载参阅。若您室所采用者不在列出的范围内，请注明您所采用的方法、仪器、试剂厂家名称。用仪器法测定FIB的实验室，要求注明演算法或Clauss法；注意按照回报表上要求的单位填写FIB结果！

5．每次在网上填写结果和编码时，应仔细审核，没问题再发送，提示发送成功后，还必须到已上报数据栏进行结果的确认。

三、室内质控图的回报要求

1．为加强对互认项目的质量监督，参评单位在上报室间质评结果的同时，回报相应项目今年3月份室内质控（IQC）相关数据。

2．实验室根据日常室内质控实际情况，回报高、中、低水平质控物的相关数据，包括了如下几个方面：（1）项目名称（2）使用方法、仪器、试剂、校准物编码（3）质控物生产厂家、批号（4）采用质控规则（5）质控物浓度平均值、标准差、质控个数、在控数据变异系数、累计在控数据变异系数（6）你室绘制质控图平均值、标准差、变异系数。

四、其他注意事项

1、请上网回报质评结果。质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

2、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

3、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心血液室

2025年4月1日