湖南省临床检验中心

2025年第一次尿液干化学室间质量评价回报表

实验室名称：

实验室编码：

单位类型：□三甲医院  □其他三级医院  □二级医院  □一级医院  □血站  □独立实验室

□其他（详细说明）

使用仪器名称及型号                           编码

使用试纸条生产厂家名称                       编码

| 批号 项目 | 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 方 法 | 仪 器 | 试 剂 |
| 比 重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蛋 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胆红素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酮 体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红细胞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尿胆原 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白细胞 |  |  |  |  |  |  |  |  |

测定日期：       年      月     日      操作者：

实验室主任签字：                        联系电话：

结果截止日期后上报将不予统计分析!

此表仅供实验室存档使用，无需回寄!

湖南省临床检验中心

2025年尿液干化学室间质量评价活动作业指导书

一、质量评价活动安排时间表

| 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202501、202502、202503、202504、202505 | 收到即检测 | 4月22日 | 5月13日 |

二、质评项目（共10项）

比重、PH值、蛋白、葡萄糖、胆红素、酮体、红细胞、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞

三、样本处理方法及回报结果注意事项

1．测定方法、试纸条和仪器的编码每年都要进行更新，结果报告的等级范围有调整，请各实验室填报检测结果时给予关注，以免填错结果。

2．收到样本后应放入2～8℃冰箱避光保存，不能结冰。测定时从冰箱中取出，使温度升至室温（18～25℃）。应将质评物以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。

3．发放的样本为液态，不需复溶，检测前先将小瓶颠倒混匀，开盖后直接将质评物滴在试纸上，在规定的时间内使用尿液分析仪或色标进行检测；也可将质评物倒入洁净试管中在全自动尿液分析仪上进行测试。注意应使用实验室常规方法对每个批号质控物进行单次检测并及时回报结果。

4．测定方法、试纸条和仪器名称分别按各自编码填写（各项编码请参阅中心网站），若你室所用上述名称不在编码范围内，请选择其它（如仪器编码中“其它”的仪器代码为120000），如编码表中没有列出，请在对结果的解释说明栏中填写其全称。

5．为了便于数据统计并进行比较，结果要求换算成国际单位或报表中给出的单位。单位换算的对应值列于编码表附表内（见中心网站），供各实验室换算时参考。

6．请认真填写回报表中的各项内容，不得遗漏，内容填写不完整则无法分组进行统计。

四、其他注意事项

1、请上网回报质评结果。质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

2、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

3、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心血液室                                                                     2025年4月1日

2025年湖南省尿液化学分析室间质量评价

测定结果、方法、仪器及试纸条编码

一、测定结果编码

──────┬────────────────────────

项　目　　│　　结果填写方式

──────┼────────────────────────

比重　　　│　　直接将测定数据填入表格

──────┼────────────────────────

pH　　　　│　　直接将测定数据填入表格

──────┼────────────────────────

蛋白　　　│　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、微量

│　　3、0.3   g／L

│    4、1.0   g／L

│    5、3.0 g／L

│    6、5.0   g／L

│    7、10    g／L

│    8、≥20  g／L

──────┼────────────────────────

葡萄糖　　│　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、2.75  mmol／L

│　　3、5.5   mmol／L

│    4、14    mmol／L

│　　5、28    mmol／L

│　　6、55    mmol／L

│　　7、≥110 mmol／L

──────┴────────────────────────

酮体　　│　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、0.5   mmol／L

│　　3、1-2   mmol／L

│　　4、3-5   mmol／L

│　　5、6-8   mmol／L

6、≥15 mmol／L

───────────────────────────────

____________________________________________________________

胆红素    │　  填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　  2、微量

│　　3、少量

│　　4、中量

│　　5、大量

──────┼───────────────────────

红细胞　  │　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、微量

│　　3、20-30个／μl

│    4、50-150个／μl

│　　5、200-300个／μl

──────┼───────────────────────

亚硝酸盐　│　　填入编码（1，2）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、阳性

──────┼───────────────────────

尿胆原　　│　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、≤17 μmol／L 或阴性

│　　2、33   μmol／L

│　　3、66   μmol／L

│　　4、131  μmol／L

│　　5、197  μmol／L

─────────────────────────────

白细胞　  │　　填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

│　　1、阴性

│　　2、10-25 个／μl

│    3、70-100个／μl

│　　4、125-250个／μl

5、500个／μl

──────┴───────────────────────

二、方法编码

方法名称　 　 编码

仪器法　　　  1201

目测法　　　　1202

其它方法　　　1200（请注明具体方法：______________________）

三、仪器编码

仪器名称　 　 　                                               编码

CLINITEK-100                                                  120101

CLINITEK-200      　                                          120102

CLINITEK-500                                                  120103

CLINITEK-50      　                                           120104

CLINITEK-STATUS                                               120105

CLINITEK-ATLAS                                                120106

CLINITEK-ADVANTUS                                             120107

CLINITEK Novus                                                120108

罗氏、宝灵曼系列仪器（不含URISYS 2400、cobas u 601）          120201

URISYS 2400                                                   120202

cobas u 601                                                   120203

URISCAN-PRO系列仪器                                           120401

优利特Uritest系列仪器　                                      120501

优利特Uritest-180                                             120502

优利特Uritest-200B                                            120503

优利特Uritest-500B                                            120504

优利特Uritest-1600                                            120505

迪瑞DIRUI 系列仪器                                            120601

迈特MT-100                                                    120602

迈特MT-300                                                    120603

迈特N600                                                      120604

Combi-Scan 100/500                                             120701

Combi-Scan XL                                                  120702

Urilyzer Auto                                                  120703

高尔宝GEB-200、GEB-500、GEB-600 系列仪器                      120801

倍肯BK-DU                                                     120901

倍肯LabUMat                                                   120902

ARKRAY系列仪器（不含AX-4280、AX-4030）                        121001

ARKRAY AX-4280 、ARKRAY AX-4030、AX-4060系列仪器              121002

美侨Mejer系列仪器                                            121101

华晟-H系列仪器                                                121201

宝威BW系列仪器（含BW-200、BW-300、BW-500等）                 121301

亚森FA系列仪器（含FA-100、FA-150、FA-200等）                 121401

艾康Mission U120、Mission U500                                 121501

IRIS  ichem  velocity                                          121601

爱威AVE系列仪器                                               121701

华通HT系列仪器                                                121801

龙鑫LX系列仪器                                                121901

SYSMEX UC-3500                                                 122001

迈瑞全自动系列仪器（含UA-5600、 UA-5800 、UA-6600、 UA-6800）       122101

迈瑞EU全自动系列仪器（含EU-3000、 EU-3000Pro 、EU-5300、 EU

-5300Pro、EU-5600、EU-5600Pro、EU-8600等）                           122102

科域系列仪器（含KU500等）                                     122201

中元汇吉系列仪器                                               122301

重庆天海系列仪器（含UW-2000、UW-2020和UDC-2020Q）             122401

迈克赛德系列                                                    122501

宝通系列                                                        122601

迈瑞其它系列                                                    122109

青岛汉唐AT-115A                                                122701

汉佰康 HBK-200、HBK-500、BK2200系列仪器                        122801

柒柒医疗 LabUMat2                                               122901

其 它（请注明其它仪器的名称：__________________）               120000

四、试纸条编码

试纸条名称　　　　　                                            编码

Multistix  10SG   　                                            1201

Combur 10 Test S     　　                                       1202

苏州新8A                                                        1203

优利特Uritest 系列试纸条                                        1204

迪瑞DIRUI 系列试纸条                                                   1205

URISCAN　GEN 11　    　 　                                       1206

Combi-Screen series                                              1207

URISYS 2400 Cassette                                             1208

高尔宝GEB11                                                      1209

倍肯BK-U11                                                       1210

ARKRAY AUTION Sticks 10EA                                         1211

美侨Mejer系列试纸条                                              1212

华晟 Urine 系列试纸条                                             1213

宝威BW系列试纸条                                                 1214

艾康Mission试纸条                                                1215

华鑫TLT系列试纸条                                                1216

IRIS  Reagent  Strips                                             1217

爱威AVE系列试纸条                                                1218

华通HT系列试纸条                                                 1219

龙鑫LX系列试纸条                                                 1220

SYSMEX MEDITAPE UC-9A,11A系列试纸条                               1221

艾康HS型试纸条                                                    1222

cobas u pack                                                       1231

CLINITEK Novus 10 Urinalysis 10 Cassette                           1232

重庆天海系列尿液分析试纸条                                         1233

迈克赛德系列尿液分析试纸条                                         1234

宝通系列尿液分析试纸条                                             1235

中元汇吉系列尿液分析试纸条                                         1236

青岛汉唐尿液分析试纸条                                             1237

ARKRAY Uriflet S 11UA                                              1238

领先试纸条（URS）                                                  1239

汉佰康尿液分析试纸条                                               1240

柒柒医疗 LabStrip U11 Plus GL                                      1241

其 它（请注明其它试纸条的名称：____________）                      1200

国际单位或要求使用的单位换算表

测定项目                 国际单位              旧制单位       对应的半定量结果

(要求上报使用的单位)

蛋白                  0.3      g/L            30    mg/dl          +

1.0      g/L            100   mg/dl          ++

3.0      g/L            300   mg/dl          +++

5.0      g/L            500   mg/dl          ++++

≥20.0   g/L            ≥2000 mg/dl         ++++

葡萄糖               2.8      mmol/L         50    mg/dl          ± （微量）

5.5      mmol/L         100   mg/dl           +

14       mmol/L         250   mg/dl          ++

28       mmol/L         500   mg/dl         +++

55       mmol/L         1000  mg/dl         ++++

≥110    mmol/L         ≥2000 mg/dl        ++++

酮  体               0.5      mmol/L         5     mg/dl          ± （微量）

1.5      mmol/L         15    mg/dl          +  （少量）

3.9      mmol/L         40    mg/dl          ++ （中量）

7.8      mmol/L         80    mg/dl          +++（大量）

≥15.6   mmol/L         ≥160  mg/dl         ++++

尿胆原               3.2     μmol/L         0.2   E.U./dl         （正常）

16      μmol/L         1.0   E.U./dl         （正常）

33      μmol/L         2.0   E.U./dl         （+）

66      μmol/L         4.0   E.U./dl         （++）

131     μmol/L         8.0   E.U./dl         （+++）

≥197   μmol/L         ≥12.0 E.U./dl        （++++）

胆红素               3.4     μmol/L         0.2   mg/dl            ± （微量）

8.5     μmol/L         0.5   mg/dl            +  （少量）

17.0    μmol/L         1.0   mg/dl            +  （少量）

34.0    μmol/L         2.0   mg/dl           ++ （中量）

50.0    μmol/L         3.0   mg/dl           ++ （中量）

100.0   μmol/L         6.0   mg/dl           +++（大量）

≥170.0 μmol/L         ≥10.0 mg/dl          ++++

红细胞               ≤10   细胞/μl         ≤0.03 mg/dl          ± （微量）

20     细胞/μl         0.06  mg/dl           +  （少量）

25     细胞/μl         0.08  mg/dl           +  （少量）

50     细胞/μl         0.15  mg/dl           ++ （中量）

67     细胞/μl         0.20  mg/dl           ++ （中量）

80     细胞/μl         0.24  mg/dl           ++ （中量）

167    细胞/μl         0.50  mg/dl           +++（大量）

200    细胞/μl         0.60  mg/dl           +++（大量）

250    细胞/μl         0.75  mg/dl           +++（大量）

≥333  细胞/μl         ≥1.00 mg/dl          ++++

白细胞               10～25 细胞/μl                              ± （微量）

70～75 细胞/μl                              +  （少量）

125    细胞/μl                              ++ （中量）

500    细胞/μl                              +++（大量）

≥1000 细胞/μl                              ++++