湖南省临床检验中心

2025年形态学检查室间质量评价活动指导书

（第1次）

一、形态学检查室间质量评价活动安排

2025年第1次形态学检查室间质量评价活动发放15个批号样本。内容包括血细胞形态学、尿沉渣形态学及粪便形态学三个部分，血细胞形态学和尿沉渣形态学质评形式为电子版图片识别，粪便形态学为下发的质评实物样本。

第2次质量评价活动安排时间表

| 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202501～202515 | 收到即检测 | 2025年4月22日 | 2025年5月13日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、质评物的有关说明及评价方法

㈠ 血细胞形态和尿沉渣形态质评形式及方法

1、血细胞形态和尿沉渣形态为电子版图片，无实物标本，请各实验室在质评活动期间从网络上报表界面下载（如下图）并自行保存，识别图片后回报结果。

2、图片编号及标本类型：

202501-202506图片为外周血或骨髓涂片。回报箭头所指形态的相应名称编码。

202507-202510图片为尿沉渣涂片。回报箭头所指形态的相应名称编码。

㈡ 粪便形态学质评形式及质评物使用方法：

1、本次粪便形态学质评形式为模拟粪便的实物标本检测，共发放5个批号标本，编号为202511-202515。 收到EQA质评物后应立即检查质评样品的批号、数量是否与活动安排相符，检查质评样品是否渗漏。请于2～8℃正立避光保存。未开瓶的质评物和开瓶后的质评物均禁止冷冻。

2、检测前将质评物从冰箱里取出，在室温（15℃～30℃）条件下放置15分钟，平衡至室温。

3、检测前需轻轻混匀1分钟以上,确保固态物充分混匀后使用，切勿剧烈震荡。

4、上机检测:将混匀后的质评物分别转移至不同的洁净样本采集管中，按照自动粪便处理分析系统或全自动粪便分析仪的样本复检程序或仪器说明书的规定要求进行检测，并经操作者复核确认后报告结果。（注意：本质评物为即用型，上机检测时不可再用稀释液进行稀释，否则可能出现假阴性。仪器的使用说明请参考说明书或咨询厂家工程师）

手工检测：将混匀后的质评物直接涂片（一次性塑料吸管吸取后滴2－3滴质评物，均匀涂布于干净载玻片上，不需要用生理盐水稀释，塑料吸管不得混吸不同瓶的质评物）后放显微镜观察，低倍镜视野下全片扫描，发现可疑对象可调至高倍镜下仔细观察，确认并记录检测结果。

5、判读：本质评物可能涉及粪便常见的细胞、结晶、真菌、脂肪球、寄生虫卵等有临床意义的有形成份类型。请明确写明种类和准确类型（如细胞应明确该细胞为红细胞、白细胞；寄生虫卵应明确寄生虫卵种类及其准确类型，如果有多种类型，排除交叉污染的可能，填写观察到的主要类型或者把两种都写上）。作为有形成分本底基质的粪渣如植物纤维、植物细胞等不需判别报告。

注意：如果你没有观察到上述有形成分，请确认你是否观察全片？质评物是否完全混匀？是否采用了稀释液进行了二次稀释（本质评物为即用型，不需稀释）？……排除上述情况导致的假阴性结果后，请重复检测一次，仍为阴性请联系本中心工作人员。

6、质评物使用后，应在60分钟内放回冰箱保存。

㈢ 质评结果回报及评价

1、血细胞形态和尿沉渣形态为识别质评图片中箭头所指的细胞或有形成分，并将相应名称编码填入回报表中对应的位置。

2、粪便形态学报告质评物上机或手工检测的结果。报告结果应明确清晰，不需要报告有形成分数量，只需要报告类型，并将形态学的相应名称编码填入回报表中对应的位置。

3、各形态编码请参阅中心网站http://www.hnccl.com.cn《2025年湖南省形态学室间质评编码》。

4、按照是否与参考答案相符对回报的测定结果进行评价。形态学质评暂列为考查项目。

三、注意事项

1、请在中心网站下载本次质评相关资料

2、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

3、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心

2025年4月

湖南省临床检验中心

2025年形态学检查室间质评回报表

（第1次）

实验室编码 ：                      实验室名称：

测定日期                           回报日期： 2025年  4  月  22  日

| 图形编码 | 结果编码 | 图形编码 | 结果编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202501 |  | 202509 |  |
| 202502 |  | 202510 |  |
| 202503 |  | 202511 |  |
| 202504 |  | 202512 |  |
| 202505 |  | 202513 |  |
| 202506 |  | 202514 |  |
| 202507 |  | 202515 |  |
| 202508 |  |  |  |
| 注：将图片中箭头所指细胞或有形成分的相应名称编码填入回报表中的对应位置。 |  |  |  |

报告者：

科主任（负责人）：

联系电话：

湖南省临床检验中心

血细胞形态学室间质评结果名称编码

编 码   名 称                   编 码    名 称

（Ⅰ）  粒细胞系                        （Ⅱ）    红细胞系

01    原粒细胞                         31      原红细胞

02    早幼粒细胞                       32      早幼红细胞

03    中性中幼粒细胞                   33      中幼红细胞

04    中性晚幼粒细胞                   34      晚幼红细胞

05    中性杆状核粒细胞                 35      成熟红细胞

06    中性分叶核粒细胞                 36      嗜多色性红细胞

07    未成熟嗜酸性粒细胞               37      网织红细胞

08    嗜酸性粒细胞                     38      环形铁粒幼细胞

09    未成熟嗜碱性粒细胞               39      铁粒红细胞

10    嗜碱性粒细胞                     40      嗜碱性点彩红细胞

11    巨（中性）杆状核粒细胞           41      类/巨幼变幼红细胞

12    巨（中性）晚幼粒细胞             42      Howell-Jolly 小体

13    多分叶核中性粒细胞               94      巨红细胞

14    肥大细胞或组织嗜碱细胞           44      裂片红细胞

45      球形红细胞

16    都勒小体（Döhle body）            46      椭圆形红细胞

17    佩尔格尔氏核异常细胞             47      镰形红细胞

（Pelger-Hüet）                 48       靶形红细胞

18    含中毒颗粒的中性粒细胞           109     卡波氏环(Cabot ring)

19    空泡变性                         50      口形红细胞

20    粒细胞系其他异常 (请写出具体      51     泪滴形红细胞

名称）                           52      棘形红细胞

21    Auer小体                         53     钝锯齿形（皱缩）红细胞

22   中性粒细胞吞噬细菌现象            54      缗钱状红细胞

23   双核（中性）中幼粒细胞            56      疟原虫感染红细胞

24   巨多分叶中性粒细胞                57      红细胞形态不整

25   颗粒缺失中性粒细胞                58      红细胞大小不均

26   颗粒缺失嗜酸性粒细胞              101     多核巨幼红细胞

27   中性粒细胞核鼓槌（核突起）       99      红细胞脱核现象

编码     名称                 编码     名称

104     高色素性大红细胞             107     幼红细胞护卫现象

110     低色素性小红细胞             112     低色素性大红细胞

114     红细胞中心淡染区扩大             60     红细胞系其他异常（请写出具体

名称）

（Ⅲ）  淋巴细胞或浆细胞               （Ⅵ）    其他细胞或物质

61    原幼淋巴细胞                    79     （血管）内皮细胞

62    淋巴细胞                        80      蓝细胞（涂抹细胞）

63   反应性淋巴细胞（不典型淋巴细胞   81    戈谢氏细胞 （Gaucher cell）

-怀疑反应性）                    82     巨噬细胞（组织细胞）

64    淋巴瘤细胞                      83     狼疮细胞

65    浆细胞                          84      细胞有丝分裂相

67    毛细胞                          85      转移性肿瘤细胞

95    淋巴细胞的其他异常（请写出

具体名称）                      86 神经鞘磷脂细胞（Niemann-Pick）（尼曼匹克）

（Ⅳ）   单核细胞系                      87      成骨细胞

68    原单核细胞                      88      破骨细胞

69    幼单核细胞                      90      赛塞利细胞（Sézary cell）

70    单核细胞                        91      脂肪细胞

96    单核细胞其他异常（请写出        92      骨髓瘤细胞

具体名称）

（Ⅴ）  血小板、巨核细胞系统           93      恶组细胞

71    大血小板、巨血小板              98      染料沉积物

72    血小板大小不均                  100     细菌

73    血小板聚集                      103     海蓝细胞

74    正常血小板                        105     骨髓成纤维细胞

75    小血小板                        106    （鳞状）上皮细胞

76    血小板其它异常（请写出具体名称）  113     畸形血小板

77    巨核细胞                        108     真菌

97    血小板卫星现象                  115     其他细胞或物质

111   颗粒减少的血小板

湖南省临床检验中心

粪便形态学室间质评结果名称编码

编  码   名  称                  编  码   名  称

3501    疟原虫环状体                      3514    绦虫（虫卵）

3555    疟原虫大滋养体                    3537     牛肉绦虫头节

3503    疟原虫裂殖体                      3538     猪肉绦虫头节

3551     疟原虫配子体                     3539     牛肉绦虫孕节

3506    杜氏利什曼原虫                    3540     猪肉绦虫孕节

3507    锥虫                              3525    蓝氏贾第鞭毛虫滋养体

3509    弓形虫                            3526    蓝氏贾第鞭毛虫包囊

3510    日本血吸虫（虫卵）                3547     溶组织内阿米巴滋养体

3511    肝片形吸虫（虫卵）                3548     溶组织内阿米巴包囊

3512    布氏姜片吸虫（虫卵）              3549     结肠内阿米巴滋养体

3513    华支睾吸虫（虫卵）               3550     结肠内阿米巴包囊

3542     华支睾吸虫成虫                   3527     阴道毛滴虫

3515    鞭虫（虫卵）                      3543     旋毛虫

3516    钩虫（虫卵）                      3521     螨虫

3544     埃及血吸虫（虫卵）               3553     白蛉

3517    蛲虫（虫卵）                      3530     跳蚤

3518    蛔虫（虫卵）                      3523    人虱

3533    肺吸虫(虫卵)                       3524    耻阴虱

3546    日本血吸虫成虫                   3532     细菌

3519    班氏丝虫（微丝蚴）               3531     真菌

3520    马来丝虫（微丝蚴）               3554     植物细胞/植物纤维/植物花粉

3534     蛔虫成虫                        3545     Charcot-Leyden 结晶

3535     钩虫成虫                        3528    其它寄生虫 ( 写出名称)

3536     鞭虫成虫                         3556    红细胞

3541     蛲虫成虫                         3557    白细胞

3552     肺吸虫成虫                       3558    脂肪滴

3559    灵芝孢子

湖南省临床检验中心

尿沉渣形态学室间质评结果名称编码

一、细胞类                        三、微生物类

3601    白细胞                              3645    细菌

3602    红细胞                              3646    真菌

3647    寄生虫（写出名称）

3604    线索细胞                            3648    其它微生物（写出名称）

3607    鳞状上皮细胞                     四、结晶、盐类

3611    表层尿路上皮细胞（移行上皮细

胞（表层） ）                       3655     尿酸结晶

3612    中层尿路上皮细胞（移行上皮细胞

（中层））                            3656     非晶形尿酸盐结晶

3613    底层尿路上皮细胞（移行上皮细

胞（底层））                        3657     草酸钙结晶

3614    肾小管上皮细胞                      3658     硫酸钙结晶

3615    多核巨细胞                          3659     马尿酸结晶

3616    其它上皮细胞（写出名称）            3660     尿酸钠结晶

3620    异常尿路上皮细胞（非典型尿路

上皮细胞、可疑尿路上皮癌细胞、

高级别尿路上皮癌细胞）              3661     胱氨酸结晶

3662     亮氨酸结晶

3663     酪氨酸结晶

3623    其它异常细胞（写出名称）            3664     胆固醇结晶

3624    精子                                3665     磷酸铵镁结晶(三联磷酸盐)

3625    脂肪颗粒细胞                        3666     磷酸钙结晶                                    3627    吞噬细胞                            3667     非晶形磷酸盐结晶

3681    诱饵细胞                            3668     碳酸钙结晶

二、管型类                                3669     尿酸铵结晶

3628   透明管型                             3670     尿酸钙结晶

3629   颗粒管型                             3671     胆红素结晶

3630   肾小管上皮细胞管型（上皮细胞管型 ）  3672     磺胺类结晶

3631   白细胞管型                           3673     其它结晶（写出名称）

3632   红细胞管型                           3674     药物结晶

3633   混合管型（混合细胞管型 ）            五、其他

3634   蜡样管型                             3675     纤维丝(如棉花丝等)

3635   脂肪管型                             3676     脂肪滴

3636   血液管型                             3677     气泡

3637   宽大管型（宽幅管型 ）                3678      粘液丝                                          3638   其它管型( 写出名称)                   3679     淀粉颗粒