湖南省临床微生物室间质量评价（EQA）结果报告单

（2025年第1次）

测定日期：收到样品即可检测      截止回报日期：2025年4月22日

鉴定结果报告表:

| 标本号 | 标本来源 | 临床诊断 | 菌 名 （中或英文） | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 菌名 | G染色 | 仪器 | 试剂 |
| 202501 | 肺泡灌洗液 | 肺部感染 |  |  |  |  |  |
| 202502 | 血液 | 发热 |  |  |  |  |  |
| 202503 | 粪便 | 肠胃炎 |  |  |  |  |  |
| 202504 | 血液 | 败血症 |  |  |  |  |  |
| 202505 | 血液 | 菌血症 |  |  |  |  |  |

202505号药敏结果报告表：

常规使用纸片扩散法或微量肉汤稀释法的实验室分别报告抑菌环直径（或MIC值）及敏感度。

| 抗生素名称 | 抑菌环直径（mm） | MIC（µg/ml） | 检测结果(S,I,R) | 报告结果(S,I,R) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 庆大霉素 |  |  |  |  |
| 头孢唑啉 |  |  |  |  |
| 阿米卡星 |  |  |  |  |
| 哌拉西林/他唑巴坦 |  |  |  |  |
| 头孢曲松 |  |  |  |  |
| 头孢吡肟 |  |  |  |  |
| 左旋氧氟沙星或环丙沙星 |  |  |  |  |
| 亚胺培南或美罗培南 培南 |  |  |  |  |
| 复方新诺明 |  |  |  |  |
|  | 试验结果： |  |  |  |

注：根据202505号标本鉴定结果及药敏特性，请把其耐药特性描述在备注内。

2025年第一次临床微生物室间质评活动说明书

- 标本共计5支冻干菌株， 此次202505号标本按要求回报药敏结果，并在备注处说明耐药特性！

左旋氧氟沙星或环丙沙星的结果可以二者都报，也可二选一报告。

亚胺培南和美罗培南的结果可以二者都报，也可二选一报告。

- 所有质控标本应当作有传染性物质,应小心处理,高压灭菌后才能丢弃；

- 接到标本后短期保存在2-8℃冰箱。

- 打开菌株前，用75%酒精棉消毒西林瓶表面。在无菌条件下，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞，加无菌生理盐水300μl 于菌株内，待完全溶解混匀后，取100μl菌液直接在平皿上做划线接种，在相应条件下培养。

- 菌株加入溶解液后，宜在30 分钟内使用完，不建议再重复使用。

- 为避免其他杂菌污染，接种过程宜在生物安全柜中进行。

- 基本试验结果报告表，根据鉴定每个菌株所做关键性试验，选择填写结果。

8、回报截止日期：2025-4-22，网上查询结果时间2025-5-13后。

9、实验室所使用的鉴定仪如在仪器编码表上没有的，可在回报时的备注栏内注明，便于我们下次添上。