湖南省临床检验中心

2025年湖南省心肌标志物室间质评(EQA)作业指导书

EQA/PT计划项目编号：HNCCL-C-04

一、EQA计划

| 批号 | 项目 | IQC回报项目 | 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202501- 202505 | CK-MBmass、CK-MBact、 MYO、cTnI、cTnT、hsCRP、 HCY | 2025/3月心肌标志物 开展EQA检测项 | 收到即 检测 | 2025/4/22 | 2025/5/13 |

备注：CK-Mbmass为肌酸激酶同工酶（CK-MB）质量测定，CK-MBact为肌酸激酶同工酶（CK-MB）活性测定，MYO为肌红蛋白、cTnI为肌钙蛋白I、cTnT肌钙蛋白T、hsCRP为超敏C反应蛋白、HCY为同型半胱氨酸。

二、EQA标本状态

样品为冻干态，共5个批号（见上表），2℃～8℃条件下储存，有效期24个月。

三、EQA样品处理

3.1  实验室收到EQA样品后应及时按5.1进行检查与处理。

3.2  样品从储存环境中取出，置室温（18℃～25℃）平衡至少30分钟后3.0ml蒸馏水溶解，轻轻颠倒数次，使其充分溶解、混匀，不要振摇，避免产生气泡，小心开启瓶盖进行检测。

3.3  样品复溶后2℃～8℃密封保存可稳定7天。复溶后如需长期使用，建议分装并于-20℃以下冻存，可稳定30天，但应避免反复冻融。

3.4  若有微生物污染，可能改变其内容物分析成分。

四、EQA样品检测与结果回报

4.1  样品检测

4.1.1  所有项目均为定量检测，实验室应选择本室已开展日常检测的项目，参考相应试剂盒的说

明书，将样品等同于临床样本进行检测，根据试剂盒操作方法完成实验，并在相应检测设备上读取检

验结果。

4.1.2  实验室检测前按〈EQA样品处理〉执行即可对样品进行检测。

4.2  结果回报

4.2.1  EQA结果和室内质控（IQC）信息网络回报请登陆中心网站（www.hnccl.com.cn）“EQA会员登陆”进行回报，逾期回报将不予结果评价。为同步监测我省互认检验项目质量，实验室应按要求回报EQA检测项目IQC数据。未回报IQC数据可能无法查看EQA评价报告，并存在被通报的风险。

4.2.2  EQA结果不接受纸质回报，实验室应参照心肌标志物有关仪器、试剂、方法编码进行查对和回报。如所用仪器、试剂等为“其他”，请详细列出名称。因编码信息填报错误或不准确，影响EQA结果评价所产生的后果由实验室自负。

4.2.3  EQA检测项目测量单位和有效数字应按要求回报，定性、半定量、外送和日常未开展检测的项目无须回报。

4.2.4  EQA回报操作流程和相关编码信息可从中心网站下载。

五、注意事项

5.1  若发现EQA样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等现象，在收到样品后3个工作日内及时与中心生化质评室联系。过期报损者中心将不再处理，后果自负。

5.2  EQA样品已采取灭活措施使其无传染性，但具有潜在感染性。应采用与临床样本相同得防范措施进行处理，按照实验室生物安全防护指南要求操作。本品使用后及相应试剂盒应视为潜在传染性物质，废弃处理时，按照规定进行处理。

5.3  EQA样品应参考本室试剂盒说明书，等同临床样品进行检测。实验室不得串通或伪造结果，一经发现，中心将取消实验室本次EQA结果评价。

5.4  2025年新参评实验室用户名和密码均为实验室编码。为保证实验室信息安全，首次登录后可修改密码。

5.5  实验室在质评成绩下发日期后可通过网络下载或打印本实验室EQA结果评价，中心不邮寄纸张评价报告。

5.6  EQA结果评价不满意时，实验室应及时查找原因，采取纠正措施并做好记录。

5.7  实验室遇EQA操作问题，可按下述方式进行联系：

5.7.1  EQA网络有关，请联系中心信息负责人，电话：0731-85232274转张裕。

5.7.2  EQA项目有关，请联系中心生化质评室，电话：0731-85232274。

湖南省临床检验中心生化质评室

2025年4月

2025年湖南省心肌标志物室间质量评价(EQA)回报表（NO.1）

| 项 目 | 单 位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 方 法 | 仪 器 | 试 剂 |
| 肌酸激酶-MB（质量） | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 25_ _ | 25_ _ | 25_ _ |
| 肌酸激酶-MB（活性） | U/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 25_ _ | 25_ _ | 25_ _ |
| 肌红蛋白（MYO） | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 25_ _ | 25_ _ | 25_ _ |
| 肌钙蛋白-I（cTnI） | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 25_ _ | 25_ _ | 25_ _ |
| 肌钙蛋白-T（cTnT） | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 25_ _ | 25_ _ | 25_ _ |
| 超敏CRP（hnCRP） | mg/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 25_ _ | 25_ _ | 25_ _ |
| 同型半胱氨酸（HCY） | mol/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 25_ _ | 25_ _ | 25_ _ |

备注：1.本回报表仅用于参评实验室网络回报前内部测定结果记录，以便复查。2.注意事项请参见《2025年湖南省心肌标志物检测室间质评(EQA)作业指导书》

检测者：             审核者：             实验室负责人：