特殊蛋白室间质评(EQA)活动指导书

HNCCL-C-02：Specific Proteins

一、活动安排

| 批 号 | 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202501、202502、202503、202504、202505 | 收到样品即检测 | 4月22日 | 5月13日 |

二、质评项目（共11项）

正式计分项目（11项）：IgA、IgE、IgG、IgM、C3、C4、CRP、RF、ASO、转铁蛋白(TRF)、前白蛋白(PA)。

三、样品保存方法

质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

四、样品处理方法

质评样品为冻干粉，使用时每瓶质评样品用1.0ml蒸馏水复溶，加盖室温放置30分钟，轻轻颠倒混匀至完全溶解后取样测定。复溶后在2℃～8℃密封保存可稳定10天；复溶后如需使用超过10天，建议进行分装并于-20℃以下冷冻保存，可稳定30天，但应避免反复冻融。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

五、注意事项

1、参评单位在回报室间质评结果时须同步上报相应EQA项目3月份室内质控（IQC）数据，具体回报流程见中心网站，未回报室内质控数据将无法查看室间质评报告。

2、检测方法、试剂、仪器、校准物编码请参照编码表填写清楚，否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自行负责。如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏 填写清楚。

3、单位换算公式如下：KIU/L = IU/ml， g/L = mg/dL×100

4、特殊蛋白所有项目均为定量结果，如你室为半定量请不要回报该项目结果，半定量结果将不参与统计。

5、质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

6、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩。

7、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心

2025年4月

2025年特殊蛋白室间质量评价回报表（第一次）

| 项 目 | 单 位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 方 法 | 仪 器 | 试 剂 | 校准物 |
| IgA | g/L | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |
| IgE | KIU/L | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |
| IgG | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |
| IgM | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |
| C3 | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |
| C4 | g/L | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |
| CRP | mg/L | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |
| RF | KIU/L | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |
| ASO | KIU/L | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |
| TRF | g/L | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | _.__ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |
| PA | mg/L | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 08__ | 08____ | 08___ | 08___ |

实验人员签字：               实验室主任签字：