湖南省临床检验中心

2024年粪便隐血试验室间质量评价活动指导书

（第1次）

- 质量评价活动安排时间表

| 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202401、202402、202403、202404、202405 | 收到即检测 | 5月07日 | 5月21日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、质评项目（共1项）

粪便隐血试验（FOBT）

三、样本处理方法及回报结果注意事项

1．质评样本收到后，2～8℃保存。

2．检测时，先将质评样本平衡至室温；然后瓶口朝上，在桌面轻轻震荡瓶子。按下表要求加入生理盐水。

| 样本编号 | 瓶盖颜色 | 加入量 |
| --- | --- | --- |
| 202401 | 绿色 | 1ml |
| 202402 | 蓝色 | 1ml |
| 202403 | 黄色 | 1ml |
| 202404 | 红色 | 1ml |
| 202405 | 紫色 | 1ml |

3．将质控品盖上塞子和外盖，上下反转摇匀数次，使样本完全溶解。

4．按你室试剂盒说明书要求对复溶好的质控品进行检测和判读，质控品检测前务必混匀。

5．免疫法检测时，如果怀疑样品存在钩状（HOOK）效应，可稀释后再检测，上报稀释后的检测结果。

6．将测定结果按照编码填入测定结果回报表中。化学法回报（“- ”对应编码1,“±”对应编码2,“+”对应编码3,“++”对应编码4,“+++”对应编码5 ,“++++”对应编码6），免疫法回报（“-” 对应编码1或“+” 对应编码2）。

7. 请认真填写回报表中的各项内容，不得遗漏，内容填写不完整则无法分组进行统计。检测方法、试剂厂家分别按各自编码填写（各项编码请参阅中心网站）。如果编码表中未包含你室所使用的方法、试剂编码，请选择其它，并在对结果的解释说明栏中填写其全称。

8．质评样本的处理与检测过程应该和病人标本相同，并视为具有潜在传染性，请遵照生物制品处理注意事项，在丢弃废弃物时，要按医疗废弃物相关规定进行处理。

四、其他注意事项

1、请上网回报质评结果。质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

2、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

3、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心

2024年4月

湖南省临床检验中心

2024年粪便隐血试验室间质量评价回报表

（第1次）

实验室名称：

实验室编码：

单位类型：□三甲医院  □其他三级医院  □二级医院  □一级医院  □血站  □独立实验室

□其他（详细说明）

| 项目 名称 | 结果编码 | 编码 |
| --- | --- | --- |
|  | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 方法 | 试剂 | 仪器 |
| 化学法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免疫法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

注：

1. 免疫法测定报告阴阳性，化学法测定需报告阳性程度。

2. 测定方法、仪器、试剂编码请参照 《2024年湖南省粪便隐血试验室间质评编码》填写。如编码表中未包含你室所使用的方法、仪器、试剂编码，请填写其他，并详述其全称。

测定日期：         年      月     日

操作者签字：

实验室主任签字：

联系电话：